Wołomin, dnia 18.07.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.90.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa hali sportowej z zadaszonym łącznikiem prowadzącym do budynku szkoły wraz niezbędną infrastrukturą i obsługą komunikacyjną przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie:

W związku z toczącym się postepowaniem, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w dokumentach do postępowania w zakresie:

Proszę o informację ile należy przyjąć nadbetonu do stropu nad parterem?

Odp.: Informacja zawarta jest w dokumentacji projektowej. Rys. K-ST

Pytanie:

W nawiązaniu do trwającego postepowania, prosimy o udzielenie informacji w zakresie "posadzki sportowej przeznaczonej do siłowni" tj. parametry, system, ect. Brak ww. parametrów w załączonej dokumentacji

Odp.: Parametry posadzki sportowej opisano w punkcie 6.4.5.2 Podłoga sportowa. Projekt wykonawczy.

Pytanie:

Proszę o udostępnienie projektu rozbiórki.

Proszę o zamieszczenie inwentaryzacji budynku do rozbiórki.

Odp.:    Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie do postępowania zadane dn. 09.07.2024 r., nie dokonujemy rozbiórki żadnego z budynków.

Przebiciu ulegają dwie ściany. Nadproża ujęto na rysunkach w części konstrukcyjnej. Opis prac rozbiórkowych  w opisie wykonawczym . - Roboty na styku zabudowy istniejącej i projektowanej. Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w koszty rozbiórkę części ściany na wykonanie niezbędnego otworu zgodnie z dokumentacją, utylizację gruzu, opłatę za wysypisko oraz obróbkę ościeży po robotach rozbiórkowych.

Pytanie:

Proszę o informację, czy pozycje 1.4.5. i 1.4.6 przedmiaru budowlanego dotyczą tego samego?

Odp.:     Tak - obydwie pozycje dotyczą tej samej czynności.

Pytanie:

Czy Zamawiający planuje jakieś nasadzenia na terenie inwestycji?

Odp.: Zamawiający nie planuje nasadzeń przekraczających zakres projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie:

Z uwagi na okres urlopowy oraz duży zakres zamówienia zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu związania ofertą o 5 dni roboczych tj. do dnia 29.07.2024r. Pozwoli to na przygotowanie rzetelnej i atrakcyjniejszej cenowo oferty.

Odp.:    Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie:

Z uwagi na dużą ilość odpowiedzi na pytania do Zamawiającego oraz ze względu na okres urlopowy, prosimy o przesunięcie przetargu min. do 24.07.2024.

Odp.:    Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie:

Proszę o informację, gdzie znajdują się panele akustyczne na ścianach? Nie ma ich zaznaczonych na rzutach oraz przekrojach.

Odp.:    Wszelkie informacje dot. paneli akustycznych znajdują się w projekcie wykonawczym pkt. 6.4.8.

Pytanie:

W poz. 53 w przedmiarze budowlanym jest mowa o dylatacji? Czy chodzi o taśmę dylatacyjną?

Odp.:  Brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Dylatacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie:

W dziale 1.13 - odwodnienie dachu w przedmiarze budowlanym brak pozycji, proszę o uzupełnienie.

Odp.: Odwodnienie dachu obejmuje scalona pozycja 1.8.3 przedmiaru.

Pytanie:

W poz. 1.14.5 jest mowa o dylatacji. Czy chodzi tutaj o taśmę dylatacyjną?

Odp. Dylatacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie:

Brak pozycji na drzwiczki rewizyjne w panelach akustycznych. Proszę o uzupełnienie.

Odp.: Drzwi akustyczne wykonać zgodnie z projektem w ramach poz. 1.11 Przedmiaru - roboty budowlane 3

Pytanie:

Na rysunkach brak zaznaczonych drzwiczek rewizyjnych. Proszę o uzupełnienie, bądź informację o dokładnych ilościach.

Odp.: Rys. R-3

Pytanie:

W dziale 1.15 brak pozycji, proszę o uzupełnienie.

Odp.: Zgodnie z Przedmiar - roboty budowlane 3 poz. 1.15 obejmuje Elewacje  Budynek Niski

Pytanie:

Brak pozycji dotyczącej drzwiczek rewizyjnych 60x80. Proszę o uzupełnienie.

Odp.: Prosimy uwzględnić zmianę w poz. 1.14.3 i 1.14.4 i przyjąć po 8szt. 60x80

………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu