## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.25.2.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wskaźników biologicznych do sterylizacji wraz z udostępnieniem autoczytnika kompatybilnego z testami biologicznymi, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicz-nej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej: -fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej - ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji lub testy o szybkim odczycie po 20 min. (ostateczny odczyt po inkubacji) - wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w atoczytniku – wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki - kształt fiolki dopasowany do kształtu komory autoczytnika; - na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru: -fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie nadtlenkiem wodoru - ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji lub testy o szybkim odczycie po 30 min. (ostateczny odczyt po inkubacji) - wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w atoczytniku – wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki - kształt folki dopasowany do kształtu komory autoczytnika; - na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Wskaźnik chemiczny typu 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymaga-jący interpretacji zmiany koloru | szt. | 42000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM: