- Szp-241/FZ–017/ 214     /2025				                                   Wrocław, dnia 15.04.2025 r.

- INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW - korekta do Informacji nr 1

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje  treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:,, Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego”

Zamawiający koryguje treść Informacji nr 1 dla Wykonawców

Było:

Pytanie 6    – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę górną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 7    – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety boczne o wymiarze 90x75cm z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 8   – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę dolną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Jest:

Pytanie 6    – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę górną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 7    – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety boczne o wymiarze 90x75cm z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 8   – dotyczy pakietu 10, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwetę dolną z dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 55x19cm (tak jak w obecnie dostarczanym zestawie)? Pozostałe parametry serwety zgodne z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.