**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Wykaz materiałów budowlanych oraz prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Poniższy wykaz stanowi szacowane przez Zamawiającego ilości. Weryfikacja koniecznych do realizacji prac materiałów leży po stronie Wykonawcy.**

Materiały:

1 Rura preizolowana Heatpex 75/160 z kompletem złączy ok. 2x85mb =170mb

2 Rura preizolowana 2x40 z kompletem złączy ok. 40+25=65mb

3 Węzeł cieplny z 3 obiegami pompowymi + rezerwa

4 Nagrzewnice Volcano 3kpl

5 Pompa Ciepła do grzania cwu Cooper&Hunter + zasobnik 200litrów z kompletem hydraulicznym\*

6 Studnia betonowa przyłączeniowa najazdowa

Prace:

1 Wykonanie montażu rury preizolowanej 75/160 z próba szczelności ok. 170mb

2 Wykonanie montażu rury preizolowanej 2x40 z próbą szczelności ok. 65mb

3 Wykonanie węzła cieplnego w kotłowni budynku biurowego

4 Montaż nagrzewnic 3kpl

5 Montaż Pompy ciepła z zasobnikiem cwu w budynku socjalnym\*

6 Montaż studni betonowej przyłączeniowej