Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie wielorodzinnego frontowego  budynku mieszkalnego i budynku mieszkalnej oficyny przy                          ul. Chełmińskiej 22 (działka nr 117 w obrębie 79) w Bydgoszczy do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzła cieplnego, z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia na pomieszczenie węzła cieplnego, z wyposażeniem budynku i lokali w instalacje co i cwu, remontem części wspólnych budynku z uwzględnieniem docieplenia przegród budowlanych i wymianą stolarki otworowej oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

UWAGA:

Budynek frontowy wielorodzinny przy ul. Chełmińskiej 22  o powierzchni użytkowej  lokali około 346 m2 (9 lokali mieszkalnych) oraz budynek oficyny przy ul. Chełmińskiej 22 o powierzchni użytkowej lokali 42 m2 (1 lokal mieszkalny) znajduje się na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole – Graniczna” w Bydgoszczy, Uchwała NR XII/164/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. i są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wszystkich elewacji, w postaci rysunkowej i fotograficznej, opracowanej na podstawie wizji lokalnej z uwzględnieniem rys i spękań, istniejącego wystroju architektonicznego wraz z częścią opisową oraz rysunki projektowanych, poszczególnych elewacji z zaznaczeniem i opisem detali architektonicznych do zachowania i do odtworzenia z opisem projektowanej kolorystyki.

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych wnętrza budynku z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejących źródeł grzania, ciepłej wody użytkowej.

- Opracowanie audytu energetycznego określającego zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia.

- Uzyskanie staraniem własnym Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej do projektowanego węzła cieplnego, akceptacji projektu w zakresie budowy instalacji co i cwu, budowy węzła cieplnego i przygotowania pomieszczenia na zlokalizowanie węzła cieplnego z KPEC Sp. z o.o., pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta, niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego i wykonawczego) oraz uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

- Opracowanie wielobranżowego projektu termomodernizacji (projektu budowlanego i wykonawczego) z zakresem robót uwzględniającym najbardziej optymalne rozwiązanie z opracowanego audytu energetycznego. Projekt termomodernizacji budynku powinien obejmować swoim zakresem: docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie izolacji budynku w tym izolację fundamentów, wzmocnienie ścian budynku, zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia przeznaczonego na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z adaptacją tego pomieszczenia zgodnie z wytycznymi KPEC dotyczącym pomieszczeń węzła cieplnego, wyposażenie budynku i lokali w instalację c.o. i c.w.u. oraz budowę węzła cieplnego, wykonanie niezbędnych remontów w częściach wspólnych budynku np. remont dachu, remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych, wymianę instalacji elektrycznej, remont klatek schodowych, remont schodów oraz roboty wynikające z ustaleń ekspertyzy  ornitologicznej i chiropterologicznej.

- Projekt powinien uwzględniać wszystkie postanowienia wynikające z  dokumentów o których mowa w pkt 4)  a zakres i rodzaj robót powinien obejmować roboty budowlane towarzyszące a polegające np. na robotach  demontażowych, rozbiórkowych, wykończeniowych, uzupełnieniu podłóg, posadzek po zdemontowanych urządzeniach grzewczych, uzupełnieniu tynków, powłok malarskich itp.  wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych i uzupełnieniu powłok malarskich i inne stwierdzone w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.

- Opracowanie szczegółowych przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną. Z uwagi na zamiar Zamawiającego ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne w przedmiarach i kosztorysach powinny zostać wyodrębnione:

- - koszt robót budowlanych ( z podziałem na branże ), których konieczność wykonania wynika z przyjętego do projektowania najbardziej optymalnego rozwiązania z opracowanego audytu energetycznego m.in. koszt docieplenia przegród budowlanych, koszt wymiany stolarki otworowej, koszty zmiany systemu ogrzewania budynku z podziałem koszty związane z instalacją co, koszty związane z instalacją cwu i koszty budowy węzła cieplnego,

- - koszt związane z robotami remontowymi w częściach wspólnych budynku ( z podziałem na branże ) m.in. remont klatki schodowej, remont schodów, remont piwnic, remont dachu, remont elewacji bez docieplenia, niezbędny remont instalacji wewnętrznych w części wspólnej budynku.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Dokumentacja projektowa, która zostanie opracowana wraz audytem energetycznym będzie stanowić podstawę do sporządzenia audytu remontowego dla budynku frontowego i audytu dla budynku oficyny, które są niezbędne do złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu pozsykania przez Zamawiającego dofinansowania. Zamawiający informuje, że zamierza ubiegać się o środki finansowe na realizację robót dla ww. budynu na podstawie:  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku uwag Instytucji dotującej ( BGK) do opracowanego audytu energetycznego i dokumentacji projektowej lub ewentualnej niekompletności w przedmiocie umowy, które zostaną stwierdzone na późniejszym etapie Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 4 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu (dopuszcza się powiadomienie e-mailem przesłanie skanu pisma w celu usprawnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą).

3. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 winna być sporządzona w następującej ilości egzemplarzy :

- Inwentaryzacja budowlana elewacji – 3 egz.

- Inwentaryzacja budowlana wnętrza budynku – 3 egz.

- Wielobranżowy projekt budowlany - 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie -  3 egz.

- Przedmiary robót – 3 egz.

- Audyt energetyczny - 3 egz.

- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – 3 egz.

- Cała ww. dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu również w formie elektronicznej – zapisanej na nośniku CD/DVD – 2 szt.

- Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysów i przedmiarów robót osobno dla każdego z budynków w programie Norma Pro lub warunkowo w innym kompatybilnym z Norma Pro oprogramowaniu (Norma Standard, Norma Ekspert) umożliwiającym bezpośrednią edycję plików kosztorysowych z rozszerzeniem .ath i .kst w Norma Pro bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności, w tym konwersji danych między tymi programami. Zamawiający obecnie korzysta z programu Norma PRO wersja 4.59. Kosztorysy i przedmiary robót winny być wykonane w programie według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem i po opieczętowaniu dokumentacji przez WAB UM cała dokumentacja papierowa powinna zostać zeskanowana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD – 2 szt.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów o których mowa w ust.1 pkt 4).

4.  Wykonawca winien dysponować:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

5. W załączeniu do OPZ dokumentacja uzupełniająca (materiały wyjściowe do projektowania) składająca się na opis przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca winien uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji projektowej (realizacji zamówienia) obejmująca: warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej (KPEC), wytyczne dla pomieszczeń węzłów cieplnych, wymagania elektryczne – węzeł cieplny w budynku, połączenia wyrównawcze w węzłach ciepłownicznych.