## Pakiet 4
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pakiet 4
1 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3,5mm z taśmą #2, kotwica biokompozytowa 4,75mm, drut prowadzący 1,35mm, wiertło kaniulowane 2,7 mm, gwintownik do kotwicy 3,5 mm, wiertło 3,4mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
2 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
3 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm – 2 szt. | Zestaw | 1 |  | 0 | 0 | 8%
4 | System do mocowania ścięgna piętowego zawierający(zestaw): - kotwica biokompozytowa 4.75mm – 2 szt. - instrument do przewlekania nici - celownik , wiertło 3.5 mm, gwintownik do kotwic 4,75mm,System do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa 4.75mm – 2 szt. - instrument do przewlekania nici - celownik , wiertło 3.5 mm, gwintownik do kotwic 4,75mm, | Zestaw | 1 |  | 0 | 0 | 8%
5 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8%
6 | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
7 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, nić, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
8 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2,7 mm x 7 mm, nić, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8%
9 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, nić | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
10 | Zestaw jednorazowy do kotwic 1,35mm zawierający: wiertło 1,35mm, wiertło 1,6mm, celownik | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
11 | Kotwica bezwęzłowa 3,5mm x 13,5mm, 4,75 mm x 16,1, materiał PEEK | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
12 | Sruba do tenodezy, materiał PEEK i biokompozytowa, średnica 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
13 | Płyta do złamań rzepki, rozmiar mały, średni, duży | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
14 | Płyta hakowa do złamań rzepki | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
15 | Śruba tytanowa blokowana, średnica 3,0mm, 3,5mm, długość w zakresie 10mm do 22 mm. | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8%
16 | Śruba kaniulowana, średnica 4,0mm, długość w zakresie 40mm do 60mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
17 | Śruba kaniulowana do złamań kości rzepki, średnica 4mm, długość w zakresie 24mm-60mm, możliwość użycia z elastyczną taśmą zastępującą popręg Webera | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 8%
18 | Taśma z igłą, długość 17", zastępująca popręg Webera | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8%
19 | Płyta tytanowa do artrodezy nadgarstka | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 8%
20 | Śruby tytanowe blokowane, średnica 2,4 mm (długość 8-40mm), 3,5mm (długość 10-20 mm), śruby korowe, średnica 2,4 mm (długość 8-34mm), 3,5 mm (długość 10-20mm) | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8%
21 | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
22 | Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm, cm pakowana pojedynczo sterylnie. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
23 | Specjalistyczny szew przeznaczony do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Szew sterylny. Dostępny w wersji pojedynczej nici z igłą dł. 96-97cm, igła 26.5-27mm 1/2 koła, oraz w wersji bez igły: dwie nitki pakowane razem - dł. każdej 96-97cm (jedna niebieska, jedna biało-czarna | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
24 | Atraumatyczna nić w kolorze biało-niebieskim w kształcie taśmy o szerokości 1,3 mm połączoną z igła, pakowana pojedynczo, sterylnie. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
25 | Nić ortopedyczna plecionka o długości 26’’ w kolorze niebieskim # 2 zakończona 1,5’’ zamkniętą pętlą | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
26 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
27 | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 4 średnicach 4,75mm, 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
28 | Sterylny zestaw do naprawy MPFL złożony z: -przymiaru do śródoperacyjnego wyznaczenia udowego przyczepu - dwóch bezwęzłowych implantów w wersji biokompozytowej do stabilizacji przeszczepu w rzepce, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 4,75 z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. - śruby biokompozytowej o średnicy 6mm i długości 23mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
29 | Sterylny zestaw do naprawy MPFL złożony z: -przymiaru do śródoperacyjnego wyznaczenia udowego przyczepu - dwóch bezwęzłowych implantów w wersji biokompozytowej do stabilizacji przeszczepu w rzepce, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 4,75 z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. - śruby biokompozytowej o średnicy 6mm i długości 23mm - druta udowego z oczkiem 2,4mm - drutów do rzepki 2,4mm - wiertło kaniulowane 7mm - wiertło kaniulowane 4,5mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
30 | Sterylny implant w w wersji biokompozytowej oraz PEEK dedykowany do zabiegów niestabilności stawu barkowego oraz zabiegów barkowych w obrębie stożka rotatorów oraz zabiegów trochleoplastyki. Implant wbijany o średnicy 2,9mm x 15,5mm ; 3,5mm x 19,5 mm oraz 4,5mm x 24 mm. Implant umocowany na jednorazowym podajniku ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowośći jego założenia, zakończony oczkiem wykonanym z materiału PEEK służącym do przewlekania nici lub taśm. Oczko powinno być mocowane na podajniku implantu za pomocą gwintu. Zwalnianie oczka po zainstalowaniu implantu w kości poprzez wykręcenie podajnika z gwintowanej loży mocującej podajnik w oczku. Dodatkowo implant ma umożliwiać śródoperacyjną kontrolę właściwego napięcia przeszczepu. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
31 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów metodą bezwęzłową, implant wkręcany o średnicy , 3,5mm x 15,8 mm lub 4,75 x 19,1 mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem dedykowanym do mocowania przeszczepu. Implant sterylny na jednorazowym podajniku z motylkowym uchwytem/systemem służącym do wkręcania oraz ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowej jego implantacji w kości . Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
32 | Implant biokompozytowy lub wykonany z materiału PEEK przeznaczony do naprawy niestabilności stawu barkowego w rozmiarze 3 mm x 12,7 mm przeładowany jedną nicią #2, sterylny, pakowany pojedynczo na jednorazowym podajniku. Implant dający pełną możliwość kontroli napięcia nici. Implant w systemie węzłowo-bezwęzłowym. Blokowanie nici implantu zaciskowo typu: „nić w nici”. Implant fabrycznie wyposażony w dodatkową pętlę z oczkiem umożliwiającą przeciągnięcie przez siebie nici szyjącej tkanki. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
33 | Implant bezwęzłowy wkręcany z PEEK 3,9 mm x 11.2 mm, przeładowany jedną nicią #2, sterylny, pakowany pojedynczo na jednorazowym podajniku. Implant dający pełną możliwość kontroli napięcia nici. Implant w systemie węzłowo-bezwęzłowym. Blokowanie nici implantu zaciskowo typu: „nić w nici”. Implant fabrycznie wyposażony w dodatkową pętlę z oczkiem umożliwiającą przeciągnięcie przez siebie nici szyjącej tkanki. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
34 | Kotwica niciowa 1,8 mm dedykowana do naprawy uszkodzeń obrąbka stawu barkowego przeładowana fabrycznie nicią #2 na jednorazowym podajniku. Implant dający pełną możliwość kontroli napięcia nici. Implant w systemie węzłowo-bezwęzłowym. Blokowanie nici implantu zaciskowo typu: „nić w nici”. Implant fabrycznie wyposażony w dodatkową pętlę z oczkiem umożliwiającą przeciągnięcie przez siebie nici szyjącej tkanki. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
35 | Wiertło do w/w implantu | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
36 | Kotwica niciowa dedykowana do naprawy uszkodzeń obrąbka stawu barkowego przeładowana fabrycznie dwiema taśmami typu suture tape (jedna czarno-biała, druga biało-niebieska) o szerokości 1,3 mm. Zestaw na jednorazowym podajniku sterylny. Długość implantu 19 mm, średnica 1,6 mm. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
37 | Wiertło o średnicy 1,7 mm do w/w implantu | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
38 | Kotwica niciowa dedykowana do naprawy uszkodzeń stożka rotatorów stawu barkowego przeładowana fabrycznie dwiema taśmami typu labral tape (jedna biało-czarna, druga biało-niebieska) o szerokości 1,3 mm. Zestaw na jednorazowym podajniku sterylny. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
39 | Wiertło do w/w implantu | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
40 | Kotwica tytanowa wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Kotwica z dwoma rodzajami nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w dwóch różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z dwiema nićmi na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
41 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką 2-0, sterylny na jednorazowym podajniku. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
42 | Implanty do barku do techniki mini open Latarjet w skład kompletu wchodzi: płytka wraz z dwoma śrubami. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby , na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości, dwie śruby o średnicy 3,75 mm lub 4,5 mm do wyboru, dł. od 30 mm do 42 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
43 | Zestaw do rekonstrukcji uszkodzeń przyczepu dalszego bicepsa składający się z: podłużnej płytki w rozmiarze o długości 12 mm i szerokości 2,6 mm wraz z podajnikiem i wiertłem, nićmi typu fiber loop #2 z prostą igłą, śrubą PEEK dedykowaną do tenodezy bicepsa w rozmiarze 7 x 10 mm. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
44 | Implant wersji biokompozytowej i PEEK do tenodezy bicepsa, implant wkręcany o średnicy 7mm, 8mm i 9mm z PEEKowym widelcowatym początkiem do mocowania przeszczepu z dwoma otworami do przewlekania nici. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
45 | Płytka tytanowa typu Dog Bone jednostronnie, łukowato wygięta, w rozmiarze 10 mm x 8 mm w kształcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici wraz z laserowym znacznikiem kierunku ułożenia płytki na kości. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
46 | Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm, cm pakowana pojedynczo sterylnie. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
47 | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 8%
48 | Drut nitynilowy do przeciągnięcia taśm jednorazowy, sterylny . | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8%
[5 empty] | 0 | 0