## Formularz cenowy
Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego SP ZOZ/DZ/301/2023
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy
1 | Proktoskop operacyjny otwarty ze światłem, sterylny. Długość narzędzia 122 mm, przestrzeń operacyjna 28 x 85 mm | 40
3 | Kleszcze endoskopowe standardowe jednorazowego użytku w powleczeniu PE,z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 7 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą Dostępne w długościach: 1600 mm, 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3 mm. Oznaczenia powleczenia kolorami dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności, danymi producenta. | 1100
4. | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości i widocznymi w obrazie endoskopowym łyżeczki o długości 3,86 mm, rozwarciu 8 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach 1600 mm, 1800 mm, 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Oznaczenia powleczenia kolorami dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności, danymi producenta. | 100
5. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17 mm, aligator o rozwarciu 11 mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3 mm. Długość robocza 2300 mm, średnica narzędzia 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności , danymi producenta. | 10
6. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elekrtokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm, oraz 0,41 dla średnicy otwarcia pętli 25 mm i 32 mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,4 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 100
7. | Pętla do polipktomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna z możliwością cięcia z użyciem koagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz 0,41 mm dla średnicy otwarcia pętli 25 mm i 32 mm. Długość oczka pętli 38,5 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,4 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 50
8. | Pętla z siatką chwytającą, jednorazowa, owalna, obrotowa z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25 mm i długości oczka 42 mm lub otwarciu 35 mm i długości oczka 51,5 mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza 2300 mm. | 5
9. | Pętla nylonowa do podwiązywania polipów z rękojeścią. Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączającej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. | 5
10. | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0 mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. | 10
11. | Sfinkterotom trójkanałowy, jednorazowego użytku z mechanizmem płynnego obrotu o 360 stopni. Cięciwa monofilament o długości 20 mm lub 25 mm. Średnica narzędzia 2,0 mm, z końcówką dystalną zwężoną do 1,75 mm, nosek o długości 5 mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. | 20
12. | Igła do ostrzykiwań giętka, jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4 mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8 mm. Długość narzędzia 2300 mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | 150
13. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm (długość ramienia 9 mm) i 16 mm (długość ramienia 9,5 mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | 100
14. | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50 mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500 mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. | 10
15. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650 mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracujący z minimalnym kanałem roboczym 9,3 mm. | 50
16. | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza 2300 mm. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8 mm. | 5
17. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7 mm ze średnicą włosia 6 mm i 6 mm przy długości narzędzia 2500 mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 50
18. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 100
19. | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5 mm i 10 mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160 mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 10
20. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus. | 30
21. | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150 mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 30
22. | Marker endoskopowy czarny, węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem oznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml. | 5
23. | Zestaw jednorazowych zaworów do aparatów Olympus. Zawór ssący + zawór powietrze-woda. Zawory zapakowane razem, sterylnie. | 10
24. | Dren do pompy płuczącej z zaworem, sterylny, jednorazowego użytku. Nie zawierający latexu oraz DEHP. Sterylizowany EO. | 10
25. | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20 mm x 40 mm i 30 mm x 60 mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25 mm x 50 mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950 mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. | 10
Razem: | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | 100
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF