## zadanie nr 2 (hidden)
Załącznik 1.2
…………………………………………………………………………..
( Pieczęć Wykonawcy)
art. jednorazowego użytku
1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Artykuł , opis | J.m. | Planowana ilość na okres 18 m-cy | cena jedn.netto j.m. | Wartość netto | % VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | nazwa handlowa/ producent* | wielkość opakowania*
1 | Cytofix aerosol op. - 100 g. | op. | 25
2 | Szczoteczki typu miotełka do pobierania cytologii - sterylnazakończenie w kształcie wachlarzyka, umożliwiające pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji • miękkie zakończenia włosków pozwala na dokładne pobranie materiału do badania • wykonana w całości z polietylenu • daleki zasięg dzięki długiej rączce • jednorazowego użytku • nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów • sterylizowana tlenkiem etylenu • pakowanie: 1 sztuka/p | szt. | 1500
3 | Szczoteczka prosta ze sprężystym włosiem do pobieraniam cytologii - sterylna.• prosta konstrukcja umożliwiająca pobranie próbki z kanału szyjki macicy • miękkie zakończenia włosków zapobiegające podrażnieniom • daleki zasięg dzięki długiej rączce • jednorazowego użytku • nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów • sterylizowana tlenkiem etylenu • pakowanie: 1 sztuka/papier-folia | szt. | 600
4 | Prezerwatywy z talkiem | szt. | 5000
| Szkiełka mikroskopowe podstawowe cięte z obustronnym matowym polem o wym. 27x75 mm, 1.1+-0.1 mm, op 50 szt. | op. | 40
5
6
7 | Pojemniki sztywne bez możliwości odłączenia zamknięcia na odpady med..małe na igły 0,7 l | szt. | 750
8 | Pojemniki plastikowe sztywne bez możliwości odłączenia zamknięcia na odpady med..duże ok.. 2l. | szt. | 1500
9 | Wskaźnik do autoklawu paski | op. | 20
10 | Sporal A op. - 10 szt. | op. | 50
11 |  | szt. | 70
12 | Torebki papierowo -foliowe 90 x 260 mm op. - 200 szt | op. | 50
13 | Torebki papierowo -foliowe 60 x 100 mm op. - 200 szt | op. | 30
14 | Torebki papierowo -foliowe 150 x 280 mm op. - 200 szt | szt. | 10
RAZEM
|  |  |  | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
…………………………………………………………………..
( podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

## Dostawa rękawic diagnostycznych
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa rękawic diagnostycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1. | Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), wysoko odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6).yp B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina ). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14001. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 szt.
1.1 | Rozmiar XS | opak. | 30
1.2 | Rozmiar S | opak. | 400
1.3 | Rozmiar M | opak. | 600
1.4 | Rozmiar L | opak. | 400
2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów, zielone, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką, na opakowaniu. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, EN 374- 1,2,4,5, ISO 16523-1, EN 420 z oznaczeniem na opakowaniu Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych z Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po maks. 200 sztuk.
2.1 | Rozmiar S | opak. | 50
2.2 | Rozmiar M | opak. | 100
2.3 | Rozmiar L | opak. | 100
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0