……………………………..

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Do:

PEC Łęczyca Spółka z o.o.

ul. Tumska 2, 99 – 100 Łęczyca

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy urządzeń, niniejszym oświadczamy, iż:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego  
i wszystkie warunki akceptujemy.

- Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę w wysokości …………………………. zł netto   plus obowiązujący podatek VAT, zgodnie z wyszczególnionym załącznikiem.

- Posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem   ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu tj. do dnia .................. 2023r.

- Akceptujemy 15 dniowy termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia od daty przekazania faktury Zamawiającemu.

- Udzielamy gwarancji na wszystkie urządzenia ujęte zamówieniem na okres 24 miesięcy od dnia dostarczenia urządzeń do Spółki.

……………………………………

(podpis wykonawcy)

………………………………….

(miejscowość, data)

Załącznik do formularza ofertowego dotyczący zakupu i dostawy urządzeń do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łęczycy.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Cena netto/szt w zł | Ilość sztuk | Razem cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa WILO STAR-Z 20/4-3, nr kat. 40811931 |  | 2 |  |
| 2. | Pompa WILO STAR-Z 25/6-3, nr kat. 40475731 |  | 1 |  |
| 3. | Ciepłomierz Kamstrup, Multical 603, przepływomierz gwintowany Qn 1,5 m3/h, 110mm, czujki temperatury Pt500 |  | 2 |  |
| 4. | Ciepłomierz Kamstrup, Multical 603, przepływomierz gwintowany Qn 1,5 m3/h, 130mm, czujki temperatury Pt500 |  | 1 |  |
| 5. | Ciepłomierz Kamstrup, Multical 603, przepływomierz gwintowany Qn 2,5 m3/h, 190mm, czujki temperatury Pt500 |  | 2 |  |
| 6. | przepływomierz gwintowany Qn 2,5 m3/h, 190mm |  | 1 |  |
| 7. | przepływomierz gwintowany Qn 3,5 m3/h, 260mm |  | 1 |  |
| 8. | przepływomierz gwintowany Qn 6 m3/h, 260mm |  | 1 |  |
| 9. | Pompa WILO Yonos Pico 25/1-8, nr kat. 4248086 |  | 1 |  |
|  | PODSUMOWANIE |  |