## 1
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 1 - Sprzęt i akcesoria do wentylacji oddechowej
Kod CPV: 33157110-9
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonym. Rozmiar 1		szt.	180
2	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonym. Rozmiar 2		szt.	500
3	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonym. Rozmiar 3		szt.	1 700
4	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonym. Rozmiar 4		szt.	370
5	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonym. Rozmiar 5		szt.	100
6	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonym. Rozmiar 00		szt.	15
7	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie zielonym. Rozmiar 0		szt.	40
8	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, czysta mikrobiologicznie, rozmiary: od 00 do 5,produkt bez ftalanów i lateksu		szt.	1200
9	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 2,		szt.	80
10	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 2,5		szt.	170
11	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 3		szt.	130
12	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 3,5		szt.	110
13	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 4		szt.	90
14	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 4,5		szt.	70
15	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 5		szt.	60
16	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 5,5		szt.	60
17	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 6		szt.	20
18	Rurka intubacyjna bez mankietu, jednorazowa, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 6,5		szt.	20
19	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 3		szt.	20
20	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 3,5		szt.	20
21	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 4		szt.	50
22	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 4,5		szt.	100
23	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 5		szt.	170
24	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 5,5		szt.	160
25	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 6		szt.	170
26	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 6,5		szt.	170
27	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 7		szt.	530
28	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 7,5		szt.	1230
29	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 8		szt.	800
30	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 8,5		szt.	300
31	Rurka intubacyjna z mankietem, jednorazowa, ze znacznikiem głębokości, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Produkt sterylny, pakowany folia - papier. Rozmiar 9		szt.	50
32	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznacznikiem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny , pakowany, folia - papier. Rozmiar 7,5		szt.	120
33	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, długość rurki skalowana z oznacznikiem liczbowym co 2 cm. Produkt sterylny , pakowany, folia - papier. Rozmiar 8		szt.	130
34	Rurka tracheostomijna z mankietem, jednorazowa. Produkt sterylny. Rozmiar 7,0		szt.	10
35	Rurka tracheostomijna z mankietem, jednorazowa. Produkt sterylny. Rozmiar 7,5		szt.	35
36	Rurka tracheostomijna z mankietem, jednorazowa. Produkt sterylny. Rozmiar 8,0		szt.	15
37	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej z portem do odsysania i portem tlenowym. Produkt sterylny, pakowany folia-papier		szt.	1200
38	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z bakonikiem próbnym cisnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, sterylny . Rozmiar 1		szt.	40
39	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z bakonikiem próbnym cisnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, sterylny . Rozmiar 1,5		szt.	40
40	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z bakonikiem próbnym cisnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, sterylny . Rozmiar 2		szt.	60
41	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z bakonikiem próbnym cisnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, sterylny . Rozmiar 2,5		szt.	200
42	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z bakonikiem próbnym cisnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, sterylny . Rozmiar 3		szt.	630
43	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z bakonikiem próbnym cisnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, sterylny . Rozmiar 4		szt.	160
44	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z bakonikiem próbnym cisnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, sterylny . Rozmiar 5		szt.	130
45	Maska anestetyczna z mankietem uszczelniającym, anatonomicznie weryfikowana, jednorazowego uzytku. Produkt mikrobiologiczne czysty, pozbawiony lateksu. Rozmiar 0		szt.	20
46	Maska anestetyczna z mankietem uszczelniającym, anatonomicznie weryfikowana, jednorazowego uzytku. Produkt mikrobiologiczne czysty, pozbawiony lateksu. Rozmiar 1		szt.	40
47	Maska anestetyczna z mankietem uszczelniającym, anatonomicznie weryfikowana, jednorazowego uzytku. Produkt mikrobiologiczne czysty, pozbawiony lateksu. Rozmiar 2		szt.	190
48	Maska anestetyczna z mankietem uszczelniającym, anatonomicznie weryfikowana, jednorazowego uzytku. Produkt mikrobiologiczne czysty, pozbawiony lateksu. Rozmiar 3		szt.	500
49	Maska anestetyczna z mankietem uszczelniającym, anatonomicznie weryfikowana, jednorazowego uzytku. Produkt mikrobiologiczne czysty, pozbawiony lateksu. Rozmiar 4		szt.	1650
50	Maska anestetyczna z mankietem uszczelniającym, anatonomicznie weryfikowana, jednorazowego uzytku. Produkt mikrobiologiczne czysty, pozbawiony lateksu. Rozmiar 5		szt.	900
51	Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masa ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężający do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności min. 1600ml, 2 maski jednorazowego uzytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 2000ml, dren tlenowy min.2m. Produkt bez zwartości lateksu .		szt.	1000
52	Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7- 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężający do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności min. 550ml z zaworem cisnieniowym 40cm H2O, , 2 maski jednorazowego uzytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 i #3, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 1600ml, dren tlenowy min.2m. Produkt bez zwartości lateksu .		szt.	500
53	Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków z masą ciała <7 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężający do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności min. 220ml z zaworem cisnieniowym 40cm H2O, , 2 maski jednorazowego uzytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #0 i #1, rezerwuar tlenowy - worek lub rura. Produkt bez zwartości lateksu .		szt.	300
54	Manometr jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia podczas wentylacji dzieci i noworodków		szt.	400
55	Jednorazowy układ oddechowy dziecięcy, jednorurowy z funkcją wymiennika dla pacjenta poniżej 5 kg, sterylny dop. mikrobiologicznie czysty z filtrem o skuteczności bakteryjnej powyżej 99,99%		szt.	10
56	Jednorazowy układ oddechowy dziecięcy, jednorurowy z funkcją wymiennika dla pacjenta powyżej 5 kg, sterylny dop. mikrobiologicznie czysty z filtrem o skuteczności bakteryjnej powyżej 99,99%		szt.	10
57	Układ odechowy dla dzieci do aparatu do znieczulania. W komplecie 2 rury o dł. min. 150 cm, z portem CO2 z zatyczką, łącznikiem kolankowym oraz dodatkową gałęzią o dł. min. 100cm z workiem oddechowym 1 litr. Produkt mikrobiologicznie czysty lub sterylny		szt.	300
58	Układ odechowy dla dorosłych do aparatu do znieczulania. W komplecie 2 rury o dł. min. 180 cm, z portem CO2 z zatyczką, łącznikiem kolankowym oraz dodatkową gałęzią o dł. min. 90cm z workiem oddechowym 2 litry. Produkt mikrobiologicznie czysty lub sterylny		szt.	2000
59	Filtr oddechowy, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, (skutecznośc filtracji powyżej 99,9%), zz wymiennikiem ciepła i wilgoci, pediatryczny, sterylny		szt.	1100
60	Filtr antybakteryjny elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do aparatów i respiratorów skuteczność bakteryjna min 99,9%, sterylny		szt.	6000
61	Łącznik karbowany z portem do odsysania (łącznik martwa przestrzeń) dla dorosłych, sterylny lub mikrobiologicznie czysty		szt.	2000
62	Przedłużacz rozciągliwy martwa przestrzeń z podwójnie obrotowym kominkiem pediatrycznym		szt.	1000
63	Zestaw T układu oddechowego , z nebulizatorem CIRRUS 2, łącznik do podawania aerozoli u pacjentów mechanicznie wentylowanych		szt.	200
64	Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH6/7 dł.31cm, możliwośc stosowania do 72 godzin. Zintegrowany, wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90°; zamykany obrotowy port do przepłukiwania cewnika, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji uniemozliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralna całość, nierozłączalny, wszystkie lementy sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montazu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagajacego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagajacych odłączenie systemu od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.		szt.	10
65	Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12 dł.56cm, możliwośc stosowania do 72 godzin. Zintegrowany, wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90°; zamykany obrotowy port do przepłukiwania cewnika, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji uniemozliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralna całość, nierozłączalny, wszystkie lementy sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagajacego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagajacych odłączenie systemu od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.		szt.	10
					Razem		X

## 2
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 2 - Pozostały sprzęt medyczny i pomocniczy
Kod CPV: 33190000-8
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilośc	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Łopatka drewniana, opak. 100 szt.		op.	130
2	Kieliszek do leków jednorazowego użytku		szt.	275000
3	Opaski identyfikacyjne dla noworodków i niemowląt - wykonane z przezroczystej folii PCV, w kształcie paska węższego z jednego końca, górna część krótsza zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi pacjenta, kartonik bez nadruku, część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, długość opaski 16 cm. Hipoalergiczne, miękkie i gładkie krawędzie, nierwące, nierozciągliwe.		szt.	5000
4	Opaski identyfikacyjna dla dorosłych - wykonane z przezroczystej folii PCV, w kształcie paska węższego z jednego końca, górna część krótsza zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi pacjenta, kartonik bez nadruku, część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, długość opaski-28 cm. Hipoalergiczne, miękkie i gładkie krawędzie, nie rwące, nie rozciągliwe		szt.	1000
5	Wziernik ginekologiczny Cusco rozmiar „ S”, jednorazowego użytku. Wysokiej jakości, niesterylne, wykonany z tworzywa sztucznego, pakowane indywidualnie w łatwą do otworzenia saszetkę.		szt.	200
6	Wziernik ginekologiczny Cusco rozmiar „M”, jednorazowego użytku. Wysokiej jakości, niesterylne, wykonany z tworzywa sztucznego, pakowane indywidualnie w łatwą do otworzenia saszetkę.		szt.	3100
7	Kanka doodbytnicza 16x200, sterylna		szt.	400
8	Pojemniki jednorazowe na wycinki histopatologiczne Poj. 0,02 l		szt.	200
9	Pojemniki jednorazowe na materiały skażone, o min. poj. 0,7 l		szt.	3000
10	Pojemniki jednorazowe na materiały skażone, o min. Poj 2,0 l		szt.	7500
11	Pojemniki jednorazowe na materiały skażone poj 5,0 l		szt.	1000
12	Pojemnik 1 x użytku na materiały skażone poj 10L		szt.	150
13	Pojemniki 1x użytku na materiały skażone poj. 20L		szt.	140
14	Zaciskacz do pępowiny, sterylny, dop. Mikrobiologicznie czyste		szt.	2000
15	Osłonki medyczne- Prezerwatywa do badań USG nakładana na głowicę		szt.	4500
16	Bocianek do zdejmowania zacisków do pępowiny, sterylny		szt.	500
17	Ostrze jednorazowe do strzygarki chirurgicznej CareFusion ostrza CAR-4406, (SURGICAL CLIPPER BLADE-GENERAL USE)		szt.	300
18	Ostrze do strzygarki chirurgicznej jednorazowe 9660/3M , (SURGICAL CLIPPER BLADE ASSEMBY)		szt.	500
19	Taśma neutralna szer. 25 mm dł. 50 mb w rolce		szt.	700
20	Łącznik Kapkon		szt.	400
21	Ustnik 1 x użytku do dozowania mieszanki gazu Entanoxu z filtrem		szt.	300
22	Osłona do uchwytu do lampy operacyjnej LHC-01 -sterylna jednorazowego użytku		szt.	100
23	Kasetki histopatologiczne BIO-NET rozmiar otworów 1mm z przykrywką, kolor - oprócz białego. Dowolna wielkośc opakowanoia handlowego		szt.	4000
24	Półmaska filtrująca Aura 3M Gen 3 FFFP3 - EN 149:2001		szt.	500
27	Opatrunki żelowe TELLE 11/11		szt.	100
28	Taśma do mierzenia noworodków- jednorazowego użytku		szt.	3000
29	Szyna Zimmera		szt.	500
30	Koc ratunkowy (ratunkowa folia przeciwwstrząsowa ) 240-210x160cm		szt.	100
31	Torebka na wymiociny jednorazowego użytku		szt.	13000
32	Okulary do fototerapii dla noworodków, 2 regularne elastyczne opaski zapinane na rzepy, podwójna osłonka na oczy bez dodatku lateksu.		szt.	500
33	Golarka jednoostrzowa medyczna jednorazowego użytku		szt.	6000
34	Sonda Sengstakena, sterylna Ch 20 lub Ch21		szt.	5
35	Karton wykrajnikowy 270x180x40 mm		szt.	2500
36	Szczoteczka jednorazowego użytku do chirurgicznego mycia rak z płynem dezynfekcyjnym		szt.	11000
37	Szczoteczka "ginekologiczna" z przeznaczeniem do pobierania wymazów cytologicznych , Właściwości: typ wachlarzyk z przedłużoną częścią środkową, umożliwiająca pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. miękkie zakończenia włosków chroniące przed zniszczeniem komórek (op. a 100 szt)		op.	200
					Razem		X

## 3
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 3 - Papiery, elektrody, żele do EKG
Kod CPV: 22993000-7,31711140-6
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogu, producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Papier do EKG 3-kanałowy Ascard A4		szt.	1100
2	Papier termoczuły Compat-ONE 110x20 mm, standard		szt.	10
3	Papier termoczuły Mitsubishi do Videoprintera Aloka 1000 typ K65HM 110x20		szt.	500
4	Papier do EKG MAC 1200/1600 CARDIOSMART 226 166 05, / 210x295x150		szt.	50
5	Papier do defibrylatora Lifepack12 typu Medtronic szerokość 5cm z nadrukiem lub bez nadruku		szt.	10
6	Papier do defibrylatora Lifepack 15 typu Medtronic szerkość 10 cm z nadrukiem lub bez (Physio-Control)		szt.	5
7	Papier do defibrylatora Lifepack 20 typu Medtronic szerkość 10 cm z nadrukiem lub bez (Physio-Control)		szt.	20
8	Papier do defibrylatora Zoll o wym. 90x90		szt.	20
9	Papier do KTG Philips M 1911A, rozmiar 150x100x150		szt.	600
10	Papier do defibrylatora Mindray BENE HEVART D3		szt.	10
11	Papier do defibrylatora – monitor Philips Heantftartl XL plus (rolka termiczna), wymiar 50x30		szt.	10
12	Papier do aparatu EEG firmy UNIQUE cfm		szt.	2
13	Papier do aparatu EEG Digi Track firmy Elmiko		szt.	2
14	Elektroda do EKG dla dorosłych (1 op./50 szt.)		op.	2000
15	Elektroda do EKG dla dzieci (1 op./50 szt.)		op.	100
16	Elektroda do EKG do Holtera (1 op./50 szt.)		op.	350
17	Elektroda neutralna 1x dzielona– nr 1280 H		szt.	100
18	Elektrody CPR Stad Padz ZOLL do defibrylatora ZOO L, w skład wchodzi komplet z dwóch elektrod		szt.	20
19	Elektroda przyssawkowa przedsercowe		szt.	20
20	Elektroda kończynowe dla dzieci		szt.	5
21	Elektrody kończynowe dla dorosłych		szt.	20
22	Żel do USG, poj. 0,5l		szt.	1000
25	Żel do defibrylacji 250ml		szt.	10
26	Sterylny żel do USG w saszetkach (ok. 20g żelu w jednej saszetce)		szt.	10
27	Preparat do EKG – Electrode Contact Spray dla ECG, EEG poj. 230/250ml		szt.	5
28	Pasta do abrazji naskórka		szt.	50
29	Termiczny papier rejestracyjny do aparatu EKG Edan SE 1201, wymiary 210x140x215		szt.	5
30	Elektroda silikonowo-węglowa 6X6		szt.	60
					Razem		X

## 4
ZAŁACZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 4 - produkty higieniczmne
Kod CPV: 33711700-4, 33711600-3, 33140000-3
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający przynajmniej: 1 szczoteczkę do zesbów z ossysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz gładka gąbką na górnej powierzchni i 1 wyciskaną saszetkę z 0,12% roztworem cjlorheksydyny lub 1,5% roztworem nadtlenku wodoru. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednoczesnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania		szt.	3000
2	Aplikator gąbkowy do nawiłżania jamy ustnej. Miękka gąbka nie powodująca uszkodzeń sluzówki o długości min.2,5cm, z uchwytem, pakowana pojedynczo		szt.	2000
3	Czepek do bezwodnego mycia włosów nasączony szamponem i odżywką, nie wymagający spłukiwanai		szt.	300
4	Antybakteryjny czepek do mycia włosów nie wymagający dodatkowego namaczania zapewniający ochronę skóry głowy, neutralizację zapachów oraz działanie antybakteryjne wobec bakterii Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus		szt.	100
5	Pianka myjąco-pielęgniująca o pojemności 500ml, 5-5,5 pH. Produkt do oczuszczania skóry pacjentów leżących, bez użycia mydła, pozostawiający na powierzchni skóry warstwę zabezpieczającą, działający nawilżająco i niwelujący zapach moczu		szt.	500
6	Myjki z włókien poliestrowych, nasączone mydłem o naturalnym pH. Rozmiar minimum 12cmx20cm, gramatura min.90g, pakowane po 24 szt. Zamawiający dopuszca inne wielkości opakowań - lecz wymaga odpowiedniego przeliczenia do wymaganej ilości sztuk.		szt.	30000
7	Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika. Pierścień uszczelniający, posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min.170cm, posiadający znacznik pozycyjny i marker lokalizacji pierścienia uszcelniającego w RTG, port do wypełnienia pierścienia uszczelniającego, port irygacyjny oraz port do pobierania próbek stolca z zastawka i zatyczką. Worek zbiorczy o pojemności min.1500ml z chłonną wkładką żelującą, filtrem/wentylem dozodoryzującym oraz wewnetrzna zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. System jednorazowego uzytku nie zawierający lateksu z mozliwoscią stosowania przez min.25 dni		szt.	20
8	Worki zbiorcze o pojemności min.1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające chłonną wkładkę żelującą zawartość, filtr/wentyl dezodoryzujący oraz wewnetrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Worki jednostronne, przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości, kompatybilne z zamkniętym systemem		szt.	100
					Razem		X

## 5
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 5 - Tlenoterapia
Kod CPV: 33157110-9
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maska tlenowa dla dorosłych do tlenoterapii z derenem długości min.2 mb. Zakończonym uniwersalnymi łącznikami. Maska z regulowaną blaszka na nos i gumką mocującą oraz obrotowym łącznikiem. Prodykt bez lateksu, sterylny lub biologicznie czysty		szt.	600
2	Maska tlenowa dla dzieci do tlenoterapii z derenem długości min.2 mb. Zakończonym uniwersalnymi łącznikami. Maska z regulowaną blaszka na nos i gumką mocującą oraz obrotowym łącznikiem. Prodykt bez lateksu, sterylny lub biologicznie czysty		szt.	100
3	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych do tlenoterapii z derenem długości min.2 mb. Zakończonym uniwersalnymi łącznikami. Maska z regulowaną blaszka na nos i gumką mocującą oraz obrotowym łącznikiem. Prodykt bez lateksu, sterylny lub biologicznie czysty		szt.	2700
4	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci do tlenoterapii z derenem długości min.2 mb. Zakończonym uniwersalnymi łącznikami. Maska z regulowaną blaszka na nos i gumką mocującą oraz obrotowym łącznikiem. Prodykt bez lateksu, sterylny lub biologicznie czysty		szt.	400
5	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym dla dorosłych do intensywnej tlenoterapii z derenem długości min.2 mb. Zakończonym uniwersalnymi łącznikami. Maska z regulowaną blaszka na nos i gumką mocującą oraz obrotowym łącznikiem. Rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml. Produkt bez lateksu, sterylny lub biologicznie czysty		szt.	1000
6	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym dla dzieci do intensywnej tlenoterapii z derenem długości min.2 mb. Zakończonym uniwersalnymi łącznikami. Maska z regulowaną blaszka na nos i gumką mocującą oraz obrotowym łącznikiem. Prodykt bez lateksu, sterylny lub biologicznie czysty		szt.	300
7	Zamknięty system do nawilżania o pojemności od 300ml napełniający jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej tlenoterapii (minimum 30 dni). W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oraz oryginalną deklarację producenta dołączoną do oferty		szt.	2800
					Razem		X
					0

## 6
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 6 - Naczynia jednorazowe wykonane z celulozy do maceratora
Kod CPV: 33190000-8
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Basen głęboki 2,0-3,0 l dla osób leżących plus przykrywka		szt.	2500
2	Basen płaski 2000 ml		szt.	500
3	Kaczka męska tradycyjna		szt.	9500
4	Kaczka męska kanciasta		szt.	1500
5	Miska ogólnego zastosowania 3000 ml		szt.	10500
6	Miska nerkowata 700 ml		szt.	8000
					Razem		X

					0

## 7
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 7 - Kołdry grzewcze i materace grzewcze
Kod CPV: 3319000-8
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kołdra grzewcza pod pacjenta, pediatryczna kompatybilna z urządzeniem Bair Hugger, Mistral Air		szt.	20
2	Kołdra grzewcza pod pacjenta, dla dorosłych kompatybilna z urządzeniem Bair Hugger, Mistral Air		szt.	250
3	Koc grzewczy na całe ciało, pediatryczny kmpatybilny z urządzeniem Bair Hugger, Mistral Air		szt.	50
4	Koc grzewczy na całe ciało, dla dorosłychkmpatybilny z urządzeniem Bair Hugger, Mistral Air		szt.	250
					Razem		X

## 8
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 8 - Sprzęt medyczny endoskopowy
Kod CPV: 33168000-5
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Klipsy hemostatyczne do klipsownicy (do gastroskopii) / SC-C-090		szt.	1
2	Klipsy hemostatyczne do klipsownicy (do kolonoskopii) / SC-C-135		szt.	1
3	Szczotki jednorazowe do czyszczenia endoskopu / AMH-QJ2-0623		szt.	400
4	Klipsownica jednorazowa obrotowa do endoskopu M00522610, dł. 2300 mm AMH-HRG-230-12-135-Y		szt.	1
5	Pętle jednorazowe do polpektomii		szt.	150
6	Jednorazowe ustniki do gastroskopii wykonane z polietylenu z bezlateksowym paskiem podtrzymującym, z możliwością dostosowania długości do rozmiarów pacjenta. Produkt pakowany pojedynczo.		szt.	1200
7	Akcesoria do ECPW: Papilotom 1 x użytku, trójkanałowy, z funkcja rotacji, dł. Cięciwy 25mm, średnica cewnika proksymalnie 2,2mm, dystalnie 1,8mm, dł. Noska ok. 6mm, akceptujący prowadnik 0,035"		szt.	10
8	Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiekszających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy, do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm, 13mm, 16mm. Średnica cewnika 7Fr. Długośc narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Wspierający z prowadnikiem 0,035"		szt.	10
9	Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Średnica 8,5Fr, 10Fr. Długość 5cm, 7cm, 9 cm; w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający umieszczenie protezy w kanale roboczym		szt.	20
10	Koszyk to ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długość koszyków: 50mm, 60 mm. Średnica osłonki 2,3mm. Do końca kanału roboczego min. 2,8mm. Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu.		szt.	10
11	Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach zółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5cm, średnica 0,035", długość 450cm		szt.	5
12	Szczoteczki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu AMH-QJ2-0623 - który jest w posiadaniu przez zamawiającego		szt.	400
13	Siatki „NETIS” do usuwania ciał obcych		szt.	1
					Razem		X

## 9
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 9 - Testy, paski
Kod CPV: 33124131-2
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szybki pierścieniowy test urazowy do wykrywania H.Pyroli nie wymagajacy dodatkowych płynów, zaopatrzony w zintegrowane [połączone} z płytką testową narzędzie do przenoszenia bioptatów na pole reakcyjne testu. Pole reakcyjne osadzone w sztywnej plastikowej płytce, szczelnie zamknietej samoprzylepną taśma z krążkiej dociskowym. Test potwierdzony certyfikatem jakościowym ISO 13485.		szt.	300
2	Paski wskaźnikowe do oznaczania ph pochwy pH 4,0-7,0) opak 100 szt		op.	5
3	Cytofix – płyn do utrwalania wymazów cytologicznych		szt.	10
					Razem		X

## 10
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)					`
Pakiet nr 10 - Filtry, wkłady
Kod CPV: 33140000-3
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
				%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Filtr antybakteryjny i hydrofobowy do ssaka NEW-HOSPIVAC 350		szt.	10
2	Wkłady jednorazowe do ssaka HOSPIVAC CA-MI		szt.	150
3	Łącznik do drenów ssaka HOSPIVAC		szt.	10
4	Wkład jednorazowy 1,5 l lub 2,5 l do ssaka MEDELA		szt.	1600
5	Filtr antybakteryjny jednorazowy do ssaka MEDELA		szt.	10
6	Wkład jednorazowego użytku do ssaka 1-litrowy, do pojemników VacSax		szt.	500
7	Wkład jednorazowego użytku do ssaka 2-litrowy, do pojemników VacSax		szt.	1400
8	Wkład jednorazowego użytku do ssaka 2-litrowy, do pojemników Serres		szt.	700
				Razem		X