## 23 Cedron
PRZEDMIAR ROBÓT wykonania likwidacji obudowy i otworu studziennego nr 23 - ujęcie "Cedron" w Wejherowie ZP/33/FENIKS/2024 - część 3
Lp. | Wyszczególnienie prac |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto
[kolumna 4 x 5]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Transport sprzętu wiertniczego baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
2 | Praca dźwigu przy rozładunku i załadunku sprzętu i osprzętu wiertniczego |  | kpl. | 1
3 | Transport materiałów do likwidacji |  | kpl. | 1
4 | Demontaż pokrywy obudowy, armatury wodociągowej i skrzynki zasilającej |  | kpl. | 1
5 | Rozbiórka kostki brukowej i betonowej podstawy obudowy |  | kpl. | 1
6 | Zaślepiene rurociągu tłocznego DN 110 mm |  | kpl. | 1
7 | Montaż zestawu wiertniczego, organizacja zaplecza technicznego budowy |  | kpl. | 1
8 | Pomiary i prace przygotowawcze do likwidacji zgodnie z projektem robót geologicznych |  | kpl. | 1
9 | Likwidacja kolumny filtrowej |  | m | 25
10 | Wyciągnięcie rur Ø 298 mm z terenu (samozasyp w strefie głębokości 21,0 - 2,00 m uzupełniony urobkiem piaszczystym z wiercenia otworu nr 23a) |  | m | 21
11 | Korek betonowy - w strefie głębokości 0,0 - 2,0 m |  | m | 2
12 | Demontaż zestawu wiertniczego, zaplecza technicznego budowy |  | kpl. | 1
13 | Wykonanie płyty betonowej z metryką likwidacji |  | kpl. | 1
14 | Załadunek, transport i przekazanie do utylizacji złomu i gruzu rozbiórkowego |  | kpl. | 1
15 | Wyrównanie, humusowanie i obsianie terenu trawą |  | kpl. | 1
16 | Nadzór hydrogeologiczny nad pracami likwidacyjnymi studni nr 23 |  | kpl. | 1
17 | Prace geodezyjne z przekazaniem dokumentacji powykonawczej |  | kpl. | 1
18 | Opracowanie dokumentacji geologicznej prac likwidacyjnych (w tym dokumentacja powykonawcza) |  | kpl. | 1
19 |  | RAZEM [poz. 1 do 18]
20 |  | Podatek VAT od poz. 19
21 |  | Razem wartość brutto