## 4c Sieradzka
Przedmiar robót na wykonanie otworu zastępczego nr 4c na ujęciu wody Sieradzka w Gdyni ZP/33/FENIKS/2024 - część 2
Lp. | Wyszczególnienie prac |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto
[kolumna 4 x 5]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Transport sprzętu wiertniczego baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
2 | Transport rur wiertniczych baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
3 | Transport filtra i obsypki oraz pozostałych materiałów |  | kpl. | 1
4 | Zagospodarowanie terenu budowy (doprowadzenie energii elektrycznej i wody, gospodarka odpadami, przenośna toaleta itp.) |  | kpl. | 1
5 | Montaż i zagospodarowanie placu wierceń (montaż zestawu wiertniczego, wykonanie dołu urobkowego, organizacja zaplecza technicznego i socjalnego budowy |  | kpl. | 1
6 | Wiercenie rurami Ø 508 mm w strefie 0,0 - 30,0 m kat. I-III |  | m | 30
7 | Kolumnowe opuszczanie rur Ø457 mm w strefie 0,0 - 30,0 m |  | m | 30
8 | Wiercenie rurami Ø 457 mm w strefie 30,0 - 50,0 m kat. I-III |  | m | 20
9 | Wiercenie rurami Ø 457 mm w strefie 50,0 - 66,0 m kat. I-III |  | m | 16
10 | Zabudowa filtra studziennego PVC o konstrukcji wg projektu na gł. 66,0 m z podciągnięciem rur wiertniczych Ø 457 mm do gł. 34.0 m i wykonaniem obsypki |  | kpl. | 1
11 | Wyciągnięcie rur Ø 457 mm z terenu (przestrzeń międzyrurowa wypełniona zaczynem/mleczkiem bentonitowym) |  | m | 34
12 | Wykonanie przelewu technologicznego ze stali nierdzewnej z zasuwą |  | kpl. | 1
13 | Montaż pompy głębinowej Wykonawcy |  | m | 20
14 | Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych Ø 110 mm - montaż / demontaż |  | m | 20
15 | Pompowanie oczyszczające otworu |  | godz. | 24
16 | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze |  | godz. | 24
17 | Chlorowanie otworu |  | godz. | 1
18 | Pompowanie pomiarowe otworu |  | godz. | 48
19 | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze |  | godz. | 24
20 | Pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika sprawności studni |  | godz. | 4.5
21 | Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy |  | m | 20
22 | Wyciągnięcie rur Ø 508 mm z terenu (przestrzeń międzyrurowa wypełniona zaczynem/mleczkiem bentonitowym) |  | m | 30
23 | Demontaż urządzeń, zaplecza technicznego i likwidacja placu wierceń |  | kpl. | 1
24 | Prace porządkowe, załadunek, transport i przekazanie odpadów do utylizacji |  | kpl. | 1
25 | Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody |  | kpl. | 1
26 | Badania granulometryczne |  | kpl. | 1
27 | Inspekcja telewizyjna z opracowaniem wyników |  | kpl. | 1
28 | Nadzór hydrogeologiczny nad pracami wiertniczymi, opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej |  | kpl. | 1
29 | Prace geodezyjne, dokumentacja powykonawcza geodezyjna |  | kpl. | 1
30 | Dokumentacja powykonawcza |  | kpl. | 1
31 |  | RAZEM [poz. 1 do 30]
32 |  | Podatek VAT od poz. 31
33 |  | Razem wartość brutto