Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: DA/220/22/2024

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | Lokalizacja | Zakres usług |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchoskop | BF-1TQ180 VIDEOBRONCHOSCOPE (disc) | 2441054 | OIOM | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 2 | Diatermia | HF unit ESG-400 | 14055W130005 | Blok Operacyjny Urologii Sala 1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 3 | Diatermia | HF unit ESG-400 | B002747 | GINEKOLOGIA Sala C | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 4 | Diatermia | HF units ESG-410 | 100748 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 5 | Fiberoskop intubacyjny | LF-TP Fiberscope (sale - N1003630) | W900860 | OIOM | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 6 | Gastroskop | GIF-H190 | 2957589 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 7 | Insuflator | Insufflator, UHI-3, 100-240 V | 7809135 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 8 | Insuflator | Insufflator, UHI-4, 220-240V | 7740434 | Blok Operacyjny Urologii Sala 2 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 9 | Insuflator | Insufflator, UHI-4, 220-240V | 7433241 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 10 | Insuflator | Insufflator, UHI-4, 220-240V | 7160508 | GINEKOLOGIA Korytarz | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 11 | Insuflator | Insufflator, UHI-4, 220-240V | 7741403 | GINEKOLOGIA Sala B | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 12 | Insuflator | Insufflator, UHI-4, 220-240V | 7945516 | ZBO sala 2 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 13 | Insuflator CO2 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7836244 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 14 | Kabel wideo | MAJ-1430 | 7605366 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 15 | Kabel wideo | MAJ-1430 | 7413499 | OIOM | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 16 | Kamera wideo | CH-S200-XZ-EA autocl. 3CMOS CH | 7911446 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 17 | Kamera wideo | CH-S200-XZ-EB 3CMOS CameraHead | 7700595 | GINEKOLOGIA Sala B | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 18 | Kamera wideo | CH-S400-XZ-EB 4K CAMERA HEAD | 7701781 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 19 | Kamera wideo | CH-S400-XZ-EB 4K CAMERA HEAD | 7923766 | ZBO sala 2 zapas | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 20 | Kamera wideo | HD Camera Head, autocl. 12E | 7803727 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 21 | Kamera wideo | HD Camera Head, autocl. 12E | 7702671 | ZBO sala 2 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 22 | Kamera wideo | Olympus L-shape CH-S190-08-LB | 7705746 | Blok Operacyjny Urologii Sala 1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 23 | Kolonoskop | CF-H185L | 2831746 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 24 | Kolonoskop | CF-H185L | 2610974 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 25 | Monitor dotykowy | Monitor dotykowy ADVAN 21,5" | 1GTC100413 | GINEKOLOGIA Korytarz | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 26 | Monitor dotykowy | Monitor dotykowy ELO 1502L | E19H010826 | ZBO sala 2 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 27 | Monitor dotykowy | Monitor dotykowy ELO 1502L | B20H001836 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 28 | Monitor dotykowy | Monitor dotykowy iiyama 15,6" | 1183432180095 | ZBO sala 2 zapas | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 29 | Monitor medyczny | 3D4K Sony monitor 55" LMD-X550ST | 8000566 | GINEKOLOGIA Sala C/D | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 30 | Monitor medyczny | LMD-X310S Sony 31" 4K Monitor | S0180012142 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 31 | Monitor medyczny | LMD-X550S Sony 55" Monitor | 8000654 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 32 | Monitor medyczny | LMD-X550S Sony 55" Monitor | 8000154 | GINEKOLOGIA Sala D | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 33 | Monitor medyczny | LMD-X550S Sony 55" Monitor | 8000713 | ZBO sala 2 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 34 | Monitor medyczny | Monitor FSN 32" LED FS-L3202D | D32219120055 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 35 | Monitor medyczny | NDS EndoVue 21" (sale- nowy E6030104) | C14-000656 | OIOM | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 36 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7764264 | Blok Operacyjny Urologii Sala 1 | Tylko przeglądy okresowe |
| 37 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7521086 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Tylko przeglądy okresowe |
| 38 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7764271 | GINEKOLOGIA Sala A/B | Tylko przeglądy okresowe |
| 39 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7764265 | GINEKOLOGIA Sala B | Tylko przeglądy okresowe |
| 40 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7521725 | ZBO sala 2 zapas | Tylko przeglądy okresowe |
| 41 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7869504 | ZBO Sala1 | Tylko przeglądy okresowe |
| 42 | Nagrywarka | MediCap MVR Lite, nagrywarka | 839176 | GINEKOLOGIA Sala B | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 43 | Nagrywarka | MediCap USB300 HD Nagrywarka | 3111197 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 44 | Nagrywarka | nCare, Rec, Single, DIR SDI,EU | MX2-311272 | GINEKOLOGIA Korytarz | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 45 | Nagrywarka | nCare,Rec,Dual,2 Dir SDI,EU | MX2-510077 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 46 | Nagrywarka | nCare,Rec,Single,DIR SDI,EU(sucU9000407) | MX2-300533 | ZBO sala 2 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 47 | Pompa histeroskopowa | Pump "Hystero Flow", 220-240V(WA40620A) | 0611CE383 | GINEKOLOGIA Sala B | Tylko przeglądy okresowe |
| 48 | Pompa histeroskopowa | Pump HYSTEROFLOW II, 100-240V | 2109CE0594 | GINEKOLOGIA Sala A | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 49 | Pompa histeroskopowa | Pump HYSTEROFLOW II, 100-240V | 1705CE0543 | GINEKOLOGIA Sala C/D | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 50 | Pompa laparoskopowa | Pump"Ecopump", 220-240V (disc.WA58850A) | 1711CE0408 | GINEKOLOGIA Sala B | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 51 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21131252 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 52 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21614524 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 53 | Ssak | SSU-2 | 114122 | OIOM | Tylko przeglądy okresowe |
| 54 | Sterownik nożny | Foot switch (WA91301W) | W220200661 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 55 | Sterownik nożny | Foot switch (WB50402W) | 1747-0421 | GINEKOLOGIA Sala C | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 56 | Tester szczelności | MU-1 | 7444567 | OIOM | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 57 | Tester szczelności | MU-1# MAINTENANCE UNIT | 7855969 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 58 | Ureterorenoskop | URF-P7 (EU), flex. fiber URS | 2204929 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 59 | Ureterorenoskop | URF-P7, flexible fiberscope | 2002171 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 60 | Ureteroskop | Ureteroscope, 8,6/9,8 Fr. x 43 | 800760 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 61 | Ureteroskop | Ureteroscope, 8,6/9,8 Fr. x 43 | 800763 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 62 | Ureteroskop | Ureteroscope, 8,6/9,8 Fr. x 43 | 801150 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 63 | Wideolaparoskop | ENDOEYE HD II, 10 mm, 0° | 700257 | GINEKOLOGIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 64 | Wideolaparoskop | Video Telescope, 10 mm, 0°, HD | 619201 | ZBO | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 65 | Wideolaparoskop | Video Telescope, 10 mm, 0°, HD | 626895 | ZBO | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 66 | Wideolaparoskop | Video Telescope, 10 mm, 30°,HD | 622120 | ZBO | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 67 | Wideolaparoskop giętki | LTF-S300-10-3D defl. videoscop | 2301950 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 68 | Wideolaparoskop giętki | LTF-S300-10-3D defl. videoscop | 2101295 | GINEKOLOGIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 69 | Wideoprocesor | CV-170 OPTERA VIDEO CENTER | 7442953 | OIOM | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 70 | Wideoprocesor | CV-180 (disc-N3643260) | 7887454 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 71 | Wideoprocesor | CV-190 VIDEO CENTER | 7623124 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 72 | Wideoprocesor | CV-190 VIDEO CENTER | 7946737 | ZBO sala 2 zapas | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 73 | Wideoprocesor | OTV-S200 Processor -> N5426850 | 7700226 | Blok Operacyjny Urologii Sala 1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 74 | Wideoprocesor | OTV-S200 Processor -> N5426850 | 7700155 | GINEKOLOGIA Sala B | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 75 | Wideoprocesor | OTV-S200 Processor -> N5426850 | 7931365 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 76 | Wideoprocesor | OTV-S300 Processor | 7141874 | GINEKOLOGIA Korytarz | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 77 | Wideoprocesor | OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT | 7711229 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 78 | Wideoprocesor | OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT | 7933040 | ZBO sala 2 zapas | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 79 | Wideoprocesor | OTV-S7ProH-HD-L08E (PAL) | 7142863 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 80 | Wózek mobilny | TC-C3 TROLLEY EU SET 3 | 22232857 | Blok Operacyjny Urologii | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 81 | Wózek mobilny | TC-NE COMPACT TR. (sale-K10029882) | 21450089 | OIOM | Tylko przeglądy okresowe |
| 82 | Wózek mobilny | WM-NP1 with transformer (sale) | 2802524 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 83 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21603237 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 84 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 3 Workstation | 21730245 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 85 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 3 Workstation | 21739647 | GINEKOLOGIA Sala B | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 86 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 3 Workstation | 21974114 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 87 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 5 Workstation | 21739289 | Blok Operacyjny Urologii Sala 1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 88 | Wózek mobilny | WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU | 22133519 | GINEKOLOGIA Korytarz | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 89 | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7660207 | ENDOSKOPIA | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 90 | Źródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7985146 | ZBO sala 2 zapas | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 91 | Źródło światła | CLV-S200-IR Xen.Light Source.NY N5427050 | 7700325 | GINEKOLOGIA Sala B | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 92 | Źródło światła | CLV-S200-IR Xen.Light Source.NY N5427050 | 7901026 | ZBO Sala1 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 93 | Źródło światła | CLV-S400 XENON LIGHT SOURCE | 7711226 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 94 | Źródło światła | CLV-S400 XENON LIGHT SOURCE | 7912705 | ZBO sala 2 zapas | Kompleksowa opieka serwisowa |
| 95 | Źródło światła | CLV-S40Pro (sale-N3643950) | 7126297 | Blok Operacyjny Urologii Sala 3 | Tylko przeglądy okresowe |