Znak sprawy: ID.7011.3.2019 Słupsk, dnia 04.02.2019r

Odpowiedzi na zapytania dotycząceo pracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej na dz. nr 266 w m. Wrzeście wraz z odwodnieniem, oświetleniem i wydłużeniem odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz uzyskaniem pozwolenia (ZRID) / zgłoszenia.

Pyt. 1. Czas na projektowanie wynosi 7 m-cy, jest on niewystarczający. Nieważne od procedury pozwolenie / ZRID potrzeba co najmniej 10 m- cy. Czy Zamawiający jest skłonny przesunąć termin do realnego czasu wykonania umowy?
Odp.
Zamawiający oczekuje wykonania umowy w terminie w niej określonym. Jednakże w przypadku opóźnień w realizacji umowy, niezawinionych ze strony Wykonawcy Zamawiający rozważy przesunięcie terminu realizacji umowy.

Pyt. 2
W projekcie umowy jest zapis, że trzeba przedłożyć Zamawiającemu do sprawdzenia projekt 14 dni przed terminem wykonania projektu, zakładając potrzebny czas na pozwolenie / ZRID w obecnych realiach na 65 dni to przedłożenie projektu do uzgodnienia powinno nastąpić na początku lipca 2019r. Czy sprawdzenie projektu będzie tylko pod kątem technicznym, czy wymagany będzie projekt z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do złożenia na pozwolenie / ZRID? Czy Zamawiający jest skłonny przesunąć termin do realnego czasu wykonania umowy?
Odp.
Zamawiający oczekuje projektu wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Wydłużenie terminu Zamawiający rozważy w przypadku opóźnień w realizacji umowy niezawinionych ze strony Wykonawcy.

Pyt.3
Z pomiarów wychodzi, że długość drogi do projektowania to ponad 400 mb a nie 240 m jak jest zapisane w SIWZ. Proszę o wyjaśnienie.
Odp.
 Długość drogi do zaprojektowania wynosi ca 400 mb (od drogi wojewódzkiej do wysokości dz. nr 71/2) – dł. podana przez Zamawiającego długość 240m to omyłka pisarska. Do wyceny należy przyjąć odcinek drogi od drogi wojewódzkiej do wysokości dz. nr 71/2.

Pyt. 4
W siwz nie podano żadnych parametrów dla branży drogowej: klasa, KR, szerokość, nawierzchnia, ciągi piesze itp. Proszę o uszczegółowienie zamówienia.
Odp.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia propozycji rozwiązań projektowych z których wybierze najbardziej optymalne.

Pyt. 5.
Niezbędne będzie uzgodnienie z "Drogami wojewódzkimi" co dodatkowo wydłuża procedurę o ok. 3 m-ce. Czy Zamawiający jest skłonny przesunąć termin do realnego czasu wykonania umowy?
Odp.
Wydłużenie terminu Zamawiający rozważy w przypadku opóźnień w realizacji umowy niezawinionych ze strony Wykonawcy.

Pyt. 6.
Niejasny jest zapis w projekcie umowy "lub w przedstawieniu do akceptacji rozwiązań projektowych" za 0,5% kary. Proszę o wyjaśnienie.
Odp.
Zgodnie z projektem umowy Zamawiający wymaga w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy przedstawienia koncepcji projektowej w celu zatwierdzenia istotnych elementów dokumentacji projektowej (§2 pkt. 2 ust. 1). Zgodnie z tym zapisem termin powyżej 30 dni będzie traktowany jako naruszenie warunków umowy i w związku z tym Zamawiający przystąpi do naliczana kary w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

Pyt. 7.
W zakresie projektu jest odwodnienie drogi. Czy w bliskim sąsiedztwie jest potencjalny odbiornik wód opadowych i roztopowych? Czy warunki gruntowo – wodne pozwalają na odprowadzenie ww wód do grunt?
Odp.
To Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozwiązania sposobu odwodnienia drogi. Zamawiający nie posiada informacji nt warunków gruntowo – wodnych. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie badań geotechnicznych w celu ich określenia.