Załącznik 1.4.

Konserwacja Oświetlenie

Konserwację Urządzenia należy prowadzić zgodnie z opisem:

1. Postępować zgodnie z „Załącznik Konserwacja, czynności wspólne dla Urządzeń”.
2. Czynności szczegółowe dotyczą:
   1. lamp ulicznych na parkingach,
   2. lamp ulicznych na drogach dojazdowych,
   3. ewentualnego oświetlenia dodatkowego: znaków, dróg ewakuacyjnych, urządzeń parkingowych, kas, podświetlenia drogi.
3. Czynności szczegółowe:
   1. Sprawdzić ewentualne uszkodzenia mechaniczne (najechanie / uderzone / pęknięte).
   2. Sprawdzić w CNS Aplikacja prawidłowość załączenia (wyłączenia) oświetlenia odpowiednio przy zmroku nad ranem.
   3. Sprawdzić stabilność (brak migotania) światła.
   4. Sprawdzić czy wszystkie lampy są sprawne (świecą się).
   5. W uzasadnionym przypadku zgłosić do Gwaranta.