Załącznik 2.5.

Operacje Obchód Parkingu

1. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego dokonywania Obchodu miejsc instalacji elementów Sytemu P&R celem faktycznej weryfikacji pracy poszczególnych jego elementów.
2. Czynność Obchodu Parkingu dotyczy:
   1. Wszystkich parkingów otwartych.
   2. Wszystkich kondygnacji na parkingu kubaturowym ul. Grudziądzka.
   3. Dwóch pomieszczeń technicznych na parkingu kubaturowym.
   4. Wszystkich miejsc fizycznej instalacji Tablic Naprowadzania.
   5. Pomieszczenia CNS Biuro.
3. Szczegółowe zadania wykonywane w ramach czynności Obchodu Parkingów obejmują:
   1. Ogólną wzrokową weryfikację sprawności komponentów Sytemu P&R.
   2. Wykonywanie testów lokalnych przez przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego na Parkingu.
   3. Wykonywanie skoordynowanych - wspólnych sprawdzeń przez CNS Operatora oraz osobę na Parkingu.
   4. Realizowanie weryfikacji szczegółowych testów (specyficznych dla poszczególnych typów Urządzeń)zgodnie z opisami w załącznikach właściwych dla poszczególnych Urządzeń i podsystemów.
4. Czynność Obchód Parkingu będzie odnotowana w Dzienniku Służby dla każdej z lokalizacji w sposób jednoznaczny identyfikując miejsce / czas / osobę dokonującą obchodu.
5. Obchód Parkingów będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem własnym Wykonawcy.
6. Na życzenie Zamawiającego w Obchodzie Wykonawcy może uczestniczyć także Zamawiający, taki obchód będzie **Obchodem Wspólnym**.
7. Wynikiem **Obchodu Wspólnego** będzie sporządzony pisemny **Protokół z Obchodu.** Protokół taki będzie zawierał nie mniej niż:
   1. Ewentualne wskazanie ujawnionych nieprawidłowości.
   2. Ewentualne uwagi / opinie / zalecenia co do sposobu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości.
   3. Kategorię Istotności Ujawnionej Nieprawidłowości. Wyróżnia się następujące kategorie:
      1. Krytyczna
      2. Poważna
      3. Niewielka
   4. **Wymagany przez Zamawiającego Termin Usunięcia Ujawnionych Nieprawidłowości**.
8. Zamawiający w każdym terminie może przeprowadzić także **Obchód Samodzielny Zamawiającego**. Jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w działaniu komponentów Sytemu P&R, zgłosi je do Koordynatora Wykonawcy i poda zakres informacji zawarty w pkt. 7.1-7.4.
9. Po usunięciu Nieprawidłowości, Wykonawca pisemnie zgłosi ten fakt Zamawiającemu i odnotuje to w Dzienniku Służby.
10. Zamawiający samodzielnie (lub wspólnie z Wykonawcą), może zweryfikować skuteczność usunięcia nieprawidłowości w wybranym przez siebie czasie.
11. W przypadku braku usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę w wymaganym terminie, sytuacje taką Zamawiający i Wykonawca wspólnie uznają za Istotne Naruszenia Umowy a Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę za każdą ujawnioną nieprawidłowość.
12. Wysokość kary Zamawiającego za brak usunięcia ujawnionych nieprawidłowości określona jest w Umowie i/lub Załączniku oraz uzależniona jest od Kategorii Istotności Ujawnionej Nieprawidłowości.