Załącznik nr 3.2 do SWZ

Urządzenie do analizy skóry wraz z dedykowaną stacją roboczą oraz oprogramowaniem – ilość 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji 2024

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do analizy skóry: |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Kamera – aparat cyfrowy |  |
|  | Rozdzielczość minimum 24 megapiksela |  |
|  | Światło: jakość oświetlenia o spektrum światła zbliżonym do naturalnego światła słonecznego LED i UV LED |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: - szerokość 42cm - głębokość 39cm - wysokość 54cm |  |
|  | Waga urządzenia – maksymalnie 10,5kg |  |
|  | Sekcje analityczne: pory, zmarszczki, bruzdy nosowo-wargowe, elastyczność, kąt żuchwy, przebarwienia, tekstura skówt, odcień skóry, zaczerwienienie, sebum + porfiryna, nawilżenie |  |
|  | Pozycje twarzy mnimum 3: front, prawo, lewo |  |
|  | Kompatybilność urządzenia z systemem Windows 10/11 |  |
|  | Sterylizacja: automatyczna (UV-A), Skoncentrowana (UC-C) zarządzanie w minimum dwóch trybach |  |
| Stanowisko wraz ze stacją roboczą pozwalające na płynną obsługę urządzenia wraz z oprogramowaniem |  |  |
|  | Elektrycznie regulowane biuro o wymiarach 60 x 120 cm (+/-5%) |  |
|  | Monitor minimum 32” |  |
|  | Stacja robocza z systemem Windows 10/11 |  |
|  | Klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa |  |
| Dodatkowe opcje |  |  |
|  | Warsztaty diagnostyczne |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej