Kraków, dn. 06.09.2023 r.

SZP-271/32-2/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/31/2023 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **“Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego”**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1** **– dotyczy specyfikacji, Załącznik Nr 2 do SWZ- część nr 33, Załącznik nr 8 do SWZ &1 ust. 2 pkt. 7) oraz &2 ust. 4 i ust. 7**

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga podczas wykonywania przeglądów przeprowadzenia dokładności dozowania oraz pomiarów ciśnienia okluzji dla każdej pompy zalegalizowana aparaturą kontrolno-pomiarową, czyli testerem pomp infuzyjnych?

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 2 – dotyczy specyfikacji, Załącznik Nr 2 do SWZ- część nr 33, Załącznik nr 8 do SWZ &1 ust. 2 pkt. 8) oraz &2 ust. 4 i ust. 7**

Czy podczas przeprowadzania przeglądów przez wykonawcę Zamawiający będzie wymagał aktualizacji oprogramowania do najnowszej produkcyjnej wersji?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 8) i §2 ust. 12 wzoru umowy.**

**Pytanie 3 – dotyczy specyfikacji pkt XX. ust.1 pkt. 4 b), Załącznik Nr 2 do SWZ - część nr 33 oraz Załącznik nr 8 do SWZ &1 ust. 2, &2 ust. 3, ust. 4 i ust. 7**

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę AKTUALNEGO (z bieżąca datą, z 2023r) certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu serwisowania aparatury medycznej przez producenta? Nadmieniamy, iż producent wydaje od 2 lat certyfikaty terminowe na okres 1 roku z aktualizacją co rok po odbyciu szkoleń u producenta.

**ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 4 – dotyczy specyfikacji, Załącznik Nr 2 do SWZ- część nr 33, Załącznik nr 8 do SWZ &2 ust. 3 pkt., ust. 7**

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę dostępu do AKTUALNYCH instrukcji serwisowych z aktualnymi kodami części, dostępu do oryginalnych części, które są niezbędne do wykonania przeglądów i napraw urządzeń?

**ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie wymaga, należy jednak zwrócić uwagę m.in. na §2 ust. 10 wzoru umowy.**

**Pytanie 5 – dotyczy pakietu 1**

Z uwagi na fakt, iż nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu aparatów USG firmy ESAOTE, a w Części nr 1 wyszczególnione są aparaty również innych firm, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie aparatu Esaote z pozycji nr 6 MyLab 25 GOLD i utworzy oddzielną Część. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie 6 – dotyczy pakietu 1 i 7**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta do serwisowania wyszczególnionej aparatury medycznej w części nr 1 oraz w części nr 7? Posiadanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Ponadto firmy, które nie posiadają autoryzacji zazwyczaj nie mają dostępu do części zamiennych i zlecają naprawy autoryzowanemu serwisowi, przez co koszt jaki ponosi Zamawiający zwiększa się, gdyż w koszt naprawy wliczona jest marża autoryzowanego serwisu oraz marża Wykonawcy, który wygrał przetarg. Pragniemy zauważyć, że wymóg autoryzacji jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji, gdyż każdy podmiot może o taką autoryzację się ubiegać i otrzymać ją po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 7 – dotyczy pakietu 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku urządzeń LIFEPAK20 (poz. 9-12, cz. 39) w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów a nie napraw. W przypadku, o którym mowa w pytaniu zastosowanie będzie miał §2 ust. 11 i 15 wzoru umowy.**

**Pytanie 8 – dotyczy pakietu 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku urządzeń LIFEPAK1000 (poz. 2, 4, 7, 8, cz. 39) w przypadku stwierdzenia usterki? Defibrylatory LIFEPAK1000 nie podlegają naprawie, w przypadku usterki urządzenie należy wymienić na nowe.

**ODPOWIEDŹ: Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów a nie napraw. W przypadku, o którym mowa w pytaniu zastosowanie będzie miał §2 ust. 11 i 15 wzoru umowy.**

**Pytanie 9** **– dotyczy pakietu 17 i 39**

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzeń LUCAS zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 10** **– dotyczy pakietu 17 i 39**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK/LUCAS w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

**ODPOWIEDŹ: Wykonywanie napraw nie jest przedmiotem postępowania. Jeśli Pytający miał na myśli przeglądy to zastosowanie będzie miał §1 ust. 5 zdanie ostatnie.**

**Pytanie 11 – dotyczy pakietu 39**

Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych oraz zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania w urządzeniach LIFEPAK?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapisami umowy w §2 ust. 10, natomiast odnośnie aktualizacji oprogramowania zastosowanie ma §1 ust. 2 pkt 8) i §2 ust. 12 wzoru umowy.**

**Pytanie 12 – dotyczy pakietu 17 i 39**

Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego? Nie nasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapisami umowy w §2 ust. 10.**

**Pytanie 13 – dotyczy pakietu 17 i 39**

Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 14 - Dot. SWZ rozdz. XVII, Umowy § 3**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usunięcie lub zmianę zapisu w w/w punktach SWZ i Umowy dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: *,,Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy."*

Uzasadniając -z aktualnego brzmienia w/w zapisów SWZ i Umowy wynika, że Wykonawca, przy wykonywaniu czynności w zakresie prowadzonego postępowania, musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę.

W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają bezpośrednio wykonywać usługi serwisowania, znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).” Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ i Umowie tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: „zatrudnienie na podstawie stosunku pracy dotyczy osób, które wykonują wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zaś zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem. Przy czym o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę, nie decyduje formalne zawarcie (podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę oraz przedłożenie innych związanych z tym dokumentów, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy (tak m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16).

Innymi słowy, elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jako wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane prace, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę.

Zatem, w przypadku ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy.

Wykonywanie czynności z zakresu serwisu sprzętu i urządzeń medycznych nie odpowiada definicji stosunku pracy, ponieważ:

- serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania - podstawowego elementu stosunku pracy);

- od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;

- czas wykonywania czynności wynika z okoliczności umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę, praca nie jest świadczona w sposób ciągły - brak podstawowej cechy stosunku pracy). Czas, w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, określa szczegółowo art. 129. § 1. Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisanymi w nim przepisami przeciętny czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Przeprowadzenie prac serwisowych u Zamawiającego, to świadczenie pracy przez serwisanta najwyżej kilka razy w okresie zawartej umowy, a nie praca codzienna przez 5 dni w tygodniu, czyli bez określonych ram czasowych.

W związku z powyższym, pracę wykonywaną przez serwisantów sprzętu i urządzeń medycznych należałoby porównać raczej do pracy wykonywanej np.: przez prawników, doradców (czyli bez określonych ram czasowych), a nie do pracy np.: osób sprzątających, które wykonują pracę w określonych ramach czasowych co do dnia i godziny. Dodatkowo pracownik świadczący prace na podstawie umowy cywilno-prawnej, jako zasób własny pracodawcy, jest tak samo traktowany jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

Z powyższego wynika, że wykonanie usług określonych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, będzie zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający przychyla się do wniosku i modyfikuje zapisy SWZ w sposób wskazany poniżej.**

* **Rozdział XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY otrzymuje brzmienie (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym)**

***„1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności: wykonywanie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego.***

***W przypadku gdy osoba wykonująca przeglądy prowadzi działalność gospodarczą (posiada odrębne numery NIP i REGON oraz we własnym zakresie rozlicza się z US i ZUS) i wykonuje czynności na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, wymagania niniejszego rozdziału nie mają zastosowania.***

***2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ.”***

* **Załącznik nr 8 do SWZ – WZÓR UMOWY w §3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:**

***„5. W przypadku, gdy osoba wykonująca przeglądy prowadzi działalność gospodarczą (posiada odrębne numery NIP i REGON oraz dokonuje we własnym zakresie rozliczeń z US i ZUS) i wykonuje czynności na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, wymagania, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.”***

**Pytanie 15 - Dot. zapisów Umowa § 4 ust. 8**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o odstąpienie od żądania, aby nazwy na fakturach VAT, był zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do umowy. Faktura jest wystawiana w systemie posiadanym przez wykonawcę, gdzie zostały ogólnie zdefiniowane pozycje asortymentowe, żeby odpowiadały wykonanym pracom serwisowym u różnych Zamawiających. Natomiast na fakturze jest zamieszczana informacja szczegółowa, dotycząca np. nr umowy, nr pakietu itp. Dodatkowo do faktury jest dołączony raport serwisowy, który zawiera wszelkie wymagane przez prawo i Zamawiającego informacje odnoście konkretnego urządzenia. Dlatego prosimy o zgodę, aby faktura VAT, zgodnie z definicją, dokumentowała sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT, a wszelkie informacje szczegółowy znalazły się w opisie faktury i/lub w dołączonym raporcie z prac serwisowych.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 16** **- Dot. zapisów umowy § 7**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17 – dotyczy pakietu 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 8 pozycji 1 i utworzenie odrębnego zadania? Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z grupy do osobnego pakietu.**

**Pytanie 18 - dotyczy pakietu nr 29 - Lampy operacyjne i zabiegowe**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 29: Lampy Prima Flex Rimsa (poz. 8) do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia do procedury przetargowej większej ilości oferentów i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z grupy do osobnego pakietu.**

**Pytanie 19 - dotyczy SWZ, rozdz. XX, pkt. 4a:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 złożenie dwóch referencji dotyczących wykonanych usług

na łączną kwotę powyżej 110.000,00 zł w tym tylko jedna na kwotę min. 55.000,00 zł?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ rozdz. XX, ust. 1 pkt 4) ppkt a).**

**Pytanie 20 - dotyczy wzoru umowy §1 ust. 2.9)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zmiany zegara systemowego urządzenia z czasu letniego na zimowy i odwrotnie, jeśli użytkownik może sam dokonać takiej zmiany?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu, jeżeli użytkownik może sam dokonać zmiany zegara systemowego urządzenia z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy w § 1 ust. 2 pkt 9) w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 21 - dotyczy wzoru umowy §5 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury po każdej usłudze, a nie zbiorczej na koniec miesiąca? Wykonawca nie przewiduje przeglądów w ilości większej niż 1/miesiąc

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 22 – dotyczy pakietu 19 i 21**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 i 21 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 23 – dotyczy pakietu 19 i 21**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 i 21 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 24 – dotyczy pakietu 19 i 21**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 19 i 21 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 8) i §2 ust. 12.**

**Pytanie 25 – dotyczy pakietu 19**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 26 – dotyczy pakietu 19**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 36 m-cy (w Bennett 980). Czy Zamawiający wymaga, aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie 27**

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty w SWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

1) wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu SWZ dotyczącego wymogu zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych.”

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany SWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami. UZASADNIENIE  
Z aktualnego brzmienia ww. zapisów SWZ wynika, że wykonawca przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę. W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają wykonywać te usługi znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP zamawiający określa wymóg zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.

W art. 22 § 1 k.p. określono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jako wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane pracy, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę. W przypadku ustalenia zatem, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy.

Wykonywanie czynności z zakresu serwisu i przeglądów technicznych aparatury medycznej nie odpowiada definicji stosunku pracy ponieważ:

1) serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania – podstawowego elementu stosunku pracy);

2) od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;

3) czas wykonywania czynności wynika z okoliczności, umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę - brak podstawowej cechy stosunku pracy).  
Z powyższego wynika, że wykonanie usług przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami będzie zatem zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.

**ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 14.**

**Pytanie 28 - dotyczy pakietu nr 13–kardiomonitory Nihon Kohden i załącznika nr 8 – wzór umowy, paragraf 1 ust. 2 pkt. 10 oraz paragraf 4 ust. 2**

Wymiana akumulatorów następuje po konkretnej ilości cykli naładowania i rozładowania oraz warunków pracy kardiomonitora. Termin ten najczęściej jest rozdzielany z czynnością przeglądów. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający potwierdza, iż ewentualna wymiana akumulatorów w kardiomonitorach będzie dokonana po weryfikacji stanu ich zużycia na podstawie osobnej wyceny, o której mowa w § 2 ust. 16 wzoru umowy?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 29 - dotyczy pakietu nr 13–kardiomonitory Nihon Kohden i załącznika nr 8 – wzór umowy, paragraf 2 ust. 13 pkt 3 i 4**

Wnosimy o usunięcie punktów3 i 4 z paragrafu 2 ust. 13 wzoru umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 30 - dotyczy pakietu nr 13–kardiomonitory Nihon Kohden i załącznika nr 8 – wzór umowy, paragraf 7 ust. 9**

Wnosimy o usunięcie zdania ostatniego z ust 9 paragrafu 7.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31 - dotyczy pakietu nr 13–kardiomonitory Nihon Kohden i rozdziału XX ust. 1, punkt 4 b**

Czy z uwagi na fakt, iż urządzenia z pakietu 13 są urządzeniami służącymi do pomiarów funkcji życiowych, Zamawiający nałoży na pakiet nr 13 wymóg posiadania przez osoby skierowane do wykonania zamówienia certyfikatu imiennego /dyplomu/zaświadczenia w zakresie serwisowania aparatury/sprzętu medycznego, wystawionego przez producenta, importera, dystrybutora lub autoryzowanego przedstawiciela kardiomonitorów oraz stacji monitorowania Nihon Kohden?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 32 - Dot. §2 ust. 1 wzoru umowy:**

Dbając o bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń serwisowych producenta wydaje się w tym kontekście kluczowe. Producent aktualizuje bowiem od czasu do czasu wytyczne, z uwagi na dokonywane zgłoszenia, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem urządzenia. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producenta i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie serwisu sprzętu stanowiącego przedmiot umowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, jednakże Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o takiej aktualizacji odnoszącej się do serwisowania sprzętu.**

**Pytanie 33 - Dot. §2 ust. 14 wzoru umowy:**

Udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że towar jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości udziela się zatem na towary/rzeczy, a w przypadku serwisu sprzętu medycznego na części zamienne. Zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego, w przypadku wadliwego wykonania usługi, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie.

Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę postanowienia: „Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na części wymienione w ramach przeglądu.”

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 34 - Dot. §2 ust. 18 wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin określony tym postanowieniem był liczony w „dni robocze” zgodnie z definicją zawartą w §11 ust. 2?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający przychyla się do wniosku i modyfikuje w tym zakresie wzór umowy w §2 ust. 18 w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 35 - Dot. §4 ust. 7 wzoru umowy**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana w dół, o której mowa w tym postanowieniu może mieć miejsce wyłącznie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnie ze zdaniem drugim?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 36 - Dot. §4 ust. 16 zd. 2. wzoru umowy:**

Zwracamy się o wykreślenie postanowienia. Kara umowna ustalona zgodnie z tym zapisem jest sprzeczna z brzmieniem art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowne). Kara nie dotyczy zasadniczego przedmiotu świadczenia Wykonawcy – usługi przeglądów sprzętu, a podstawa jej naliczania nie wynika z innych regulacji szczególnych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Konstrukcja tej regulacji sprzyja zabezpieczeniu możliwości przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzenia w sytuacji gdy występuje o to Zamawiający.**

**Pytanie 37 - Dot. §6 ust. 4 wzoru umowy:**

Zerwanie umowy jest najdalej idącym w skutkach uprawnieniem i powinno być stosowane w ostateczności, z ostrożnością. Nawet, jeśli następuje z winy Wykonawcy, poprzedzenie go wezwaniem do należytego wykonania może zapobiec potrzebie poszukiwania innego usługodawcy, po zapewne, nowej wyższej cenie. Mając na względzie powyższe proponujemy dodanie do postanowienia zdania ostatniego:

„Przed rozwiązaniem Umowy Strona naruszająca postanowienia umowne zostanie wezwana prze drugą Stronę do należytego wykonywania Umowy, w odpowiednim termin nie krótszym niż 5 dni roboczych.”.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do realizowania umowy zgodnie z jej postanowieniami. Postanowienia umowy jednoznacznie wskazują do czego strony są zobowiązane i w jakich okolicznościach strony mogą odstąpić od realizacji umowy. W praktyce odstąpienie od umowy nie następuje bez wyjaśnienia zaistniałych okoliczności uprawniających strony do odstąpienia od umowy i jest ostatecznością z uwagi na konieczność zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania Szpitala.**

**Pytanie 38 - Dot. §7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy:**

Przedmiotem umowy są usługi, a zatem ewentualne wypowiedzenie/odstąpienie od umowy odnosi skutek na przyszłość. W ocenie Wykonawcy bezzasadne jest w takiej sytuacji wyliczanie kwoty kary umownej za zerwanie kontraktu w odniesieniu do usług rozliczonych pomiędzy stronami. Należy pamiętać także, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z umową będą musiały zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę zgodnie z propozycją:

„z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% niezrealizowanego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1;”.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39 -** Dot. §7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „1%”?

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być kalkulowana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Wrocław, XII C 698/19). Jednocześnie ustanowiona wysokość kary generuje po stronie Wykonawcy ryzyko finansowe, które będzie podlegało wkalkulowaniu w cenę ofertową, co finalnie nie będzie korzystne dla Zamawiającego. Zaproponowana przez Wykonawcę wartość stanowi i tak stosunkowo wysoki współczynnika kary, spełniając należycie swoje funkcje stymulacyjne i represyjne.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Przyjęty poziom kar umownych związany jest z koniecznością zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń medycznych, a Szpital nie może udzielać świadczeń w oparciu o sprzęty/aparaty, których termin przeglądu upłynął. Przyjęty mechanizm uzgadniania terminu przeglądu ma umożliwić terminowe i płynne jego wykonanie.**

**Pytanie 40 - Dot. §7 ust. 1 pkt 3) zd. 2 wzoru umowy:**

Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania drugiego z postanowienia. „Opóźnienie” zawiera w sobie także niezawinione przez Wykonawcę przypadki nieterminowej realizacji. Tymczasem zapisana przez Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawcza, obejmująca różnicę w koszcie wykonania zastępczego plus karę umowną, powinna być odnoszona do odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych tj. art. 471 k.c., opartej na „winie”.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Przyjęty mechanizm ma zabezpieczyć prawidłową realizację przedmiotu umowy. W dotychczasowej praktyce funkcjonowania Szpitala z regulacji tych korzystano niezwykle rzadko. Regulacja ta nie stanowi przyczynku dla Zamawiającego do wzbogacenia się i odpowiada realnym kosztom jakie Zamawiający ponosi w tego typu przypadkach.**

**Pytanie 41 - Dot. §7 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy:**

Zwracamy się o wykreślenie postanowienia. Kara umowna ustalona zgodnie z tym zapisem jest sprzeczna z brzmieniem art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowne). Kara nie dotyczy zasadniczego przedmiotu świadczenia Wykonawcy, a podstawa jej naliczania nie wynika z innych regulacji szczególnych.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.** **Kara związana jest z wymaganym umową zachowaniem Wykonawcy.**

**Pytanie 42 - Dot. §7 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy:**

Na zasadach jak dla pkt 4) wnosimy o wykreślenie fragmentu: „niepoinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego, zgodnie z § 10 ust. 4 o okolicznościach, o których mowa w § 10 ust. 3 oraz zmianie danych, o których mowa w § 12 ust. 2 oraz”.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 43 - Dot. §7 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy:**

Na zasadach jak dla pkt 4) i 5) wnosimy o wykreślenie postanowienia.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44 - Dot. §7 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy:**

Zgodnie z przyjętą praktyką kara umowna za brak zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę naliczana jest za konkretne przewinienie jednorazowo. Wykonawca zwraca się zatem z prośbą, czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia poprzez ustalenie kary w wysokości jednorazowej (bez względu na czas trwania naruszenia) 500,00 zł?

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 45 -** Dot. §7 ust. 3 wzoru umowy:

Zważywszy na wcześniejszą argumentację Wykonawcy dot. mitygowania ryzyk finansowych w obrębie umowy, prosimy o zmianę limitu kar umownych z 25% na „15%”.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46 - Dot. §7 ust. 7 wzoru umowy:**

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia:

„W przypadku wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy, przez osobę której dokumentów posiadających uprawnienia i lub wykształcenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego z winy Wykonawcy nie dostarczył, Zamawiający ma prawo zweryfikować poprawne wykonanie czynności serwisowych poprzez zlecenie odpowiedniej kontroli sprzętu producentowi sprzętu lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi. W przypadku wykazania nieprawidłowości przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela Wykonawca poniesie koszt weryfikacji.”

Możliwość skorzystania z weryfikacji opisanej postanowieniem powinna być warunkowana określonymi okolicznościami a jej podjęcie przez Zamawiającego powinno mieć miejsce wyłącznie w przypadku uzasadnionych wątpliwości, które potwierdzi wskazany podmiot.

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Istniejący zapis wskazuje tylko na możliwość takiej weryfikacji w przypadkach to uzasadniających.**

**Pytanie 47 - Dot. §7 ust. 9 zd. ostatnie wzoru umowy:**

Stosownie do zasad odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z art. 471 k.c. uprzejmie prosimy o zmianę postanowienia:

„Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa powyżej, z winy Wykonawcy na Zamawiającego nałożone zostaną sankcje, w tym kary pieniężne, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego wszelkich kosztów o ile sankcje te wynikają z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.”

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 48 - dotyczy zapisów SWZ – Warunki udziału w postępowaniu**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis: „ co najmniej 2 usługi dotyczące przeglądów aparatury i sprzętu medycznego tego samego typu, którego dotyczy oferta Wykonawcy na dany pakiet”?

**ODPOWIEDŹ: To znaczy, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi przeglądów sprzętów/aparatów na kwotę określoną w rozdziale XX ust. 1 pkt 4 ppkt a) dla danego pakietu. Za ten sam typ rozumie się np.**  aparaty usg różnych producentów, pompy infuzyjne różnych producentów, kardiomonitory różnych producentów**.**

**Pytanie 49 - dotyczy zapisów SWZ – Warunki udziału w postępowaniu**

Czy zamawiający wymaga referencji do konkretnego aparatu/modelu np. Respirator R860, GE VIVID E95 4D V204, OEC ONE CFD GE Medical Systems, MAC 1200ST GE Healthcarev, CASE GE Healthcare z bieżnią T-2100?

**ODPOWIEDŹ: Nie, zamawiający nie wymaga referencji do konkretnego aparatu/modelu.**

**Pytanie 50 - dotyczy zapisów SWZ – Warunki udziału w postępowaniu**

Czy Zamawiający będzie akceptował referencje wystawione na usługi serwisu dla respiratorów, systemu wysiłkowego, bieżni, usg, elektrokardiografów, ramię C bez podawania konkretnego modelu aparatu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający będzie akceptował. Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu (XX ust. 1 pkt 4 ppkt a)) w sposób wskazany w ust. 2 niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 51 - dotyczy zapisów SWZ – Warunki udziału w postępowaniu**

Czy Zamawiający będzie akceptował referencje wykonania serwisu na łączną kwotę dla poszczególnych pakietów?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga wykonania co najmniej dwóch usług przeglądów sprzętów/aparatów na kwotę określoną w rozdziale XX ust. 1 pkt 4 ppkt a) dla danego pakietu. W wykazie usług należy podać wartość wykonanych usług (zmodyfikowany wykaz usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi).**

**Pytanie 52 - Dotyczy zapisów SWZ**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 53 - Dotyczy zapisów SWZ**

Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

**ODPOWIEDŹ: Wykonywanie napraw nie jest przedmiotem postępowania. Jeśli chodzi o przeglądy to Zamawiający wymaga części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapisami umowy w §2 ust. 10.**

**Pytanie 54 - Dotyczy pakietu nr 20**

Prosimy o informacje czy przy respiratorach są moduły gazowe, jeśli tak to czy uwzględnić ich przegląd w cenie?

**ODPOWIEDŹ: Nie, przy respiratorach nie ma modułów gazowych**

**Pytanie 55 – dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający wydzieli z Części 1 pozycję 9 do nowoutworzonego zadania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z grupy do osobnego pakietu.**

**Pytanie 56 – dotyczy pakietu 8**

Czy Zamawiający wydzieli z Części 8 pozycję 1 do nowoutworzonego zadania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z grupy do osobnego pakietu.**

**Pytanie 57 – dotyczy pakietu 18**

Czy Zamawiający wydzieli z Części 18 pozycję 20 do nowoutworzonego zadania?

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z grupy do osobnego pakietu.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ. Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności: wykonywanie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego.*

*W przypadku gdy osoba wykonująca przeglądy prowadzi działalność gospodarczą (posiada odrębne numery NIP i REGON oraz we własnym zakresie rozlicza się z US i ZUS) i wykonuje czynności na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, wymagania niniejszego rozdziału nie mają zastosowania.*

*2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ.”*

* SWZ, Rozdz. XX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ust. 1, pkt 4 ppkt a) w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

„a) wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi ~~dotyczące~~ polegające na wykonaniu przeglądów i/lub serwisów i/lub diagnostyki aparatury i sprzętu medycznego tego samego typu, którego dotyczy oferta Wykonawcy na dany pakiet, o wartości nie mniejszej niż:

Pakiet 1 – 12 000,00 zł brutto

Pakiet 2 – 10 000,00 zł brutto

Pakiet 3 – 6 000,00 zł brutto

Pakiet 4 – 6 000,00 zł brutto

Pakiet 5 – 30 000,00 zł brutto

Pakiet 6 – 3 000,00 zł brutto

Pakiet 7 – 3 000,00 zł brutto

Pakiet 8 – 6 000,00 zł brutto

Pakiet 9 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 10 – 4 000,00 zł brutto

Pakiet 11 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 12 – 55 000,00 zł brutto

Pakiet 13 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 14 – 4 000,00 zł brutto

Pakiet 15 – 4 000,00 zł brutto

Pakiet 16 – 500,00 zł brutto

Pakiet 17 – 2 500,00 zł brutto

Pakiet 18 – 10 000,00 zł brutto

Pakiet 19 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 20 – 30 000,00 zł brutto

Pakiet 21 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 22 – 4 000,00 zł brutto

Pakiet 23 – 1 500,00 zł brutto

Pakiet 24 – 6 000,00 zł brutto

Pakiet 25 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 26 – 3 000,00 zł brutto

Pakiet 27 – 1 500,00 zł brutto

Pakiet 28 – 1 000,00 zł brutto

Pakiet 29 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 30 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 31 – 2 000,00 zł brutto

Pakiet 32 – 35 000,00 zł brutto

Pakiet 33 – 25 000,00 zł brutto

Pakiet 34 – 2 500,00 zł brutto

Pakiet 35 – 20 000,00 zł brutto

Pakiet 36 – 10 000,00 zł brutto

Pakiet 37 – 2 500,00 zł brutto

Pakiet 38 – 1 500,00 zł brutto

Pakiet 39 – 6 000,00 zł brutto

Pakiet 40 – 3 000,00 zł brutto

Pakiet 41 – 2 000,00 zł brutto

Pakiet 42 – 4 000,00 zł brutto

Pakiet 43 – 10 000,00 zł brutto

Pakiet 44 – 1 000,00 zł brutto

Pakiet 45 – 7 500,00 zł brutto

Pakiet 46 – 600,00 zł brutto

Pakiet 47 – 2 000,00 zł brutto

Pakiet 48 – 2 000,00 zł brutto

Pakiet 49 – 6 000,00 zł brutto

Pakiet 50 – 3 000,00 zł brutto

Pakiet 51 – 2 000,00 zł brutto

Pakiet 52 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 53 – 500,00 zł brutto

Pakiet 54 – 3 500,00 zł brutto

Pakiet 55 – 2 000,00 zł brutto

Pakiet 56 – 200,00 zł brutto

Pakiet 57 – 5 000,00 zł brutto

Pakiet 58 – 9 000,00 zł brutto

Pakiet 59 – 2 500,00 zł brutto

Pakiet 60 – 3 000,00 zł brutto

Pakiet 61 – 1 000,00 zł brutto

Pakiet 62 – 7 000,00 zł brutto

Pakiet 63 – 1 500,00 zł brutto

Pakiet 64 – 1 500,00 zł brutto

Pakiet 65 – 11 000,00 zł brutto

Pakiet 66 – 2 500,00 zł brutto

Pakiet 67 – 1 500,00 zł brutto

Pakiet 68 – 3 000,00 zł brutto

Pakiet 69 – 3 000,00 zł brutto

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.10.2023 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* [***https://platformazakupowa.pl/transakcja/809141***](https://platformazakupowa.pl/transakcja/809141) *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.09.2023 r. do godziny 11:00”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2023 r. o godzinie 11:05”*

* Załącznik nr 6 do SWZ, WYKAZ USŁUG, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
* Załącznik nr 8 do SWZ, WZÓR UMOWY, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych/ UPUE w dniu 06.09.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00384314/01.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

**Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

**Wykonawca:**

………………………………………………………

(Pełna nazwa)

………………………………………………..……

(Adres)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Wykaz wykonanych/wykonywanych usług**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **“Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego”,** nr sprawy **SZP/31/2023**, oświadczam, że wykonałem/wykonaliśmy lub jestem/jesteśmy w trakcie wykonywania usług polegających na wykonywaniu przeglądów o złożoności i charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **~~Liczba wykonanych przeglądów~~ Wartość usługi** | **Nazwa, adres Odbiorcy**  **usług** | **Data wykonania/ wykonywania usług** | | **Pakiet, którego dotyczy informacja** |
| **od dzień/m-c/rok** | **do dzień/m-c/rok)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga:** Należy dołączyć dowody określające, czy usługi wymienione w tabeli zostały wykonane lub są wykonywane należycie

**Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania**

**ZAŁĄCZNIK NR 8** **DO SWZ**

**WZÓR**

**Umowa nr ...../SZP/2023**

**na Zamówienie Publiczne**

**nr SZP/31/2023**

zawarta pomiędzy:

**Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4**, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000032179, NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179,

reprezentowanym przez: **lek. med. Wojciecha Zarębę - Dyrektora**

zwanym dalej Zamawiającym,

**a**

..........................................................................., REGON: ..............; NIP: .............................................,

reprezentowaną przez: .........................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

*Umowę zawarto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr SZP/31/2023 przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych* [(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4dm)

**Warunki realizacji umowy**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy są usługi serwisowe, tj. **wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej** (zwanych dalej „sprzętem), zgodnie z wymogami SWZ, regulacjami niniejszej umowy oraz po cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą Wykonawcy.
2. Przez przeglądy techniczne i konserwacje rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego sprzętu zawarte w Instrukcji obsługi/Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, polegające m.in. w szczególności na:
3. sprawdzeniu prawidłowości działania,
4. sprawdzeniu i czyszczeniu elementów sprzętu,
5. sprawdzeniu instalacji, kontroli sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu), sprawdzenie instalacji elektrycznej,
6. ustawieniu (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów,
7. legalizacji (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
8. kalibracji (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
9. sprawdzeniu zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeżeli dotyczy określonego sprzętu),
10. aktualizacji/modyfikacji oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
11. zmianie zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu i użytkownik nie może sam dokonać takiej zmiany),
12. wymianie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu oraz z zaleceń producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
13. przygotowaniu urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT (w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego)
14. wykonaniu testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230, zgodnie z normą PN-EN 62353 (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
15. sporządzaniu raportów serwisowych i dokonywaniu wpisów do dokumentacji (paszportu technicznego) wykonanych czynności (wraz ze wskazaniem terminu następnego przeglądu),
16. sporządzeniu orzeczeń o stanie sprzętu nienadającego się do dalszej eksploatacji,
17. utylizowania we własnym zakresie przez Wykonawcę materiałów wymienionych i zużytych.
18. Pierwszy przegląd należy wykonać nie później niż 5 dni robocze przed datą podaną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w kolumnie "przegląd do", natomiast kolejne przeglądy należy wykonywać nie później niż 5 dni robocze przed datą końcową obowiązywania przeglądu, a nie wcześniej niż 15 dni roboczych przed tą datą.
19. Przeglądy okresowe sprzętu będą wykonywane w konkretnych terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym (przynajmniej 5 dni roboczych przed planowanym przeglądem, chyba że strony uzgodnią inaczej), a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z zaleceń producenta sprzętu znajdujących się w instrukcjach używania, z zachowaniem ciągłości terminów ważności przeglądów (w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający podał daty ważności ostatniego przeglądu każdego sprzętu), o ile Strony nie określiły innego zakresu i częstotliwości przeglądów okresowych.
20. W terminie uzgodnionym zgodnie z ust. 4 Zamawiający zobowiązany jest udostępnić sprzęt osobom wykonującym czynności związane z przeglądem sprzętu. Wszystkie czynności serwisowe będące przedmiotem niniejszej umowy będą dokonywane u Zamawiającego, chyba że strony uzgodnią inaczej.
21. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, jak też zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
22. Wykonawca zobowiązuje się, że usługi przeglądów, które będą prowadzone w czynnym terenie Szpitala będą prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem środków ostrożności, nie powodując zakłóceń w funkcjonowaniu Szpitala, a wszelkie sprawy wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie uzgadniał z koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego.
23. Zamawiający zastrzega, iż podane w załączniku nr 1 do umowy ilości przeglądów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy liczba przeglądów poszczególnych sprzętów może się zmniejszyć (np. w przypadku postępowania kasacyjnego danego sprzętu lub wycofania sprzętu z eksploatacji przez Zamawiającego z innych powodów, jak i w sytuacji, gdy umowa zostanie zawarta po dacie wskazanej w SWZ jako data pierwszego przeglądu danego urządzenia lub zwiększyć (np. w przypadku konieczności dokonania przeglądu po naprawie urządzenia). Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonane przeglądy. W przypadku wykonania większej liczby przeglądów Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie określonej w załączniku nr 1 do Umowy.

Wartość usług zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy będzie wynosić nie mniej niż 70% maksymalnej wartości brutto umowy.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością i powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi serwisowymi producenta sprzętu (m.in. instrukcją obsługi) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności:

* Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974),
* Rozporządzeniem (UE) 2017/745 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zmieniające dyrektywę 2001/83 / WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 i uchylające Dyrektywy Rady 90/385 / EWG i 93/42 / EWG.
* Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro i uchylające dyrektywę 98/79 / WE i decyzję Komisji 2010/227 / UE
* innymi przepisami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in dla sprzętu stanowiącego źródło promieniowania jonizującego ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

1. Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania usług będących przedmiotem umowy w tym za wystąpienie niepożądanych incydentów medycznych oraz za uszkodzenia sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania usług.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada określone przez producenta instrukcje serwisowe sprzętu określonego w załączniku nr 1 do umowy oraz że dysponuje określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi. niezbędnymi do wykonania przeglądów.
3. Zamawiający wymaga, aby przeglądy wykonywane były w oparciu o własną aparaturę kontrolną, pomiarową, własne narzędzia i materiały u Zamawiającego. Aparatura kontrolna, pomiarowa Wykonawcy musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia kalibracji. Jeżeli instrukcja obsługi sprzętu zawiera wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzenia urządzenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać sprawdzenie urządzenia aparaturą podaną w instrukcji lub równoważną. W przypadku konieczności wykonania przeglądu poza placówką Zamawiającego, Wykonawca przewiezie sprzęt swoim staraniem i na swój koszt do miejsca wykonania usługi i z powrotem do Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu transportu z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego. Maksymalny czas na wykonanie przeglądu poza placówką Zamawiającego wynosi **5 dni roboczych.**
4. Usługi przeglądów technicznych sprzętu będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 lub w innych dniach/godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
5. W czasie świadczenia usług serwisowych w siedzibie Zamawiającego personel Wykonawcy zobowiązany jest do noszenia imiennych identyfikatorów.
6. Przeglądy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta/gwaranta danego sprzętu w dokumentacji technicznej (znajomość dokumentacji danego sprzętu leży po stronie Wykonawcy). Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wszelką dokumentacją techniczną dotyczącą sprzętu.
7. Potwierdzeniem wykonania przeglądu sprzętu jest wpis do paszportu technicznego sprzętu oraz raport serwisowy, podpisany przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu raport serwisowy bezpośrednio po jego sporządzeniu a jego kopię dołączyć do faktury.
8. Raport Serwisowy jest podstawowym dokumentem obrazującym wykonanie przeglądu, wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych, ewentualne zastrzeżenia lub uwagi związane z dalszym postępowaniem lub eksploatacją sprzętu oraz dane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych w tym stwierdzenie, że sprzęt jest sprawny technicznie o ile znajduje to potwierdzenie w stanie faktycznym bądź decyzja o wyłączeniu sprzętu z użytkowania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i konserwacji wyłącznie fabrycznie nowych części i materiałów eksploatacyjnych. W przypadku braku możliwości zamontowania nowych części/materiałów eksploatacyjnych, wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego i odnotowania tego w raporcie serwisowym. Wszystkie części zamienne, zastosowane przy przeglądach sprzętu muszą odpowiadać specyfikacji producenta sprzętu i nie mogą być przyczyną utraty certyfikatu zgodności CE.
10. W przypadku stwierdzenia, iż sprzęt musi być wyłączony z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do odłączenia od zasilania, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. *„urządzenie niesprawne”* lub *„urządzenie przeznaczone do naprawy”*. Jeżeli sprzęt musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić pisemne orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji/modyfikacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy potwierdzenia posiadania kodów serwisowych np. w formie zawartej umowy licencyjnej lub oświadczenia producenta. Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania.
12. W przypadku, gdy w wyniku świadczenia usług Wykonawca dokona aktualizacji bądź modyfikacji oprogramowania, strony zgodnie ustalają co następuje:
13. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu prawa własności intelektualnej do aktualizacji bądź modyfikacji oprogramowania w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy;
14. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji upoważniającej Zamawiającego do korzystania z zaktualizowanego bądź zmodyfikowanego oprogramowania;
15. w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z zaktualizowanego bądź zmodyfikowanego oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu;
16. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez Zamawiającego kwoty odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej osób trzecich powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z zaktualizowanego bądź zmodyfikowanego oprogramowania, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomił Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach, i współdziałał z Wykonawcą w trakcie prowadzeniu sporu.
17. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji należytego wykonania usługi i gwarancji na części wymienione w ramach przeglądu.
18. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę (w trakcie wykonywania usługi) konieczności przeprowadzenia naprawy sprzętu, zobligowany jest on do przerwania dalszych czynności przeglądowo – konserwacyjnych i niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Wykonawca nie może wykonać naprawy bez wiedzy i uzgodnienia z Zamawiającym pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane czynności.
19. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zamiennych, wykraczających poza standardowy przegląd, niezbędnych do naprawy lub modernizacji urządzenia lub mających na celu zapobieganie uszkodzeniu aparatu lub istotnych podzespołów, Zamawiający, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u niego w zakresie udzielania zamówień, może, po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy, zlecić mu dokonanie konkretnej naprawy, na warunkach uzgodnionych przez Strony.
20. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów sprzętu, chyba, że wynika to z zakresu przeglądu lub Wykonawca ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację oprogramowania.
21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą: nazwę sprzętu, typ, numer fabryczny lub seryjny, daty wykonania czynności serwisowych, nazwę podmiotu wykonującego czynności, imię i nazwisko osoby dokonującej przeglądu, opis czynności, uwagi dotyczące sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumentację, o której mowa w zadaniu pierwszym na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów.

**§ 3**

1. Zamawiający działając zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie wykonywania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego.

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia.

1. Zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmować ma cały okres wykonywania wskazanych czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu listę pracowników przewidzianych do realizacji ww. prac wraz z oświadczeniem, iż wymienione w liście osoby zatrudnione są na umowie o pracę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić ten stan dokumentami - w zakresie dopuszczonym odrębnymi przepisami.
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego przekazane e-mailem lub w inny sposób na piśmie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. pracowników na podstawie umowy o pracę. Jako dokumenty potwierdzające zatrudnienie Zamawiający uzna np.:
3. oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
4. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.
8. Niezatrudnienie ww. pracowników na podstawie umowy o pracę, przerwa ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w żądanym przez Zamawiającego terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 7.
9. W przypadku, gdy osoba wykonująca przeglądy prowadzi działalność gospodarczą (posiada odrębne numery NIP i REGON oraz dokonuje we własnym zakresie rozliczeń z US i ZUS) i wykonuje czynności na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, wymagania, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.

**Cena przedmiotu umowy**

**§ 4**

1. Całkowita cena brutto za wykonanie usług określonych w § 1 ust. 1 wynosi: **……………………… zł brutto** *[pakiet nr…].*
2. Podana cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust. 1 oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W szczególności w cenie należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: koszty przeglądów okresowych wraz z dostawą materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, koszty wymiany części eksploatacyjnychw sprzęcie, niezbędnych do wykonania przeglądów, koszty aktualizacji/modyfikacji oprogramowania – o ile dotyczy, dojazdu do Zamawiającego inżyniera serwisu celem przeprowadzenia przeglądów okresowych, koszty robocizny oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Cena ta została przyjęta zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Usługi będą sprzedawane po cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1**,** z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
4. Zakazuje się zmiany cen z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
5. Ceny mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku zmiany:
6. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
7. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
8. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
9. w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (innych niż wskazane powyżej), której to zmiany, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, ze skutkiem od dnia obowiązywania nowych stawek, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione)
2. podwyżki cen urzędowych (w przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je od dnia obowiązywania nowych cen) *[jeśli dotyczy]*.
3. W przypadku zmiany cen w górę Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych za przedmiot umowy w dół. Zmiana ta, co do zasady, nie wymaga aneksu do umowy (chyba, że wniesie o to jedna ze stron). Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu nowych cen.
5. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
6. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje asortymentu z wyszczególnionym podatkiem VAT (cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, wartość netto, wartość brutto, wartość VAT).
7. W sytuacji, w której uzasadniona zmiana wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 5 pkt 4), skutkowałaby wzrostem o 20% pozostałej do realizacji kwoty umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
8. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w ustępie 5 pkt 1-3 i 5-6 jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej:
9. wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, i dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów;
10. określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej kalkulacji kwoty o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie;
11. wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów).
12. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy będzie mogło być waloryzowane w sytuacji, gdy średnia całości kosztów realizacji przedmiotu umowy będzie wyższa, po pierwszych pełnych 6 miesiącach obowiązywania umowy, o co najmniej 7% względem kalkulacji kosztów realizacji przedmiotu umowy, którą przyjął Wykonawca kalkulując swoje wynagrodzenie wskazane w ofercie. Kalkulację taką Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania przez niego umowy. Kalkulacja ta ma umożliwić porównanie danych w niej zawartych z okolicznościami ujętymi we wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia. Kalkulacja ta powinna wskazywać na katalog kosztów ponoszonych przez Wykonawcę i udział procentowy poszczególnych kosztów i elementów cenotwórczych w wynagrodzeniu Wykonawcy / kosztach oferowanych przez Wykonawcę towarów (w szczególności powinna wskazywać na koszty pracownicze, koszty zakupu asortymentu, koszty energii, koszty transportu, kurs waluty, po której skalkulowano ofertę (jeśli dotyczy) jak i zakładany zysk). Zamawiający może nie uwzględnić wniosku o waloryzację w całości, jeśli Wykonawca nie przedłożył jej w terminie wskazanym powyżej.  Zamawiający może nie uwzględnić wniosku o waloryzację w całości lub w części, jeśli we wniosku o waloryzację wynagrodzenia wskazywany jest wzrost kosztów w zakresie nie ujętym w uprzednio złożonej kalkulacji. Przepis art. 18 ust. 3 Pzp stosuje się odpowiednio do dokumentu, w którym zamieszczona jest kalkulacja.
13. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o przesłankę wskazaną w ust. 5 pkt 4, nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy przez Strony. Strony uzgodnią poziom wzrostu wynagrodzenia (który może być różny w stosunku do poszczególnych pozycji załącznika nr 1) w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku do Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 15 pkt 4. Uzgodniona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od początku miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 30-dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku Wykonawcy.
14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego.
15. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia występuje Wykonawca, zobowiązany jest on załączyć do wniosku, dokumenty uzasadniające zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz wysokość tej zmiany, w szczególności:
    * 1. pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji umowy (ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie) do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, wraz z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1);
      2. pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji umowy (ze wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2);
      3. pisemne zestawienie wpłat do PPK dotyczących osób biorących udział w realizacji umowy (ze wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie) do których zastosowanie znajdzie zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK wraz z podaniem kwot wpłat do PPK oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 3);
      4. dokumenty potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i kalkulację przedstawiającą wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku przesłanki wskazanej w ust. 5 pkt 4.
16. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie okoliczności, na które się powołuje, mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu terminowi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
17. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, wyłącznie, jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji umowy, w szczególności zaś gdy zmiana przepisów nie ma wpływu na zmianę kosztów realizacji umowy.
18. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku, bądź wezwaniem do uzupełnienia dokumentów koniecznych do prawidłowej analizy złożonego wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ust. 13.

**Warunki płatności**

**§ 5**

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonaną usługę w terminie do **60 dni** od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury wraz z kserokopią raportów serwisowych z wykonanych przeglądów w danym miesiącu.
2. Wpłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………...

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

1. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur na adres email: [faktury@dietl.krakow.pl](mailto:faktury@dietl.krakow.pl) jak i za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
2. Zamawiający będzie dokonywać płatności na rachunek bankowy wskazany w ust. 1, jeśli widnieć on będzie w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku gdy rachunek nie widnieje w tym wykazie Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności do czasu gdy rachunek ten będzie ujęty w tymże Wykazie o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego – dotyczy podatników VAT zarejestrowanych jako podatnik VAT czynny.
3. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Do ewentualnych opóźnień w zapłacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.
6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zbiorczą za wszystkie wykonane przeglądy, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. Rozliczenie faktury będzie się odbywało na podstawie ilości wykonanych usług i cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

**Termin wykonania umowy**

**§ 6**

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje **od dnia ……………. do dnia …………. r.** z zastrzeżeniem regulacji poniższych.
2. Umowa wygasa lub rozwiązuje się:
   1. z upływem okresu na jaki została zawarta,
   2. w terminie krótszym niż w ust.1 z chwilą wyczerpania się kwoty przeznaczonej na realizację usług określonej w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 455 ust. 2 ustawy pzp;
   3. na skutek porozumienia Stron lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. W przypadku niewyczerpania w całości środków, o których mowa w § 3 ust. 1, w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy wskazanym w ust. 1. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym będzie się odbywała w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych obowiązujących w dacie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
4. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz art. 456 ustawy pzp, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanej części w następujących wypadkach:
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od ustalonego terminu zapłaty.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
7. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej wykonywanie;
8. Wykonawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy;
9. Wykonawca nie wykonał przeglądu do końcowej daty obowiązywania dotychczasowego przeglądu, w sytuacji, gdy przegląd ten dotyczy jedynego urządzenia/aparatu w danej lokalizacji szpitala.
10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
12. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonanych i odebranych usług.

**Kary umowne.**

**§ 7**

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1;
   2. w przypadku zwłoki w wykonywaniu umowy – w wysokości 10% ceny brutto za dany przegląd liczone za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki po dacie, w której najpóźniej dany przegląd powinien być wykonany zgodnie z regulacjami niniejszej umowy;
   3. w przypadku opóźnienia w realizacji usługi, z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów/funkcjonowania szpitala w oparciu o posiadaną aparaturę, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania usługi przeglądu innemu wykonawcy.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w kosztach, pomiędzy tymi, jakie poniesie Zamawiający w związku z zakupem usługi u innego wykonawcy a ceną przeglądu wynikająca z niniejszej umowy - podwyższonej o 10% (nie mniej niż 25,00 zł brutto) z tytułu dodatkowych czynności związanych koniecznością zlecenia usługi innemu wykonawcy i jego poszukiwania;

* 1. w razie zwłoki w dostarczeniu faktury i innych dokumentów wymaganych niniejszą umową – 25,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczone za każdy dokument;
  2. w przypadku niepoinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego, zgodnie z § 10 ust. 4 o okolicznościach, o których mowa w § 10 ust. 3 oraz zmianie danych, o których mowa w § 12 ust. 2 oraz nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 6 przed dopuszczeniem podwykonawcy do wykonywania powierzonej mu części zamówienia – w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy;
  3. w przypadku niepoinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego, o zmianie osoby/osób wskazanych w §9 ust. 5 i/lub nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/wykształcenia – w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy – za każdy taki przypadek;
  4. w przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w § 3 związanych z realizacją niniejszej umowy, w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy dzień niezatrudnienia tej osoby na umowę o pracę licząc od daty stwierdzenia tego uchybienia do dnia przedłożenia Zamawiającemu umowy potwierdzającej, że osoba wykonująca czynności związane z realizacją zamówienia została zatrudniona na umowę o pracę.

1. Jeśli w danej sytuacji przepisy powszechnie obowiązujące tego nie wykluczają, Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności Wykonawcy z tytułu zapłaty za wykonane przez niego usługi, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o dokonanym potrąceniu.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi: 25% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
3. Strony ustalają, że Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp;
4. Kary umowne podlegają sumowaniu z wyłączeniem możliwości dochodzenia łącznie kary umownej zarówno z tytułu odstąpienia od umowy jak i jej nienależytego wykonania.
5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.
6. W przypadku wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy, przez osobę której dokumentów posiadających uprawnienia i lub wykształcenia Zamawiający nie posiada, Zamawiający ma prawo zweryfikować poprawne wykonanie czynności serwisowych poprzez zlecenie odpowiedniej kontroli sprzętu producentowi sprzętu lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi na koszt Wykonawcy.
7. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania usług objętych niniejszą umową przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę (w tym wynikającą z niepożądanego incydentu medycznego, czy szkodę na osobie), Zamawiający ma prawo zwrócenia się do producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela celem wydania opinii w sprawie wykonania wyżej wymienionych usług (tj. czy zostały wykonane zgodnie z zaleceniami producenta). W przypadku, gdy w wyżej wskazanej opinii producent wskaże, że Wykonawca świadczył usługi objęte niniejszą umową niezgodnie z zaleceniami producenta, strony przyjmują, iż wyżej wskazana opinia będzie wiążącą strony w tym zakresie i kosztami wydania opinii zostanie obciążony Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z sytuacji opisanej w niniejszym ustępie.
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia przez stosowne organy kontroli sprzętu objętego usługami serwisowymi, opisanymi w niniejszej umowie (w tym organy NFZ, Sanepid, audyt ISO i akredytacyjny), stwierdzone zostaną nieprawidłowości w jego serwisowaniu (w tym natury formalnej, takiej jak braki lub błędy w wymaganej dokumentacji), Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia należnego z tytułu niniejszej umowy do wspierania Zamawiającego podczas wyżej wymienionych kontroli (w tym poprzez dostarczenie Zamawiającemu wszelkich wymaganych wyjaśnień i dokumentów). Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa powyżej, na Zamawiającego nałożone zostaną sankcje, w tym kary pieniężne, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego wszelkich kosztów o ile sankcje te wynikają z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy**

**§ 8**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy pzp, a ponadto w przypadku:
2. zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie;
3. zmiany danych dotyczące Wykonawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego (Wykonawca przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Zamawiającemu);
4. zmiany danych dotyczące Zamawiającego (Zamawiający przygotuje aneks do umowy i niezwłocznie po zaistnieniu zmian doręczy go Wykonawcy);
5. wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 w terminie określonym w § 6 ust. 1 oraz umożliwiającym zrealizowanie usług dokonywanych na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy pzp;
6. konieczności okresowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę zastępczego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o których to przyczynach Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji,   
   w których wyraźny zapis umowy stanowi inaczej.

**Postanowienia końcowe**

**§ 9**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ………………, tel. …………………, e-mail, …………
2. Koordynatorem umowy jest: ………………………, tel. …………………, e-mail, ……………….
3. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ..................................................................., e-mail .....................................- nr tel. ……………………………
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga zmiany umowy   
   w formie aneksu, wystarczające będzie zgłoszenie o zmianie przesłane drugiej stronie umowy w formie pisemnej lub e-mail.
5. Osobą skierowaną do realizacji usług (wykonującą przeglądy jest: ……………………………….
6. Zmiana osoby/osób, o których mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany umowy   
   w formie aneksu, wystarczające będzie zgłoszenie o zmianie przesłane drugiej stronie umowy w formie pisemnej lub e-mail i przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

**§** **10**

1. Wykonawca odpowiada jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania również za osoby, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy.
2. \*) Wykonawca zamierza wykonać usługę bez użycia podwykonawcy/ z użyciem podwykonawcy w zakresie …………………… ………% udziału podwykonawcy, ……………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy, tel., przedstawiciel).

W sytuacji wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, na podwykonawcy ciążą te same obowiązki, jakie spoczywają na Wykonawcy.

1. Wykonawca może:
2. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
3. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
4. wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
5. zrezygnować z podwykonawstwa.
6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie oraz przed dopuszczeniem podwykonawcy do wykonywania powierzonej mu części zamówienia zawiadomić Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 3 oraz o zmianie danych podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. W sytuacji wykonywania umowy z udziałem podwykonawców, na podwykonawcy ciążą te same obowiązki, jakie spoczywają na Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku, wskazania nowego podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i podmiotowe środki dowodowe, określone w niniejszej SWZ.

**§ 11**

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące odpowiednie dla przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i Ustawa o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi.
2. Poprzez określenie „dni/godziny” występujące w niniejszej umowie Zamawiający rozumie następujące po sobie dni kalendarzowe/godziny, a przez „dni robocze/godziny przypadające w dni robocze” rozumie każdy dzień tygodnia/godzinę od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

**§ 12**

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę służbową lub inną informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. *Nie dotyczy pakietu 9, 10, 15, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 69* Zamawiający jako Administrator, zawrze z Wykonawcą, jako Podmiotem przetwarzającym, odrębną umowę, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia wskazanego w ust. 1 - załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

**§ 14**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego dla Zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

Załączniki do umowy:

1. Formularz cenowy
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY**

**Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY**

***(dotyczy pakietu 1-8, 11-14, 17-22, 24, 26-28, 32-37, 39, 42, 45, 47-50, 56, 60, 65-67)***

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zawarta pomiędzy:

**Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie** przy ul. Skarbowej 4; 31-121 Kraków, reprezentowanym przez: **lek. med. Wojciecha Zarębę - Dyrektora Szpitala**

zwany w dalszej części umowy Administratorem,

a

**………………………………………………………………….**

reprezentowanym przez: **……………………………………………,**

zwana w dalszej części umowy Podmiotem Przetwarzający

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego w dalszej części „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku [(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym   
   w niniejszej Umowie.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
4. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora danych osobowych do przetwarzania, w związku z realizacją umowy nr ……………….
5. Powierzający powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, na podstawie RODO dane osobowe,   
   a Przyjmujący zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową.
6. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia oraz Umowach jak w §1 ust. 4

**§ 2**

**Zakres przetwarzania danych osobowych**

Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

1. dane osobowe pacjentów (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres);
2. dane medyczne (m.in. stan zdrowia, rozpoznanie, wyniki badań).

**§ 3**

**Cel przetwarzania danych osobowych**

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej pomiędzy Stronami Umowy zgodnie z §1 ust 4.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, oraz zostaną przeszkolone w tym zakresie.
5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie Przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich informacji mogących posłużyć do odtworzenia w całości lub części, powierzonych danych osobowych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki tj. nie później niż w ciągu 72 godz. od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je Administratorowi.

**§ 4**

**Sposób wykonania Umowy**

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych na warunkach   
   i zgodnie z treścią przepisów unijnego rozporządzenia tj: RODO oraz Ustawy o Ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku [(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds), w szczególności zastosuje przy przetwarzaniu danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych, określone Rozporządzeniem RODO.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy, są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.
4. W miarę możliwości Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO
5. Podmiot Przetwarzający ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w § 2 podwykonawcom w zakresie i celu niezbędnym do realizacji czynności związanych z wykonaniem Umowy o współpracy, jedynie za pisemną zgodą Administratora.
6. Dane osobowe przekazane na podstawie niniejszej Umowy powierzenia będą przetwarzane również przez podmiot świadczący na rzecz Podmiotu Przetwarzającego usługę dostawy poczty elektronicznej oraz usługę hostingu lub współpracujących z Podmiotem Przetwarzającym w zakresie związanym z realizacją umowy, o której mowa w par. 1 ust. 4, których lista zostaje dołączone do niniejszej Umowy jako załącznik („Lista Podmiotów Podprzetwarzających). Podmioty te zostaną zobowiązane przez Podmiot Przetwarzający do zapewnienia tych samych obowiązków ochrony danych, co zawarte w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania tych podmiotów w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do uprzedniego informowania Administratora o planowanych zmianach w zakresie listy tych podmiotów, w szczególności dodaniu nowych podmiotów. Administrator może złożyć sprzeciw wobec takich zmian w ciągu 14 dni od otrzymania od Podmiotu Przetwarzającego zawiadomienia w tym zakresie.
7. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w Umowie, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę powierzonych danych oraz interes Administratora.
8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
9. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
10. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
11. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.

**§ 5**

**Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego za powierzone dane osobowe oraz kontrole**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego, informacja o terminie audytu, o którym mowa w ust. 1 będzie przekazana Przyjmującemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, z tym zastrzeżeniem, że żaden taki audyt nie może doprowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu Przetwarzającego.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić w celu zrealizowania audytu, o którym mowa w ust. 2, wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów, w których realizowane jest przetwarzanie danych Administratora oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli   
   w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
5. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
6. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności udostępnione osobom trzecim.
7. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający lub też przekazanie następuje do podmiotu znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających, załączonej do niniejszej Umowy. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Przekazanie danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających nie wymaga informowania Administratora.
8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych   
   o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

**§ 6**

**Czas trwania i wypowiedzenie Umowy**

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony. Czas trwania Umowy Powierzenia danych osobowych kończy się z chwilą wykonania czynności wynikających z Umowy głównej nr …………………………. zgodnie z § 1 ust 4.
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę, gdy Podmiot Przetwarzający:
3. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
4. powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej bez zgody Administratora,
5. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
6. zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy, a w szczególności wymagań określonych w § 5.
7. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich   
   w wyznaczonym terminie;
8. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
9. Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy, druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać naprawienia szkody poniesionej na skutek takiego naruszenia.

**§ 7**

**Przekazywanie do państwa trzeciego**

Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO. Przekazanie danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających nie wymaga informowania Administratora.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO   
   i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku [(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds).
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności