## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.35.2025.ADB
| Nazwa zamówienia | Okresowe przeglądy techniczne sprzętu producentów Olympus, Richard Wolf, Stryker, Aquarius i Edwards znajdujących się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………..……………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………….….……
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dużym przedsiębiorstwem inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu:
|   |  | Tak Nie
* Zaznaczyć właściwe. Jeżeli wykonawca nie dokona zaznaczenia to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
8. | Dotyczy części 1-5: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
9. | Oświadczamy, że oferujemy realziację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z załacznikami.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
| DFP.271.35.2025.ADB | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 1 | [5 empty] | CENA BRUTTO# [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt, będący przedmiotem przeglądów technicznych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [w zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [w zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [w zł]
1 | Głowica Kamery | CH-S190-08-LB | Olympus | 042202 | 7918764 | 2019 | 2 |  |  | 0
2 | Głowica Kamery | CH-S200 | Olympus | 048005 | 7222671 | 2022 | 2 |  |  | 0
3 | Głowica Kamery | CH-S200 | Olympus | 045229 | 7121312 | 2021 | 2 |  |  | 0
4 | Głowica Kamery | CH-S200 | Olympus | 045229 | 7121307 | 2021 | 2 |  |  | 0
5 | Głowica Kamery | CH-S200 | Olympus | 035410 | 7911479 | 2019 | 2 |  |  | 0
6 | Głowica Kamery | CH-S190-XZ-E | Olympus | 011943 | 7301816 | 2012 | 2 |  |  | 0
7 | Głowica Kamery | CH-S190-XZ-E | Olympus | 020740 | 7808789 | 2018 | 2 |  |  | 0
8 | Głowica Kamery | CH-S190-XZ-E | Olympus | 035411 | 7911481 | 2019 | 2 |  |  | 0
9 | Głowica Kamery | SD OTV-SH-1N | Olympus | 048040 | 7951276 | 2022 | 2 |  |  | 0
10 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 011938 | 7311615 | 2012 | 2 |  |  | 0
11 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 011939 | 7311599 | 2012 | 2 |  |  | 0
12 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 021150 | 7843063 | 2018 | 2 |  |  | 0
13 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 021205 | 7843709 | 2018 | 2 |  |  | 0
14 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 035410 | 7945387 | 2019 | 2 |  |  | 0
15 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 035411 | 7945388 | 2019 | 2 |  |  | 0
16 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 042202 | 7945563 | 2019 | 2 |  |  | 0
17 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 044851 | 7159209 | 2021 | 2 |  |  | 0
18 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 045229 | 7159308 | 2021 | 2 |  |  | 0
19 | Insuflator | UHI-4 | Olympus | 048005 | 7161197 | 2022 | 2 |  |  | 0
20 | Litotryptor | ShockPulse SE | Olympus | 017199 | CG0004 | 2014 | 2 |  |  | 0
21 | Litotryptor | ShockPulse SE | Olympus | 042203 | CG1393 | 2019 | 2 |  |  | 0
22 | Pompa | OFP2 | Olympus | 010053 | 21124747 | 2011 | 2 |  |  | 0
23 | Pompa | OFP2 | Olympus | 011921 | 21303032 | 2012 | 2 |  |  | 0
24 | Pompa | OFP2 | Olympus | 020740 | 218499503 | 2018 | 2 |  |  | 0
25 | Pompa | OFP2 | Olympus | DN SU 820/5/2018 | 21307334 | 2016 | 2 |  |  | 0
26 | Pompa ssąco-płucząca | Ecopump 230 V | Olympus | 011938 | 1210CE097 | 2012 | 2 |  |  | 0
27 | Pompa ssąco-płucząca | Ecopump 230 V | Olympus | 011939 | 1207CE370 | 2012 | 2 |  |  | 0
28 | Procesor | CV-S300 | Olympus | 035411 | 7932499 | 2019 | 2 |  |  | 0
29 | Procesor | OTV-S200 | Olympus | 048005 | 7243510 | 2022 | 2 |  |  | 0
30 | Procesor | OTV-S300 | Olympus | 035410 | 7932501 | 2019 | 2 |  |  | 0
31 | Procesor | OTV-S300 | Olympus | 042202 | 7932440 | 2019 | 2 |  |  | 0
32 | Procesor | OTV-S300 | Olympus | 042204 | 7932492 | 2019 | 2 |  |  | 0
33 | Procesor | OTV-S300 | Olympus | 042204 | 7932466 | 2019 | 2 |  |  | 0
34 | Procesor | OTV-S300 | Olympus | 045229 | 7141170 | 2021 | 2 |  |  | 0
35 | Procesor ultrasonograficzny | EU-ME1 | Olympus | 010161 | 1121547 | 2011 | 2 |  |  | 0
36 | Procesor ultrasonograficzny | EU-ME2 | Olympus | 017589 | 7300157 | 2013 | 2 |  |  | 0
37 | System obrazowania | Scope Guide 3 | Olympus | 016268 | 7311737 | 2014 | 2 |  |  | 0
38 | Szafa do endoskopów | EDC-B | Olympus | 011857 | 712041 | 2012 | 2 |  |  | 0
39 | Ureterorenofiberoskop | URF-P7 | Olympus | 042203 | 2103770 | 2019 | 2 |  |  | 0
40 | Videcystoskop giętki | CYF-VH | Olympus | 042204 | 2929206 | 2019 | 2 |  |  | 0
41 | Videobronchoskop | BF-1TH190 | Olympus | 018365 | 2602523 | 2016 | 2 |  |  | 0
42 | Videobronchoskop | EBUS BF-UC180F | Olympus | 013818 | 1311955 | 2013 | 2 |  |  | 0
43 | Videobronchoskop | BF-1T180 | Olympus | 013817 | 2344842 | 2013 | 2 |  |  | 0
44 | Videobronchoskop | BF-1T180 | Olympus | W-42-341 | 2043376 | 2010 | 2 |  |  | 0
45 | Videobronchoskop | EBUS BF-UC180F | Olympus | 018879 | 7621731 | 2016 | 2 |  |  | 0
46 | Videobronchoskop | TJF-Q180V | Olympus | 017946 | 2507874 | 2015 | 2 |  |  | 0
47 | Videoendoskop giętki | ENF-VH2 | Olympus | 047814 | 7100646 | 2022 | 2 |  |  | 0
48 | Videoendoskop giętki | ENF-VH2 | Olympus | 047815 | 7200704 | 2022 | 2 |  |  | 0
49 | Videoendoskop giętki | ENF-VH2 | Olympus | 047816 | 7200707 | 2022 | 2 |  |  | 0
50 | Videogastroskop | CF-H180AL | Olympus | SU DOP 31/01/2013 | 2600413 | 2006 | 2 |  |  | 0
51 | Videogastroskop | CF-H180DL | Olympus | SU DOP 1344/10/2013 | 2900121 | brak info | 2 |  |  | 0
52 | Videogastroskop | CF-H190L | Olympus | 017553 | 2501277 | 2015 | 2 |  |  | 0
53 | Videogastroskop | CF-Q165L | Olympus | 007896 | 2802226 | 2008 | 2 |  |  | 0
54 | Videogastroskop | GF-UCT180 | Olympus | 017589 | 1000095 | 2010 | 2 |  |  | 0
55 | Videogastroskop | GIF-1TH190 | Olympus | 017943 | 2600970 | 2016 | 2 |  |  | 0
56 | Videogastroskop | GIF-H180 | Olympus | SU DOP 31/01/2013 | 2600213 | 2006 | 2 |  |  | 0
57 | Videogastroskop | GIF-H190 | Olympus | 017944 | 2628301 | 2016 | 2 |  |  | 0
58 | Videokolonoskop | CF-H180AL | Olympus | 0000058284 | 2207548 | 2012 | 2 |  |  | 0
59 | Videokolonoskop | CF-HQ190AL | Olympus | 017940 | 2625097 | 2015 | 2 |  |  | 0
60 | Videokolonoskop | CF-HQ190AL | Olympus | 017941 | 2513797 | 2015 | 2 |  |  | 0
61 | Videolaparoskop | ENDOEYE HD | Olympus | 018302 | 626841 | 2016 | 2 |  |  | 0
62 | Videolaparoskop | ENDOEYE HD | Olympus | 019043 | 628154 | 2017 | 2 |  |  | 0
63 | Videolaparoskop | ENDOEYE HD II | Olympus | 018145 | 626027 | 2016 | 2 |  |  | 0
64 | Videolaparoskop | ENDOEYE HD II | Olympus | 042202 | 634490 | 2019 | 2 |  |  | 0
65 | Videolaparoskop | ENDOEYE HD II | Olympus | 042202 | 632792 | 2019 | 2 |  |  | 0
66 | Videolaparoskop | ENDOEYE HD II | Olympus | 042202 | 634530 | 2019 | 2 |  |  | 0
67 | Videouroteroskop | URF-V3 | Olympus | 048070 | 2204128 | 2010 | 2 |  |  | 0
68 | Wideoprocesor | CV-190 | Olympus | 011921 | 7264003 | 2012 | 2 |  |  | 0
69 | Wideoprocesor | CV-190 | Olympus | 020740 | 7841843 | 2018 | 2 |  |  | 0
70 | Wideoprocesor | CV-190 | Olympus | DNSU 820/5/2018 | 7367091 | 2016 | 2 |  |  | 0
71 | Wideoprocesor | CV-170 | Olympus | 047814 | 7113181 | 2022 | 2 |  |  | 0
72 | Wideoprocesor | CV-170 | Olympus | 047815 | 7213551 | 2022 | 2 |  |  | 0
73 | Wideoprocesor | CV-170 | Olympus | 047816 | 7113061 | 2022 | 2 |  |  | 0
74 | Źródło światła | CLL-S1 | Olympus | 047814 | 21273W080099 | 2022 | 2 |  |  | 0
75 | Źródło światła | CLL-S1 | Olympus | 047815 | 21273W080100 | 2022 | 2 |  |  | 0
76 | Źródło światła | CLL-S1 | Olympus | 047816 | 21273W080101 | 2022 | 2 |  |  | 0
77 | Źródło światła | CLV-190 | Olympus | 011921 | 7223807 | 2012 | 2 |  |  | 0
78 | Źródło światła | CLV-190 | Olympus | 020740 | 7878445 | 2018 | 2 |  |  | 0
79 | Źródło światła | CLV-190 | Olympus | DN SU 820/5/2018 | 7336889 | 2016 | 2 |  |  | 0
80 | Źródło światła | CLV-S200-IR | Olympus | 035410 | 7901093 | 2019 | 2 |  |  | 0
81 | Źródło światła | CLV-S200-IR | Olympus | 035411 | 7901052 | 2019 | 2 |  |  | 0
82 | Źródło światła | CLV-S200-IR | Olympus | 048005 | 7210937 | 2022 | 2 |  |  | 0
83 | Wózek | WM-NP2 | Olympus | 042204 | 21981440 | 2019 | 2 |  |  | 0
84 | Wózek | WM-NP2 | Olympus | 042204 | 21981099 | 2019 | 2 |  |  | 0
85 | Monitor | NDS | Olympus | 020740 | 17-280940 | 2018 | 2 |  |  | 0
86 | Monitor medyczny | OEV-262H | Olympus | 024715 | 7873485 | 2018 | 2 |  |  | 0
87 | Monitor medyczny | OEV-262H | Olympus | 024716 | 7873395 | 2018 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego ) którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części jeśli dotyczy ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części koniecznych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne ( jeśli dotyczy ) minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy nie mniej niż 6 | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 2
| DFP.271.35.2025.ADB | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 2 | [5 empty] | CENA BRUTTO# [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt, będący przedmiotem przeglądów technicznych
L.p. | Typ urządzenia |  | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [w zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [w zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [w zł]
1 | VIDEOSTROBOSKOP wraz z osprzętem |  | RICHARD WOLF Gmbh | 007063 | 1000105392 | 2007 | 2 |  |  | 0
2 | Zestaw endoskopowy do zabiegów kręgosłupa | Diatermia radiowa RF4 + włącznik nożny | RICHARD WOLF Gmbh | 048003 | 0505220682 | 2022 | 2 |  |  | 0
|  | Konsola napędowa | RICHARD WOLF Gmbh |  | 1100806272
|  | Optyka PANOVIEW PLUS z osprzętem | RICHARD WOLF Gmbh |  | 1100792273
|  | Optyka PANOVIEW PLUS z osprzętem | RICHARD WOLF Gmbh |  | 1100810021
|  | Pompa irygacyjna 200MMGH | RICHARD WOLF Gmbh |  | 2111CE0400
|  | Przycisk nożny bezprzewodowy do napędu | RICHARD WOLF Gmbh |  | 10239
|  | Uchwyt napędowy PowerStick M5/3 | RICHARD WOLF Gmbh |  | 1100805484
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego ) którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części jeśli dotyczy ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części koniecznych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne ( jeśli dotyczy ) minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy nie mniej niż 6 | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 3
| DFP.271.35.2025.ADB | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 3 | [5 empty] | CENA BRUTTO# [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt, będący przedmiotem przeglądów technicznych
L.p. | Typ urządzenia | Sprzęt | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [w zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [w zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [w zł]
1 | ZESTAW DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH | AP. DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH Aquarius | Aquarius | 042278 | NAXT-10-20051353/ NWXT-4-20051343 | 2020 | 2 |  |  | 0
|  | Drukarka HP |  |  | TH9CNBG0TS
|  | Fotel pacjenta |  |  | 61779-1
|  | Interfejs przetworników powietrznych |  |  | RDX-6-20043745
|  | Interfejs przetworników wodnych |  |  | RDX-6-20043744
|  | Krzesło do badań |  |  | SN-00677-2020
|  | Przepływomierz UROCAP |  |  | UC-9-20043819
|  | Przetwornik powietrzny ciśnienia |  |  | 192357
|  | Przetwornik powietrzny ciśnienia |  |  | 171266
|  | Przetwornik powietrzny ciśnienia |  |  | 192325
|  | Przetwornik powietrzny ciśnienia |  |  | 191545
|  | Przetwornik wodny ciśnienia |  |  | LH837
|  | Przetwornik wodny ciśnienia |  |  | LH998
|  | Przetwornik wodny ciśnienia |  |  | KY647
|  | Przetwornik wodny ciśnienia |  |  | KO895
|  | Stacja robocza |  |  | NWXT-4-20051343
|  | STÓŁ ZABIEGOWY |  |  | 23-70502
|  | Urządzenie ciągnące |  |  | NUP-7-20045689
|  | Zespół pomiarowy Aquarius XT |  |  | NAXT-10-20051353
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego ) którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części jeśli dotyczy ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części koniecznych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne ( jeśli dotyczy ) minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy nie mniej niż 6 | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 4
| DFP.271.35.2025.ADB | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 4 | [5 empty] | CENA BRUTTO# [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt, będący przedmiotem przeglądów technicznych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [w zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [w zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [w zł]
1 | Głowica kamery 1288 | 1288210105 | STRYKER | 013500 | 13C016584 | 2013 | 2 |  |  | 0
2 | Konsola kamery 1288 | 1288010000 | STRYKER | 013500 | 13B041364 | 2013 | 2 |  |  | 0
3 | Żródło światła LC9000 | 0220210000 | STRYKER | 013500 | 13C005784 | 2013 | 2 |  |  | 0
4 | Głowica kamery 1288 | 1288210105 | STRYKER | 018148 | 15H009264 | 2016 | 2 |  |  | 0
5 | Głowica kamery 1488 | 1488210105 | STRYKER | 042063 | 19D574824 | 2019 | 2 |  |  | 0
6 | Konsola CROSSFIRE 2 | 0475100000 | STRYKER | 042063 | 19D592154 | 2019 | 2 |  |  | 0
7 | Konsola kamery 1488 | 1488010001 | STRYKER | 042063 | 16B029924 | 2019 | 2 |  |  | 0
8 | Monitor medyczny VPD 26 | 0240031020 | STRYKER | 042063 | VPD269A0044 | 2019 | 2 |  |  | 0
9 | Pompa CrossFlow | 0450000000 | STRYKER | 042063 | 19A573384 | 2019 | 2 |  |  | 0
10 | Żródło światła Precision | 0220220000 | STRYKER | 042063 | 19E524914 | 2019 | 2 |  |  | 0
11 | Shaver Formula HC | 375704500 | STRYKER | 042063 | 19E575554 | 2019 | 2 |  |  | 0
12 | Wózek endoskopowy ITD. | KD.8687.800 | STRYKER | 042063 | 001-19405 | 2019 | 2 |  |  | 0
13 | Głowica kamery 1488 | 1488210105 | STRYKER | 042064 | 19B547864 | 2019 | 2 |  |  | 0
14 | Konsola CROSSFIRE 2 | 0475100000 | STRYKER | 042064 | 19C518364 | 2019 | 2 |  |  | 0
15 | Konsola kamery 1488 | 1488010001 | STRYKER | 042064 | 16C011644 | 2019 | 2 |  |  | 0
16 | Monitor medyczny VPD 26 | 0240031020 | STRYKER | 042064 | VPD269B0157 | 2019 | 2 |  |  | 0
17 | Pompa CrossFlow | 0450000000 | STRYKER | 042064 | 18F545284 | 2019 | 2 |  |  | 0
18 | Wózek endoskopowy ITD. | KD.8687.800 | STRYKER | 042064 | 001-182377 | 2019 | 2 |  |  | 0
19 | Żródło światła Precision | 0220220000 | STRYKER | 042064 | 19D510724 | 2019 | 2 |  |  | 0
20 | Shaver Formula HC | 375704500 | STRYKER | 042064 | 19E507694 | 2019 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego ) którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części jeśli dotyczy ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części koniecznych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne ( jeśli dotyczy ) minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy nie mniej niż 6 | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 5
| DFP.271.35.2025.ADB | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 5 | [5 empty] | CENA BRUTTO# [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt, będący przedmiotem przeglądów technicznych
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto# za pierwszy przegląd [w zł] | Cena brutto# za drugi przegląd [w zł] | Cena brutto# za wymagane przeglądy [w zł]
1 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 010411 | EVD02183 | 2011 | 2 |  |  | 0
2 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 014052 | EVD04923 | 2013 | 2 |  |  | 0
3 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 014569 | EVD54030 | 2012 | 2 |  |  | 0
4 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 016712 | EVD55911 | 2014 | 2 |  |  | 0
5 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 017316 | EVD70469 | 2014 | 2 |  |  | 0
6 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 017710 | EVD71063 | 2019 | 2 |  |  | 0
7 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 018561 | EVD81952 | 2016 | 2 |  |  | 0
8 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 041547 | EVD87631 | 2018 | 2 |  |  | 0
9 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 041548 | EVD87633 | 2018 | 2 |  |  | 0
10 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 041549 | EVD87640 | 2018 | 2 |  |  | 0
11 | Platforma hemodynamiczna | EV1000A | Edwards Lifesciences | 041550 | EV087641 | 2018 | 2 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Okresowe przeglądy techniczne wyżej wymienionego sprzętu znajdującego się w różnych lokalizacjach Szpitala Uniwersyteckiego. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego ( wraz z pomiarami bezpieczeństwa elektrycznego ) którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części jeśli dotyczy ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części koniecznych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
4 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
5 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
6 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), zalecenia poprzeglądowe, informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), informacja ta zostanie zawarta w karcie pracy ( raporcie serwisowym ) Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne ( jeśli dotyczy ) minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy nie mniej niż 6 | PARAMETR OFEROWANY
Oświadczamy, że oferujemy realizację przeglądów technicznych zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.