## ZADANIE
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.22.5.2024
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węży irygacyjnych oraz ostrzy do posiadanej przez zamawiającego piły piezoelektrycznej producenta Synthes, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wąż irygacyjny sterylny z klipsami do mocowania wzdłuż kabla napędu | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ostrze piły długiej (20.1x21.4 x4.0x0.6mm) i krótkiej (20.9x14.1x4.0x0.6mm) do wyboru operatora, z wewnętrznie przeprowadzoną irygacją, pakowane sterylnie | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Ostrze piły prawostronnie/lewostronnie wygiętej (17.8x15.2x4.0x0.6mm), pakowane sterylnie – | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Ostrze piły okrągłej (38.9x5.0mm diax0.6mm), pakowane sterylne, | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: