Załącznik 1.2 do SWZ

**Prognozowane miesięczne zużycie paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy ( 01.10-2024 r do 30.09.2025 r ) przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIEKT** | **Pływalnia FOKA** **ul. Barwinek****31** | **Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2** | **Hala Sportowa ul. Warszawska 338** | **Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka****29** | **ZOS ul. Drogosza 1** | **Hala Wid.-Sportowa ul. Żytnia 1** | **Stadion – Hotel ul. Ściegiennego 8** | **Basen Letni ul. Szczecińska 1** |  |
| **Taryfa** | **W-5.1\_TA** | **W-6.1\_TA** | **W-5.1\_TA** | **W-5.1\_TA** | **W- 6.1\_TA** | **W- 5.1\_TA** | **W- 6.1\_TA** | **W- 3.6\_TA** | **RAZEM** **kWh** |  |
| **Nr punktu poboru** | **80185903655****00019339318** | **80185903655****00019337680** | **80185903655****00019376160** | **80185903655****00019338830** | **80185903655****00019338694** | **80185903655****00019342981** | **80185903655****00019338199** | **005118340** |  |
| październik 2024 | 99459 | 92828 | 5415 | 7386 | 92782 | 33295 | 87264 | 2034 | **420463** |  |
| listopad 2024 | 133024 | 116290 | 12353 | 15178 | 142849 | 66032 | 281112 | 4746 | **771584** |  |
| grudzień 2024 | 151042 | 125080 | 16859 | 19069 | 177753 | 83767 | 363802 | 13703 | **951075** |  |
| styczeń 2025 | 170452 | 138098 | 17834 | 22204 | 195065 | 87990 | 418355 | 6013 | **1056011** |  |
| luty 2025 | 125260 | 105790 | 12039 | 14943 | 137688 | 68850 | 434202 | 6013 | **904785** |  |
| marzec 2025 | 180359 | 174924 | 15793 | 26102 | 231097 | 108634 | 385087 | 11126 | **1133122** |  |
| kwiecień 2025 | 10039 | 8240 | 1196 | 5662 | 40926 | 11817 | 56253 | 5371 | **139504** |  |
| maj 2025 | 92780 | 91667 | 608 | 7908 | 66478 | 7781 | 72225 | 5865 | **345312** |  |
| czerwiec 2025 | 90826 | 73261 | 670 | 4733 | 34196 | 5049 | 63635 | 1676 | **274046** |  |
| lipiec 2025 | 52629 | 53322 | 649 | 3585 | 30777 | 4627 | 54578 | 1322 | **201489** |  |
| sierpień 2025 | 10522 | 13880 | 230 | 1218 | 9886 | 955 | 15207 | 1741 | **53639** |  |
| wrzesień 2025 | 42725 | 43405 | 274 | 2765 | 12804 | 1361 | 19124 | 728 | **123186** |  |
| **Razem** **kWh** | **1159117** | **1036785** | **83920** | **130753** | **1172301** | **480158** | **2250844** | **60338** | **6374216** |  |

Szacowana ilość poboru gazu w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r., dla wszystkich

punktów w obiektach, wynosić będzie : **6374216**  **kWh**