NZZ/53/P/22                                                                                                              Bydgoszcz 14.11.2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa sprzętu do zabiegów laryngologicznych, implantów ortopedycznych oraz materiałów jednorazowych

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w  zakresie  udzielonych  wyjaśnień z dnia  08.11.2022 r.

Zamawiający skreśla zapisy  dotyczące odpowiedzi na  pytanie nr 20 o treści:

Pytanie nr 20 -  dot. Grupy 3

Czy Zamawiający do puści w Grupie 3 w poz. 3 możliwość zaoferowania łaty do chirurgii naczyniowej rozmiar 2x9cm o podanych poniżej parametrach technicznych:

- wykonana z poliestru,

- nieprzepuszczalna dla krwi 0ml/min/cm2,

- redukcja krwawienia z miejsca założenia szwu?

Odpowiedź na zapytanie:

Poz. 3  dotyczy protezy  naczyniowej. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ dla  grupy 3 poz. 6. Zamawiający  nie  dopuszcza  proponowanego  rozwiązania.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

i wprowadza w zamian następujące zapisy:

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w  grupie 3 poz. 6  dopuszcza  możliwość zaoferowania łaty do chirurgii naczyniowej rozmiar 2x9cm o podanych poniżej parametrach technicznych:

- wykonana z poliestru,

- nieprzepuszczalna dla krwi 0ml/min/cm

- redukcja krwawienia z miejsca założenia szwu

Zamawiający