**Odpowiedzi na pytania nr 1**

**Pytanie 1**

Witam, w PFU zapisane jest, że "Drzwi zewnętrzne oraz witryny do sali świetlicy aluminiowe, pozostała stolarka okienna PCV..." czy ze względu architektonicznych nie należy ujednolicić stolarki okiennej. Proszę o odpowiedź.

**Odpowiedź 1**

W celu ujednolicenia wyglądu architektonicznego korygujemy zapis PFU dotyczący stolarki zewnętrznej.

**Było :**

"Drzwi zewnętrzne oraz witryny do sali świetlicy aluminiowe, pozostała stolarka okienna PCV z profilami wzmocnionymi oraz zestawami trójszybowymi termoizolacyjnymi w kolorze oraz sposobem otwierania, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego."

**Powinno być :**

"Wszystkie drzwi zewnętrzne aluminiowe, pozostała stolarka okienna PCV z profilami wzmocnionymi oraz zestawami trójszybowymi termoizolacyjnymi w kolorze oraz sposobem otwierania, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego."