*Załącznik nr 5 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, **produktów farmaceutycznych, ochronnych, środków do dezynfekcji, medycznych środków materiałowych, sprzętu medycznego i jego wyposażenia dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących w rejonie odpowiedzialności.**
2. **Zamawiający Podzielił przedmiot zamówienia na cztery Zadania:**

**Zadanie nr 1** sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych, ochronnych, środków do dezynfekcji.

**Zadanie nr 2** sukcesywna dostawa medycznych środków materiałowych oraz urządzeń medycznych.

**Zadanie nr 3** sukcesywna dostawa wyposażenia do zestawów ratownictwa taktycznego (ZRT) oraz zestawów pierwszej pomocy przedmedycznej.

**Zadanie nr 4** sukcesywna dostawa osprzętu do urządzeń medycznych.

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
2. Zapewnienia terminowej realizacji dostaw.
3. Wykonania umowy zgodnie ze złożoną ofertą z należytą starannością,   
   z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
4. Dostarczenia asortymentu dopuszczonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia, że sprzedawany asortyment jest wolny od jakichkolwiek wad.
5. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy **dokumenty w języku polskim** zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w tym o sposobie jego przechowywania.   
   W przypadku, gdy przedmiot umowy wymaga dołączenia dokumentacji technicznej, np. dowody urządzenia, paszportu technicznego, instrukcji obsługi/eksploatacji/użytkowania, itp. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć je wraz z przedmiotem umowy. Dokumentacja techniczna musi być wykonana w języku polskim oraz wypełniona przez producenta lub Wykonawcę we właściwy sposób. W przypadku gdy przedmiot umowy wymaga dokumentacji w postaci karty gwarancyjnej, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć karty gwarancyjne w języku polskim oraz wypełnione i opieczętowane przez producenta lub Wykonawcę we właściwy sposób.
6. W przypadku umieszczenia przez producenta na opakowaniach   
   produktów leczniczych będących przedmiotem zamówienia, elementu zabezpieczającego ATD (Anti Tampering Device) i niepowtarzalnego identyfikatora w formie kodu 2D Data Matrix, o których mowa   
   (Dz. U. UE. L.2016.32.1). Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zabezpieczeń i wycofania niepowtarzalnego identyfikatora produktu leczniczego przed dostawą do magazynu 24 WOG.
7. Dostarczany produkt oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.
8. Zamawiający wymaga załączenia na wezwanie w zakresie wyrobów medycznych:

- deklaracji zgodności CE, Certyfikat CE, zgłoszenie do URPLWMIPB.

- materiałów informacyjnych tj. kart katalogowych umożliwiających jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu oraz jego parametrów, zawierające opis techniczny i dane techniczne oferowanego asortymentu - minimum w zakresie wymaganym opisem przedmiotu zamówienia. Wymagane są karty katalogowe opracowane/zatwierdzone przez producenta – w przypadku, gdy producent ich nie opracował, dopuszczalne są karty katalogowe opracowane przez Wykonawcę, lecz w przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w ogólnodostępnych dokumentach producenta i wykonawcy dotyczącymi tego samego asortymentu Zamawiający przyjmie za właściwe informacje przedstawione przez producenta asortymentu.

1. **Dostawy produktów będą się odbywały na podstawie zamówień Zamawiającego, określających każdorazowo ilość i rodzaj zamawianych produktów, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.**
2. **Termin dostawy:**

**Zadanie nr 1** sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych, ochronnych, środków do dezynfekcji. **7 dni kalendarzowych liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, email).**

**Zadanie nr 2** sukcesywna dostawa medycznych środków materiałowych oraz urządzeń medycznych. **7 dni kalendarzowych liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, email).**

**Zadanie nr 3** sukcesywna dostawa wyposażenia do zestawów ratownictwa taktycznego (ZRT) oraz zestawów pierwszej pomocy przedmedycznej. **7 dni kalendarzowych liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, email).**

**Zadanie nr 4** sukcesywna dostawa osprzętu do urządzeń medycznych. **30 dni kalendarzowych liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, email).**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe   
   dla każdego zadania oraz dla zadania nr 3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania Eksploatacyjno – Techniczne (WET).
2. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny   
   od wad i spełnia wszelkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie a Wykonawca posiada uprawnienia i stosowne zezwolenia uprawniające do sprzedaży takiego towaru.
3. Zamawiający będzie każdorazowo sprawdzał dostarczony towar.   
   O stwierdzeniu braków, wad, uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający poinformuje (zgłosi) Wykonawcy telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną, na wskazany e-mail nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili dostawy.
4. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane i załatwiane przez Wykonawcę nie później niż:

* w ciągu 5 dni roboczych w przypadku stwierdzenia braków ilościowych
* w ciągu 7 dni roboczych w przypadku stwierdzenia wad jakościowych od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 11

1. Dostarczenie produktu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Termin realizacji do **09.12.2025 r**.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty do Ambulatorium   
   24 WOG (Magazyn materiałów opatrunkowych i leków ) na adres:  
   al. 1 Maja 11; 11 – 500 Giżycko. Dostawy będą realizowane   
   w dni od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00. Wyjątek stanowi zadanie nr 1 poz. 109 – 114 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do JW. 2568 GZM, ul. Bema 7, 11 – 600 Węgorzewo. Odpowiedzialny Szef Służby Zdrowia/Dowódca GZM.
4. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem spełniającym warunki określone w wymaganiach producenta w zakresie przechowywania i transportu danego asortymentu.
5. Przedmiot umowy musi być: fabrycznie nowy, zapakowany i dostarczony   
   w oryginalnych opakowaniach oznakowanych logo i nazwą producenta/importera oraz opisem zawartości, opakowany indywidualnie   
   w wewnętrzne opakowania uniemożliwiające kontakt z atmosferą, zawilgocenie, itp. W przypadku gdy część przedmiotu zamówienia wymaga przepakowania, przedmiot zamówienia musi być dostarczony   
   w opakowaniu zabezpieczającym.
6. Wykonawca dostarczy z asortymentem ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje   
   o asortymencie, w tym o sposobie jego przechowywania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających, gwarancję producenta, instrukcje zastosowania w języku polskim, protokół zdawczo – odbiorczy   
   lub dokument materiałowy (fakturę VAT).
8. Zamawiający dopuszcza realizację dostawy przez Wykonawcę systemem zleconym.
9. Wykonawca bądź jego przedstawiciel jest uprawniony w każdym   
   przypadku do obecności przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy bądź jego przedstawiciela ma ten skutek,  
   że sporządzony jednostronnie tylko przez Zamawiającego „Protokół zdawczo – odbiorczy” zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy – bez możliwości wniesienia do jego treści uwag.
10. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury bez podpisu Zamawiającego.
11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bezwzględnego przestrzegania zamówionych ilości towarów i terminów dostaw do Zamawiającego.
12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają:
13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie wydawanych bezpłatnie (Dz. U. z 2022. poz. 2099 z późń. zm.).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane   
    w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1180 z późń. zm. ).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielone przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2019r. poz. 2478 z późń. zm.).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego   
    i treści ulotki (Dz. U. z 2020r. poz. 1847 z późń. zm.)
17. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.2022, poz. 974 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych tam przywołanych - środki, akcesoria i narzędzia medyczne muszą spełniać wszystkie europejskie i polskie wymagania i normy medyczne;
18. przepisy Kodeksu Cywilnego.