Załącznik nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet 5 –- Strzykawka insulinowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Strzykawki jednorazowe do insuliny 100 j.m./ml o pojemności 1 ml wyposażone w igłę 0,33 mm x 13 mm. Czytelna i trwała skala z dokładnością co 1 jednostka (0,01ml/1ml); strzykawka ze szczelnym połączeniem Luer, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka, posiadająca krawędź z uchwytami dla palców dla lepszej stabilności; opakowanie typu blister z mankietem otwierającym od strony tłoka, umożliwiającym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania oraz łatwe otwieranie opakowania; wyraźny, czytelny opis w języku polskim na opakowaniu z wyraźną datą ważności; budowa tłoka zapewniająca całkowitą podaż objętości leku ze strzykawki. | 30000 |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.