Kraków, dnia 10.08.2022r.

ZZP-271-29-25/22

**PYTANIA I ODPOWIEDZI XIX**

**Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-25/22**

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 05.08.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

**Pytanie nr 1**

Według odpowiedzi na pytanie nr 3 z zestawu nr VI podano, iż skorygowano przedmiar robót. Jednakże brak podanej oprawy zewnętrznej stylizowanej w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą oprawę zewnętrzną. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

**Odpowiedź: Przedmiar został skorygowany, dodano oprawę.**

**Pytania do przedmiaru robót budowlanych**

**Pytanie nr 2**

**Poz. 237 -** W podanej pozycji podano obmiar 53,387 m2. Jednakże według projektu powinno być 111,89 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

**Odpowiedź: Przedmiar sprawdzono, jest zgodny z projektem, poniżej schemat obliczeń (dostępny również w przedmiarze)**

**1,350 \* 0,300 \* 11 m2 4,455**

**1,350 \* 0,177 \* 11 m2 2,628**

**1,450 \* 0,300 \* 15 m2 6,525**

**1,450 \* 0,144 \* 15 m2 3,132**

**1,400 \* 0,300 \* 6 m2 2,520**

**1,400 \* 0,158 \* 6 m2 1,327**

**1,450 \* 0,300 \* 15 m2 6,525**

**1,450 \* 0,144 \* 15 m2 3,132**

**1,400 \* 0,300 \* 15 m2 6,300**

**1,400 \* 0,144 \* 15 m2 3,024**

**1,350 \* 0,300 \* 19 m2 7,695**

**1,350 \* 0,144 \* 19 m2 3,694**

**0,300 \* 0,100 \* 11 m2 0,330**

**0,300 \* 0,100 \* 15 m2 0,450**

**0,300 \* 0,100 \* 6 m2 0,180**

**0,300 \* 0,100 \* 15 m2 0,450**

**0,300 \* 0,100 \* 15 m2 0,450**

**0,300 \* 0,100 \* 19 m2 0,570**

**Pytanie nr 3**

**Poz. 278 -** W podanej pozycji podano obmiar 53,387 m2. Jednakże podany obmiar dotyczy schodów wewnętrznych a nie jak podane dział schodów granitowych. W związku z tym proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji na 4,50 m2.

**Odpowiedź: Przedmiar dotyczy schodów wewnętrznych i jest zgodny z podaną technologią w projekcie.**

**Pytanie nr 4**

**Poz. 311 -** W podanej pozycji podano złą podstawę „KNR 2-31 0115-07 0115-08”, gdyż podana podstawa dotycz „Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm” a nie stabilizacji gruntu cementem. Proszę o zmianę podstawy na „KNR 2-31 0111-01 0111-02” oraz opis „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

**Odpowiedź: Wybór pozycji kosztorysowej należy do kosztorysanta z ramienia projektanta niniejsza pozycja odnosi się do: Warstwa gruntu stabilizowanego cementem E2>80MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Brak zgody na zmianę.**

**Pytanie nr 5**

**Poz. 328 -** W podanej pozycji podano opis „Sadzenie zieleni niskiej. Przyjęto 5szt/m2” a o obmiarze podano 60/5=12 szt.. Proszę o wyjaśnienie czy w obmiarze nie zaszła pomyłka i powinno być 60\*5= 300 szt.. Jeśli tak to proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji

**Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem 12 szt.**

**Pytanie nr 6**

**Poz. 328 -** Proszę o podanie podstawowych parametrów zieleni niskiej (gatunek, wysokość, średnica itp.), gdyż w projekcie nie podanie.

**Odpowiedź: Bukszpan, Pęcherznica, Kosodrzewina, Chmielina, Cyprysik groszkowy,** **Wiąz Holenderski, itp. Wysokość 40- 60 cm. Do ostatecznej akceptacji na etapie realizacji.**

**Pytanie nr 7**

**Poz. 335 -** Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

**Odpowiedź: Brak zasadności.**

Tym samym Zamawiający, na mocy art. 271 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

**Nowy termin składania ofert: 19 sierpnia 2022r. godz. 09:00.**

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:

Przedmiar\_6A\_elektryczny\_po\_zmianie\_z\_dnia\_10.08.2022

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

*(w imieniu Zamawiającego)*