Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 – Opatrunek jałowy z folii poliuretanowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy, przeźroczysty, wodoodporny, paroprzepuszczalny, samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej pokryty klejem hipoalergicznym, do osłony ran oraz mocowania kaniul i cewników, wkłuć centralnych, z systemem ramki z etykietą umożliwiającą opis. Rozmiar 10x12cm. | 19 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 – Jałowe zestawy do wkłucia centralnego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego, w opakowaniu typu twardy blister lub torebkę papierowo-foliową . Skład zestawu: a)kompresy z gazy 17 nitkowej , 8 warstwowe. Gramatura gazy min. 23g/m2, 7,5 x 7,5 – 15 sztuk b)nerka tekturowa lub plastikowa miska nerkowa – 1 sztuka. c)imadło metalowe do szycia – 1 szt d)serweta foliowa samoklejąca z warstwą chłonną 45 x 75 cm – 1szt. e) serweta z laminatu dwuwarstwowego do zawinięcia zestawu- 75 cm x 90 cm – 1 szt. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy