## ID_Elektryczne 2025
ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ - WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR II
L.p | Materiały Elektryczne | Jedn Miary | Ilość | Zamość | Lublin | Chełm | Hrubieszów | Jawidz
1 | Bateria alkaliczna 6F22 9V 1200mAh | szt. | 30 |  | 20 | 10
2 | Bateria alkaliczna A23 12V 55mAh | szt. | 10 |  |  | 10
3 | Bateria alkaliczna AA R6 1,5V 2900mAh | szt. | 150 |  | 100 | 50
4 | Bateria alkaliczna AAA R3 1,5V 1250mAh | szt. | 150 |  | 100 | 50
5 | Bateria alkaliczna LR44 1,5V | szt. | 50 |  |  | 50
6 | Bateria alkaliczna R14 | szt. | 100 |  | 100
7 | Bateria alkaliczna R20 | szt. | 100 |  | 100
8 | Bateria litowa CR2032 3V typ: pastylkowa wymiar: 20x3,2mm. | szt | 20 |  |  | 20
9 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm do inst. ogromowych, w kręgach, powłoka cynku min. 300g/m2. | kg | 100 |  |  | 100
10 | Bezpiecznik rurkowy szklany 0,25A 250V WTA-F (szybki) wym.: 5x20mm | szt. | 30 |  |  | 30
11 | Bezpiecznik rurkowy szklany 8A 250V WTA-F (szybki) wym.: 5x20mm | szt. | 20 |  |  | 20
12 | Elektryczny grzejnik olejowy 2000W/230V z regulacją mocy z przewodem i wtyczką | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
13 | Gniazdo hermetyczne natynkowe podwójne z uziemieniem 16 A 250 V IP44, NT230H, kolor biały RAL 9003, tworzywo sztuczne wykończenie błyszczące, montaż śrubowy, wym.: 90x125x50mm (wysxszerxgł). | szt. | 110 |  | 70 | 20 | 20
14 | Gniazdo hermetyczne natynkowe pojedyńcze z uziemieniem 16 A 250 V IP44, NT130H, kolor biały RAL 9003, tworzywo sztuczne wykończenie błyszczące, montaż śrubowy, wym.: 90x64x50mm (wysxszerxgł). | szt. | 50 |  | 30 | 20
15 | Gniazdo pod tynkowe ze stykiem ochronnym podwójne białe 250 V 16 A z zaciskami srubowymi | szt. | 20 |  |  |  |  | 20
16 | Gniazdo pojed. GP-1YZ/M/00 Impresja z uz. do montażu w ramce 16A/250V IP20, kolor biały, zaciski śrubowe | szt. | 10 |  |  | 10
17 | Gniazdo pojed. GPH-1YZ/M/00/w Impresja z uz. bryzgoszczelne do montażu w ramce 16A/250V IP44, klapka biała, zaciski śrubowe | szt. | 10 |  |  | 10
18 | Gniazdo przenośne 32A 400V 5P IP67 2252-6 PCE | szt. | 20 |  |  | 20
19 | Gniazdo przenośne 63A 400V 3P+Z+N IP44 | szt. | 2 |  |  |  | 2
20 | Gniazdo przenośne gumowe z klapka 230V 16A 2P+E IP44 | szt. | 10 |  |  | 10
21 | Gniazdo siłowe przenośne 5P 32A 400V 3P+Z+N IP44 6h (50+60Hz) czerwone | szt. | 10 |  |  | 10
22 | Gniazdo siłowe przenośne 63A 5P IP67 zaciski śrubowe | szt. | 10 |  | 10
23 | Gniazdo siłowe stałe 16A 230V 3P (2P+Z) IP44 113-6, PA6, zaciski śrub. 1-4mm2, kolor niebieski. Typ przemysłowy. | szt. | 3 |  |  | 3
24 | Gniazdo stałe 16A 5P 400V PCV IP44 6h (50+60Hz) czerwone | szt. | 10 |  | 10
25 | Gniazdo stałe 32A 5P 400V PCV IP44 6h (50+60Hz) czerwone | szt. | 20 |  | 20
26 | Grzejnik konwektorowy elektryczny 2kW stojący | szt. | 5 |  | 5
27 | Kabel energetyczny N2XH-J 3x1,5 06/1kV | mb. | 100 |  |  |  | 100
28 | Kabel energetyczny N2XH-J 3x2,5 06/1 kV | mb. | 300 |  |  |  | 300
29 | Koncówka oczkowa izolowana KOE 16/10 | szt. | 30 |  |  |  | 30
30 | Końcówka HI 10/18 | szt. | 100 |  |  |  | 100
31 | Końcówka kablowa oczkowa 120x10 Al. | szt. | 50 |  | 50
32 | Końcówka oczkowa rurowa kablowa miedziana cynowana 25/10, na przewód o przekroju 25mm2, średnica otworu na śrubę - M10 | szt. | 80 |  | 50 | 30
33 | Końcówka kablowa oczkowa 35x10 Cu | szt. | 50 |  | 50
34 | Końcówka kablowa oczkowa 50x10 Cu | szt. | 30 |  | 30
35 | Końcówka oczkowa izolowana 10/10 KOE | szt. | 50 |  |  |  | 50
36 | Końcówka oczkowa rurowa kablowa miedziana cynowana 16/8, na przewód o przekroju 16mm2, średnica otworu na śrubę - M8 | szt. | 20 |  |  | 20
37 | Końcówka oczkowa rurowa kablowa miedziana cynowana 25/8, na przewód o przekroju 25mm2, średnica otworu na śrubę - M8 | szt. | 20 |  |  | 20
38 | Końcówka tulejkowa 10-15mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 10mm2, kolor tulejki izolacyjnej - czerwony, grubość ścianki - 0,2mm. DIN 46228. | szt. | 100 |  |  | 100
39 | Końcówka tulejkowa 2,5-12mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 2,5mm2, kolor tulejki izolacyjnej - niebieski, grubość ścianki - 0,15mm. DIN 46228. | szt. | 100 |  |  | 100
40 | Końcówka tulejkowa 4-12mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 4mm2, kolor tulejki izolacyjnej - czerwony, grubość ścianki - 0,2mm. DIN 46228. | szt. | 100 |  |  | 100
41 | Końcówka tulejkowa 6-15mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 6mm2, kolor tulejki izolacyjnej - żółta, grubość ścianki - 0,2mm. DIN 46228. | szt. | 200 |  |  | 200
42 | Koszulka termokurczliwa czarna fi 10mm dł 1m | szt. | 10 |  | 10
43 | Koszulka termokurczliwa czarna fi 5mm dł 1m | szt. | 10 |  | 10
44 | Lampa sodowa WLS 150 W E40; strumień swietlny 26000 lm; stopień szczelnośi IP20; barwa ciepła- minimum 2000K; żywotność 24 000h. | szt. | 60 |  | 60
45 | Lampa sodowa WLS 250 W E40; strumień swietlny 26000 lm; stopień szczelnośi IP20; barwa ciepła- minimum 2000K; żywotność 24 000h. | szt. | 20 |  | 20
46 | Listawa zaciskowa LZ 12x10 | szt. | 2 |  |  |  | 2
47 | Listwa elektroinstalacyjna 20x15x2000mm PVC otwierana, kolor biały. | szt. | 115 |  | 100 | 15
48 | Listwa elektroinstalacyjna 60x40x2000mm | szt. | 2 |  |  |  | 2
49 | Listwa elektroinstalacyjna LS 25x15 2m | szt. | 60 |  | 60
50 | Listwa zaciskowa 12 tor B4mm2 termoplastyczna, materiał - polietylen, mosiądź, T55C, 450V, 32A, przekrój 1,5-4mm2. | szt. | 10 |  |  | 10
51 | Listwa zaciskowa 12 tor B6mm2 termoplastyczna, materiał - polietylen, mosiądź, T55C, 750V, 57A, przekrój 1,5-6mm2. | szt | 10 |  |  | 10
52 | Listwa zaciskowa 12 x 2,5 mm2 | szt | 10 |  | 10
53 | Listwa zaciskowa 4x95mm2, zacisk śrubowy,232A, 4 tory, montaż na szynie DIN. | szt. | 2 |  |  | 2
54 | Listwy 25x40x 2 mb naścienne, pvc, kolor biały | szt. | 50 |  | 50
55 | Listwy elektroinstalacyjne 35x15x 2000mm | szt. | 30 |  |  |  | 30
56 | Łącznik N/T 1-bieg. 10A 250V WNT100C01 IP44 biały, zaciski śrubowe, Wymiary: 64x90x48mm. | szt. | 10 |  |  | 10
57 | Łącznik p/t 10A 250V, 1- biegunowy | szt. | 20 |  |  |  |  | 20
58 | Moduł zasilania awaryjnego oświetlenia 6-58W 3H | szt. | 5 |  | 5
59 | Naklejka 5x7 cm NIE DOTYKAĆ! URZ. ELEKTRYCZNE OBO-01BC | szt. | 10 |  | 10
60 | Naklejka Przeciwpożarowy wyłącznik prądu-znak świecący10x14,8cm | szt. | 60 |  | 50 |  | 10
61 | Naklejka znak ochronny PPOŻ gaśnica 150x150 mm | szt. | 50 |  | 50
62 | Nasuwka konektora typ NR (żeńska) nr 6,3-2,5/0,8 NC | szt. | 100 |  | 100
63 | Naświetlacz LED 100 W IP44 4000K | szt. | 10 |  | 10
64 | Naświetlacz LED 150W z czujką ruchu IP44 4000K | szt. | 5 |  | 5
65 | Opaska kablowa zaciskowa 200x4,5mm | opak. | 5 |  |  |  | 5
66 | Oprawa nasufitowa (panel) Ledinaire RC065B 34W LED34S/840 PSU W60L60 NOC 220-240V, 3400lm, 4000K, obud. stalowa, klosz tw. sztuczne, skut. 100lm/W, żywotność - 75000godz., IP20, kolor biały, kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 10 |  |  | 10
67 | Oprawa nasufitowa SM060C LED 40S/840 PSU W20L120 220-240V IP20, 4000lm, 40W, 4000K, wym. 1200x200x52mm, żyw. 30000g, mat. stal, akryl i poliwęglan, klosz mleczny kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 5 |  |  | 5
68 | Oprawa natynkowa pod 2 świetlówki T8 LED G13 120cm 230V max. 2x36W IP20. Korpus z blachy stalowej w kolorze białym, klosz zprzeźroczysty z tworzywa sztucznego PS, kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 20 |  |  | 20
69 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W, LVNC, IP41, optyka do ośw. drogi ewak., SE (praca na ciemno), AT (autotest), czas podtrzymania min. 1h., obudowa biały poliwęglan. | szt. | 5 |  |  | 5
70 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W, IP20, optyka LVPC - korytarz, SE (praca na ciemno), AT (autotest), czas podtrzymania min. 1h., obudowa biały poliwęglan. Wymiary 95x95x47,7, montaż podtynkowy (sufit) otwór montażowy fi 83mm, kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 2 |  |  | 2
71 | Oprawa słupowa LED 150W, 4000K | szt. | 3 |  |  |  | 3
72 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna na LED nasufitowa 1200 mm | szt. | 10 |  |  |  | 10
73 | Oprawa z kloszem hermetyczna LED dł. Świetlówki 1200 mm IP 65 | szt. | 20 |  |  |  |  | 20
74 | Oprawka do żarówek E27 metalowa | szt. | 5 |  | 5
75 | Oprawka G13 biała G13-F41B1 do świetlówek liniowych, grubość oprawki 9,5mm, styki brąz fosforowy | szt. | 10 |  |  | 10
76 | Pakiet akumulatorowy NiCd 3,6V 1500mAh HT do opraw awaryjnych dł. 129, śr. 23mm, bateria szeregowa-laska, typ złącza - N. | szt. | 10 |  |  | 10
77 | Panele LED 40W ( 60x60) NW W (4000K) w komplecie z zasilaczem 40W, atest PZH | szt. | 40 |  |  |  | 40
78 | Przełącznik n/t hermetyczny biały 10 a 250 V podwójny | szt. | 50 |  | 50
79 | Przewód OMY 3x1,5 mm2 | mb. | 100 |  | 100
80 | Przewód 3-żyłowy okrągły o izolacji i powłoce gumowej, z żyłą ochronną, typ H05RR-F 3X1,5mm2, 450/750V, żyły wielodrutowe miedziane giętkie. | mb. | 50 |  |  | 50
81 | Przewód 3-żyłowy okrągły o izolacji i powłoce gumowej, z żyłą ochronną, typ H05RR-F 3 X 2,5mm2, 300/500V, żyły wielodrutowe miedziane giętkie. | mb. | 50 |  |  | 50
82 | Przewód H03VV-F (OMY) 3x1mm2 300V okrągły, 3 wielodrutowe żyły miedziane klasa 5 z żyłą ochronną, izolacja i powłoka - polwinit | mb. | 100 |  |  | 100
83 | PRZEWÓD H05VV-F (OWYżo) 3X1,5MM2 biały izolacja PVC, żyły miedziane wielodrutowe giętkie | mb. | 100 |  |  | 100
84 | Przewód LGY (H07V-K) 1x16mm2 kolor zółto-zielony, 450/750V, rdzeń - linka giętka, materiał żyły - miedź, izolacja - polwinit. | mb. | 80 |  |  | 30 | 50
85 | Przewód LGY (H07V-K) 1x25mm2 kolor zółto-zielony, 450/750V, rdzeń - linka giętka, materiał żyły - miedź, izolacja - polwinit. | mb. | 20 |  |  | 20
86 | Przewód prądowy OWY 3x2,5mm2 linka h05vv-f | mb. | 100 |  | 100
87 | Przewód przyłączeniowy 2 x1,5mm2 w izolacji gumowej OW (H05RR-F) dł.3mb z wtyczką kątową 16A, wtyczka nierozbieralna do urządzeń klasy II. | szt. | 2 |  |  | 2
88 | Przewód przyłączeniowy 3 żyłowy 3x2,5mm2 w izolacji gumowej gumowy 3mb | szt. | 10 |  | 10
89 | Przewód przyłączeniowy 3 x1,5mm2 w izolacji gumowej OW (H05RR-F) dł.3mb z wtyczką kątową 16A, wtyczka nierozbieralna do urządzeń klasy I, z podwójnym układem styków ochronnych wg. Normy PN-E 93201:1997 zaprasowana na przewodzie | szt. | 5 |  |  | 5
90 | Przewód YDY 3x1,5mm2 450/750V | mb. | 200 |  |  |  |  | 200
91 | Przewód YDY 3x2.5 mm2 450/750V | mb. | 200 |  |  |  |  | 200
92 | Przewód YDYp 3x1,5mm2 450/750V | mb. | 700 | 100 | 600
93 | Przewód YDYp 3x2,5mm2 450/750V | mb. | 600 |  | 600
94 | Przewód YDYp 5x2,5mm2 | mb. | 100 |  | 100
95 | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 450-750V okrągły, żyły miedziane jednodrutowe kl. 1 wg. PN-EN 60228, z żyłą ochronną, izolacja i powłoka - polwinit | mb. | 100 |  |  | 100
96 | Przewód YDYżo 5x6mm2 450-750V okrągły, żyły miedziane jednodrutowe kl. 1 wg. PN-EN 60228, z żyłą ochronną, izolacja i powłoka - polwinit | mb. | 100 |  |  | 100
97 | Przycisk dzwonkowy hermetyczny n/t | szt. | 5 |  | 5
98 | Puszka elektroinstalacyjna natynkowa 86x86x39mm z wkładem 5x2,5mm2, 0226-01, kolor biały, materiał:PP, 6 wyjść dławice membranowe, montaz pokrywy: 1 wkręt. | szt. | 20 |  |  | 20
99 | Puszka elektroinstalacyjna natynkowa IP55, 2K, 98x98x46mm z wkładem 5x2,5-4mm2, 0290-01, kolor biały, materiał: PP/TPE, 4 wyjścia - dławice membranowe elastyczne, uszy do montażu w korytach, montaż pokrywy: 4 wkręty. | szt. | 20 |  |  | 20
100 | Puszka hermetyczna 4-wyjściowa z zaciskami fi-2,5 IP 41 | szt. | 10 |  |  |  | 10
101 | Puszka hermetyczna IP67 z 4 dławicami 6455-2xP 97x47x97 | szt. | 5 |  |  |  | 5
102 | Puszka hermetyczna POH do rur fi 37mm biała | szt. | 10 |  | 10
103 | Puszka instalacyjna głęboka fi-60 p/t | szt. | 20 |  |  |  |  | 20
104 | Puszka instalacyjna p/t 60 do płyt GK | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
105 | Puszka rozgałeźna hermetyczna n/t 90x90 | szt. | 5 |  |  |  |  | 5
106 | Ramka wyłącznika Impresja biała R-1Y/00 | szt. | 10 |  |  | 10
107 | Rozdzielnia na osprzęt modułowy z szyną TH 35 RN 2x12 IP40 | szt. | 5 |  | 5
108 | Rozdzielnia natynkowa IP65 10-12 polowa | szt. | 5 |  | 5
109 | Rozdzielnica R-BOX 5x32, 5x16, 2x16x2 | szt. | 2 |  |  |  | 2
110 | Rozdzielnicza budowlana z gniazdami 4x230V + 1x400V/32A 5P | szt. | 5 |  | 5
111 | Rura elektroizolacyjna biała gładka RB 22 l=3m | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
112 | Rura karbowana RKLS 25/20 320N, osłonowa, elastyczna, giętka, śr. wew. 25mm, mat. PCV. | mb. | 50 |  |  | 50
113 | Rura osłonowa karbowana DVR 40, gietka, dwuścienna, śr. wew. 35mm, gr. 2,5 mm, mat. polietylen. | mb. | 50 |  |  | 50
114 | Rura osłonowa karbowana DVR 50, gietka, dwuścienna, śr. wew. 42mm, gr. 2,5 mm, mat. polietylen, wyposażona w pilot, złączkę. | mb. | 50 |  |  | 50
115 | Rura osłonowa karbowana DVR 75, gietka, dwuścienna, śr. wew. 61mm, mat. polietylen, wyposażona w pilot, złączkę. | mb. | 50 |  |  | 50
116 | Rura sztywna elektroinstalacyjna, biała, gładka RL-18, 3mb | szt. | 20 |  |  |  |  | 20
117 | Rurka termokurczliwa 9,5/4,8 dł. 1mb,. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 9,5mm, po skurczeniu 4,8mm, materiał: poliolefin, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | szt. | 5 |  |  | 5
118 | Rurka termokurczliwa gruba 12/3 z klejem dł. 1mb, grubość ścianki -1,2 mm. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 12mm, po skurczeniu 3mm, materiał: poliolefin z klejem, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | szt. | 5 |  |  | 5
119 | Rurka termokurczliwa gruba 22/5 z klejem dł. 1mb, grubość ścianki -1,2 mm. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 22mm, po skurczeniu 6mm, materiał: poliolefin z klejem, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | kg | 5 |  |  | 5
120 | Rurka termokurczliwa gruba 8/2 z klejem dł. 1mb, grubość ścianki -1,2 mm. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 8mm, po skurczeniu 2mm, materiał: poliolefin z klejem, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | szt. | 5 |  |  | 5
121 | Sonda uziomowa do wbijania fi-20mm oc L-1500 | szt. | 10 |  | 10
122 | Stycznik 40A modułowy cewka 230V czterotorowy | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
123 | Szybka do przycisku ppoż 80x80 mm | szt. | 20 |  | 20
124 | Szybka do przycisku PPOŻ. PWP1 5701/P01 wym. 63x63mm, grubość szkła ok. 1mm. | szt. | 25 |  | 20 | 5
125 | Szyna TH-35/1m | szt. | 5 |  | 5
126 | Świetlówka LED 120 T8/G13, barwa 4000K, 2400 Lm 18W | szt. | 700 | 150 | 550
127 | Świetlówka LED 150 T8/G13, barwa naturalna, 4000K, 2200- 2400 Lm 20W | szt. | 300 |  | 300
128 | Świetlówka LED 60 T8/G13, barwa 4000K, 2400 Lm 9W | szt. | 500 |  | 500
129 | Świetlówka liniowa 56W - 4000K- 6000K | szt. | 75 |  |  |  | 75
130 | Świetlówka standard T8 LFG13 36W barwa światła 4000, strumień świetlny 3350Im, moc 36W, średnica rury 26mm, długość 1200mm | szt. | 850 |  | 550 |  | 150 | 150
131 | Świetlówka standard T8 LFG13, 18W barwa światła 4000, strumień świetlny 3350Im, moc 18W, średnica rury 26mm, długość 1200mm |  | 150 |  |  |  | 150
132 | Świetlówka Tuba LED T8 18W l=120cm odpowiednik świetlówki 36W, 4000K - 6000K | szt. | 200 |  |  |  | 100 | 100
133 | Świetlówka tuba LED T8 25 Wl=150cm odpowiednik rury jarzeniowej 58W | szt. | 25 |  |  |  |  | 25
134 | Tablica natynkowa hermetyczna 4x12 modułów (400 V AC/ 1500V DC) drzwi przezroczyste zamykane na klucz z listwą N+PE IP65 | szt. | 3 |  | 3
135 | Tasma samowulkanizująca 3M 19mmx9,15m do izolowania muf i kabli energetycznych, szer. 19mm, grubość 0,76mm, długość rolki 9,15m, wytrzymałość diaelektryczna 38kV/mm. | szt. | 5 |  |  | 5
136 | Taśma izolacyjna kolorowa | szt. | 120 |  | 100 |  | 20
137 | Tuba led T8 22W, 150 cm, 4000K - 6000K | szt. | 75 |  |  |  | 75
138 | Tuba led T8 9W, 60 cm, 4000K- 6000K | szt. | 100 |  |  |  | 100
139 | Uchwyt do rury elektroizolacyjnej biały UZ 22 | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
140 | Uchwyt do rury elektroizolacyjnej biały UZ18 | szt. | 100 |  |  |  |  | 100
141 | Uziom składany 2x1500mm fi 16 mm komplet: podstawa zakończona szpicem stożkowym i zamkiem stożkowym, przedłużka z zaciskiem krzyżowym do bednarki. Materiał: stal ocynkowana ogniowo. | kpl | 5 |  |  | 5
142 | Wentylator kanałowy fi 120 łazienkowy standard | szt. | 15 |  | 15
143 | Wentylator ośiowy ścienny WOO 35/30, moc 90W, napięcie zasilania 230/50, wymiary 450x457, wymiana powietrza 2700m3/h, średnica 362mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
144 | Wentylator fi 100 S-P z przepustnicą Dospel | szt. | 20 |  | 20
145 | Wkładka bezpiecznikowa topikowa przemysłowa NH1C 63A gG 500V podwójny wskaźnik zadziałania | szt. | 10 |  |  | 10
146 | Wkładka bezpiecznikowa topikowa przemysłowa NH1C 80A gG 500V podwójny wskaźnik zadziałania | szt. | 10 |  |  | 10
147 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 125A U-500V | szt. | 40 |  | 20 |  |  | 20
148 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 160A U-500V | szt. | 20 |  | 20
149 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 63A U-500V | szt. | 20 |  | 20
150 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 80A U-500V | szt. | 50 |  | 50
151 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 25A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |  |  | 20
152 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 40A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |  |  | 20
153 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 50A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |  |  | 20
154 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 63A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |  |  | 20
155 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT- 1 NH1 100A gG 500V | szt. | 10 |  |  | 10
156 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT- 1 NH1 125A gG 500V | szt. | 10 |  |  | 10
157 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT- 1 NH1 160A gG 500V | szt. | 6 |  |  | 6
158 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT-00C 32A | szt. | 60 |  | 60
159 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna -WT-00-GF-32A-500V | szt. | 21 | 21
160 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna -WT-00-GF-63A-500V | szt. | 21 | 21
161 | Wtyczka kątowa z uziemieniem 230V 16A IP20 biała, obudowa samozatrzaskowa z tworzywa termoplastycznego, zaciski śrubowe WB-6 | szt. | 65 |  | 25 | 40
162 | Wtyczka odbiornikowa 5P 32A 400V niebieska IP44 | szt. | 20 |  | 20
163 | Wtyczka przenośna 230V 16A IP44 2P+E, materiał obudowy - guma. | szt. | 10 |  |  | 10
164 | Wtyczka przenośna 63A , 3P+Z+N , 400V 50/60Hz, IP67 | szt. | 22 |  | 20 |  | 2
165 | Wtyczka siłowa przenośna 16A 3P 230V IP44 013-6 niebieska, zaciski śrubowe, średnica przew. 5-15mm. Typ przemysłowy. | szt. | 3 |  |  | 3
166 | Wtyczka siłowa przenośna 5P 32A 400V 3P+Z+N IP67, z tworzywa sztucznego PA6, 0252-6, kolor czerwony, zaciski gw. | szt. | 10 |  |  | 10
167 | Wtyczka siłowa przenośna 5P 63A 400V 3P+Z+N IP67, z tworzywa sztucznego PA6, 035-6, kolor czerwony, zaciski gw. | szt. | 10 |  |  | 10
168 | Wyłacznik schodowy podtynkowy WP-1, 10/250 | szt. | 30 |  | 20 |  | 10
169 | Wyłącznik - przełącznik p/t krzyżowy 10/250 | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
170 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 1 bieg 16A typu S, charakterystyka C, 230/400V, szer.17,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 10 |  |  | 10
171 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 20A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 2 |  |  | 2
172 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 40A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 2 |  |  | 2
173 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 50A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 2 |  |  | 2
174 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 63A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 |  | 2 |  |  | 2
175 | Wyłącznik instalacyjny S301 B-10A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 30 |  | 30
176 | Wyłącznik instalacyjny S301 B-16A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 30 |  | 30
177 | Wyłącznik instalacyjny S301 B-20 nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 20 |  | 20
178 | Wyłącznik instalacyjny S303 C25A TH 35 | szt. | 3 |  |  |  | 3
179 | Wyłącznik instalacyjny S303 C32A TH 35 | szt. | 3 |  |  |  | 3
180 | Wyłącznik nadprądowy B10 3P Typ AC TH35 | szt. | 10 |  | 10
181 | Wyłącznik różnicowo-prądowy czterobiegunowy, krótkozwłoczny 400V o prądzie znamionowym 25A i różnicowoprądowym 30mA typ AC montaż TH35 6kA IP20 | szt. | 10 |  |  | 10
182 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA 4P Typ AC | szt. | 5 |  | 5
183 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA 4P Typ AC | szt. | 5 |  | 5
184 | Wyłącznik S303 B32A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 3 |  |  |  | 3
185 | Wyłącznik S-303-B-16 A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 10 |  | 10
186 | Wyłącznik S-303-B-20 A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 10 |  | 10
187 | Wyłącznik silnikowy termik na szynę TH 35 w zakresie regulacji prądu 4-6,3A do silnika 3-fazowego | szt. | 1 |  |  |  |  | 1
188 | Wyłącznik typu ŁUK 25A jednofazowy w obudowie 0-1 | szt. | 5 |  | 5
189 | Wyłącznik typu ŁUK 40A trófazowy w obudowie | szt. | 5 |  | 5
190 | Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V 007361 - do współpracy z rozłacznikiem FRX | szt. | 20 |  | 20
191 | ZAPŁONNIK S2 4-22 W, Zapłonnik tlący do lamp fluorescencyjny (świetlówek), Zakres mocy świetlówek: 4 do 22 W | szt. | 100 |  |  |  | 100
192 | Zapłonniki S 10 4-65W | szt. | 50 |  |  |  | 50
193 | Zapłonniki ZTA 40-80W | szt. | 25 |  |  |  |  | 25
194 | Zestaw zasilania awaryjnego z akumulatorem 3.6V 2.5Ah czas świecenia 2 h moc 6-36W IP20 | szt. | 10 |  | 10
195 | Złączka elektryczna elastyczna ZCL-18 | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
196 | Złączka instalacyjna 2-przewodowa wielokrotnego użytku z (2) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C, | szt. | 150 |  |  | 50 | 100
197 | Złączka instalacyjna 5-przewodowa wielokrotnego użytku z (5) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C | szt. | 230 |  | 150 | 50 | 30
198 | Złączka instalacyjna 3-przewodowa wielokrotnego użytku z (3) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C | szt. | 250 |  | 150 | 50 | 50
199 | Złączka instalacyjna 4-przewodowa wielokrotnego użytku z (4) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C | szt. | 150 |  | 150
200 | Złączka kablowa aluminiowa 25 mm | szt. | 40 |  | 40
201 | Złączka kablowa aluminiowa 50 mm | szt. | 30 |  | 30
202 | Złączka kablowa miedziana 10 mm | szt. | 80 |  | 80
203 | Złączka kablowa miedziana 16 mm | szt. | 80 |  | 80
204 | Złączka kablowa miedziana 25 mm | szt. | 50 |  | 50
205 | Złączka kablowa miedziana 35 mm | szt. | 50 |  | 50
206 | Złączka kablowa miedziana 50 mm | szt. | 50 |  | 50
207 | Złączka szynowa ZUG na szynę Th 35 | szt. | 30 |  | 30
208 | Znak naklejka kierunek drogi ewakuacyjnej 100x300 mm lewa strzałka kolor zielony | szt. | 100 |  | 100
209 | Znak naklejka kierunek drogi ewakuacyjnej 100x300 mm prawa strzałka kolor zielony | szt. | 100 |  | 100
210 | Żarnik halogenkowy 150 W, 230V HQI-TS | szt. | 10 |  |  |  |  | 10
211 | Żarówka LED E27 10W 3000K | szt. | 600 |  | 600
212 | Żarówki LED E27 9W DW 4000K-6000K | szt. | 150 |  |  |  | 150