## Arkusz1
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy na środki do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji skóry rąk, dezynfekcji powierzchni i narzędzi
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | J.m | Wielkość opakowania | Ilość opk. /na 2 lata | Cena jedn. netto zł | Wartość netto (kol. 6 x kol. 7) zł | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Wartość brutto (kol. 6 x kol. 10) zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Preparaty do błon śluzowych, rąk i skóry
1 | Preparat antyseptyczny do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry: - roztwór gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu, bezbarwny - zawierający dichlorowodorek octenidyny - skuteczny wobec B, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes simplex), pierwotniaków - nie zawierający jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny - produkt leczniczy | OCTENISEPT | op. | 250 ml z atomizerem | 30
|  |  | op. | 1 l | 3
2 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami: - szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów występujacych na powierzchni skóry: B , Tbc, MRSA, F, V ( Adeno,Herpes Simplex, Rota, HIV, HBV) - zawierający min 3 substancje aktywne w tym difenylol - z dodatkiem nadtlenku wodoru - dobrze odtłuszczający skórę (ph 7,0-9,0), nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, - bezbarwny - nie zawierający jodu, związków amoniowych i chlorheksydyny - brak przeciwwskazań i ograniczeń do stosowania także u noworodków i niemowląt - produkt leczniczy | KODAN TINKTUR FORTE BEZBARWNY | op. | 250 ml z atomizerem | 120
|  |  | op. | 1 l | 3
3 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk: - skuteczny wobec: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, Vaccina, Rota) - zawierający w składzie co najmniej 3 substancje aktywne, w tym kwas mlekowy - bez jodu, etanolu, chlorheksydyny i związków amoniowych - gotowy do użycia - bezbarwny -czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 min. - pH 5,5 - zawierający substancje nawilżające - produkt leczniczy | DESDERMAN CARE | op. | 500 ml | 800
|  |  | op. | 1 l | 100
4 | Preparat alkoholowy do mycia i higienicznej dezynfekcji rąk: - szerokie spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV,HBV, HCV); - zawierający min. 3 substancje aktywne w tym difenylol - bez jodu, związków amoniowych i chlorheksydyny - doskonale tolerowany przez skórę -ph ok. 8,0 - Produkt Leczniczy | PRIMASEPT WASH | op. | 500 ml | 700
|  |  | op. | 1 l | 100
5 | Pielęgnująca emulsja do rąk i ciała z zawartością alantoiny: - oparta na koncepcji oleju w wodzie - nie osłabiająca efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk (do zastosowania z preparatami z poz. 3 i 4) - do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry - doskonałe wchłanianie - bogata kompozycja olejków pielęgnujących, reguluje wilgotność skóry - chroni i wygładza skórę - pH 5,0-6,0 - wysoka wydajność - kosmetyk | ESEMTAN emulsja pielęgnująca | op. | 500 ml | 10
Preparaty do powierzchni
6 | Preparat alkoholowy w spray'u do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego: - roztwór gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu, bezbarwny, ph 6,0-7,0 - szerokie spektrum działania obejmujące B, Tbc, MRSA, F (Candida albicans, Asprgillus niger), wirusy (HSV, BVDV,Vaccinia, Adeno, Rota, Noro, Herpes) w czasie do 2 minut, Polio do 30 minut - zawierający min. 2 alkohole, w tym etanol (+1-propanol), (zawartość alkoholi 60 g na 100 g płynu) bez aldehydów, związków amoniowych,chlorheksydyny i innych niż alkohole substancji aktywnych - możliwość użycia w pionie żywieniowym - wyrób medyczny w kl. IIa | MIKROZID AF LIQUID | op. | 1 l ze spryskiwaczem | 1200
7 | Chusteczki do dezynfekcji sprzętu medycznego, głowic USG i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi - chusteczki o wymiarach 20 x 20 cm - nasączone środkiem dezynfekcyjnym, zawierającym min. 3 substancje aktywne - bez alkoholu - spektrum działania : B, MRSA, F, V (Papova, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 minuty, Tbc do 15 min. - możliwość użycia w pionie żywieniowym Wyrób medyczny w klasie IIa, | MIKROZID SENSITIVE Wipes BOX | op. | 200 szt. chusteczek, opakowanie sztywne | 120
|  | MIKROZID SENSITIVE Wipes wkład | op. | 200 szt. chusteczek, opakowanie miękkie (wkład) | 600
8 | Preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z metalu, szkła, tworzyw sztucznych: - szerokie spektrum działania obejmujące B, Tbc.( M terrae i M. avium), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Vaccinia, BVDV) w czasie do 30 minut, - posiadający silne właściwości myjące - działający bez konieczności dodawania aktywatora - zawierający kilka substancji czynnych - czwartorzędowe związki amoniowe, aromatyczne pochodne alkoholowe i pochodne guanidyny, z dodatkiem inhibitorów korozji, niejonowych związków powierzchniowo-czynnych - bez aldehydów, kwasu octowego, chloru, fenolu -możliwość 7-dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzxi), zużyty roztwór roboczy nie może zakłócać prawidłowego funkcjonowania biologicznych oczyszczalni ścieków i musi ulegać biodegradacji - Wyrób medyczny klasy IIb | GIGASEPT INSTRU AF | op. | 2 l z dozownikiem | 10
|  |  | op. | 5 l z pompką dozującą | 25
9 | Preparat w postaci granulek lub proszku do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi: - szerokie spektrum działania, obejmujące B, F, V (Polio,Adeno, Rota, HBV, Vaccina, papova, Noro), S w czasie do 15 minut - łatwy w użyciu i przygotowaniu roztworu roboczego - krótki czas działania do 15 minut 9przy stężeniu 2%) - roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 24 godziny - bez aldehydów, fenolu, chloru i ich pochodnych - poręczne opakowanie - wyrób medyczny, klasy IIa | PERFORM | op. | 900 g | 3
Preparaty do sprzętu i narzędzi stomatologicznych
10 | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych, możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych: - gotowy do użycia, na bazie min. 2 alkoholi, wodorotlenku potasu - do 2,0 g w 100 g preparatu - działający bez konieczności dodawania aktywatora - nie wymagający spłukiwania wodą po przeprowadzonej dezynfekcji - szerokie spektrum działania, obejmujące: B, Tbc, (M. Terrae), F V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Vaccina, Papova) w czasie do 30 minut - bez aldehydów, fenolu, chloru i ich pochodnych - Wyrób medycznyklasy IIb | ROTASEPT | op. | 2 l | 100
11 | Preparat do mycia i dezynfekcji ssaków, ślinociągów i spluwaczek stomatologicznych: - aktywny wobec B, F, V (HBV, HCV, HIV), w czasie do 30 minut, - płynny, w koncentracie, łatwy do stosowania, - na bazie czwartorzędowych związków amoniowych - bez aldehydów, związków tlenowych, chloru, fenolu i ich pochodnych - posiadający właściwości myjące i dezynfekcyjne - posiadający przyjemny zapach, - wyrób medyczny w klasie IIa | ASPIRMATIC | op. | 2 l | 40
12 | Preparat płynny w koncentracie do czyszczenia stomatologicznych systemów ssących. - na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych - z zawartością inhibitorów korozji - kompatybilny z preparatem dezynfekującym z poz. 11 - wyrób medyczny kl. IIa. | ASPIRMATIC CLEANER | op. | 2 l | 3
13 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. - na bazie min. 3 substancji aktywnych - bez zawartości alkoholu, pochodnych guanidyny i aldehydów - spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 minuty z możliwością rozszerzenia o Tbc - możliwość zastosowania do leżanek, unitów stomatologicznych, lamp stomatologicznych, szkła akrylowego, głowic USG oraz powierzchni w pionie żywieniowym - wyrób medyczny kl. IIa. | MIKROZID SESITIVE LIQUID | op. | 1 l ze spryskiwaczem spieniającym | 40
| Łącznie | [5 empty] | 0 |  |  | 0