## 10
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.5.3.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchy, rękawice i ochraniacze foliowe, kieliszki i tace na leki, ostrza chirurgiczne, przyłbice, tasiemki identyfikacyjne, ustniki do gastroskopii, ciśnieniomierze zegarowe, miski nerkowate, słoje plastikowe, wzierniki ginekologiczne oraz pojemniki do transportu materiału do badań histopatologicznych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza w pozycji 25, 28-34 i 36 składanie ofert na asortyment w innych jednostkach miary. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości asortymentu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować zapis kolumny 3 i 4. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …...........dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Fartuchy foliowe (tzw. przedniak), o grubości folii 0,02 mm. op. 100' *LUB fartuchy foliowe z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak wykonany z folii polietylenowej o grubości ok. 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym op. 100' | op. | 300
2 | Ochraniacze foliowe na obuwie op. a 100 szt. | op. | 300
3 | Szpatułki drewniane (gładkość i jednolitość drewna) op. a 100 szt. | op. | 600
4 | Kieliszki do leków z grubego plastiku (op. 90' lub 80' lub 75') | op. | 1200 lub 1350 lub 1440 ( 108 000 szt)
5 | Taca na leki, co najmniej na 32 kieliszki, każdy zestaw zawiera wsuwki na szczegółowy opis, wykonana z tworzywa umożliwiającego mycie i dezynfekcje, wymiary: 430 x 325 x 60mm (+/- 50 mm) | szt. | 20
6 | Ostrza chirurgiczne do skalpela, ze stali węglowej, wymienne; na opakowaniu pojedyńczym obok numeru ostrza rysunek 1:1 w celu jednoznacznejidentyfikacji rozmiaru ostrza na każdym pojedyńczym opakowaniu nadruk numeru serii oraz daty ważności; ostrość i kąt ścięcia końcówki; dopasowane do mocowania trzonku; ostrze na jednej krawędzi; op. a 100 szt.: w rozmiarach od 10 do 24, (op a 10 sztuk) | op. | 900
7 | Ostrza do skalpela z rękojeścią jednokrotnego użytku, sterylne, w rozmiarach od 10 do 24, op a 10 sztuk. | op. | 20
8 | Przyłbica ochronna | op. | 16 ( 400 szt)
9 | Tasiemki identyfikacyjne dla noworodków z miękkiego i odpornego na działanie wody tworzywa, z łatwo zapinanym zatrzaskiem (op a 100 szt) | op. | 100 ( 10 000 szt)
10 | Tasiemki identyfikacyjne dla dorosłych z miękkiego i odpornego na działanie wody tworzywa, z łatwo zapinanym zatrzaskiem (op a 100 szt) | op. | 500 (50 000 szt)
11 | Zaciskacze do pępowiny sterylne, łatwo zaciskane i łatwo otwierane, z gładkiego materiału. | szt. | 4800
12 | Nożyczki do przecinania zaciskacza sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 1200
13 | Szczoteczki cytologiczne jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane indywidualnie typu cervex-brusch (miotełka) (op a 100 szt) | op. | 10 (1 000 szt)
14 | Szczotka cytologiczna prosta (op a 100 szt) | op. | 10 (100 szt)
15 | Kaczki plastikowe męskie | szt. | 200
16 | Kaczka jednorazowa (op a 100 szt) | op. | 2 (200 szt)
17 | Basen jednorazowy (op a 120 szt) | op. | 2 (240 szt)
18 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z uchwytem | szt. | 200
19 | Baseny plastikowe z pokrywą | szt. | 100
20 | Miski nerkowate plastikowe: |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
| 20 cm | szt. | 20
| 28 cm | szt. | 40
21 | Słoje plastikowe do dobowej zbiórki moczu typu tulipan. | szt. | 200
22 | Wzierniki ginekologiczne jednokrotnego użytku, sterylne, w rozmiarach: XS, S, M, L (op a 100 szt) | op. | 160 (16 000 szt)
23 | Ustniki do gastroskopii dla dorosłych standardowe, o anatomicznej strefie zgryzu, z mocowaniem, nie zawierające lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. | 6000
24 | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze stetoskopem: - bardzo solidne wykonanie - manometr w obudowie metalowej - mankiet zapinany na rzep - w komplecie stetoskop oraz etui skóropodobne lub nylonowe* - gwarancja 12 miesięcy | szt. | 120
25 | Termometr medyczny elektroniczny do pomiaru temperatury ciała: - wytrzymały na upadki, - możliwość 100% dezynfekcji, - wodoodporny, - pakowany pojedynczo z plastikowym etui oraz w opakowaniu zbiorczym do 10 szt. - stanowiska pomiarowe: jama ustna, pachy i odbytnica - sygnał dźwiękowy informujący o gotowości do pracy oraz zakończeniu pomiaru, - pamięć ostatniego pomiaru, - automatyczne wyłączanie termometru - zakres pomiaru: A) od 32°C do 42°-43,9°C, - dokładność +/- 0,1°C pomiędzy 34,0°C a 42,0°C * lub B) od 32°C – 42°C, - dokładność pomiaru +/- 0,1°C, 35,5°C – 42,0°C oraz +/- 0,2°C, poniżej 35,5°C i pwyżej 42,0°C | szt. | 600
26 | Szczotki chirurgiczne jednokrotnego użytku nasączone 4 % chlorheksydyną | szt. | 2500
27 | Rękawice foliowe damskie M (op a 100 szt) | op. | 2 400 (240 000 szt)
Pojemniki do transportu materiałów do badań histopatologicznych:
28 | pojemność 15 ml max. opakowanie 100 szt. | szt. | 11000
29 | Pojemność 30 ml (+ 5ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 2600
30 | Pojemność 60 ml (+ 10ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1800
31 | Pojemność 100 ml (+ 20ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 3200
32 | Pojemność 200 ml (+ 50ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1400
33 | Pojemność 500 ml (+ 50ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1000
34 | Pojemność 1 000 ml (+ 200ml) max. opakowanie 50 szt. | szt. | 800
35 | Pojemność 2 300 ml (+ 200ml) | szt. | 1000
36 | Pojemność 5 000 ml (+ 600ml) max. opakowanie 25 szt. | szt. | 600
37 | Pojemność 10 500 ml (+ 500ml) | szt. | 20
RAZEM :