|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr Obiektu** | **Nazwa** | **Etap I** | **Etap II** | **Stan projektowany** |
| 1 | Pompownia I˚ z kratą rzadką |  |  | Obiekt istniejący do  przebudowy . |
| 2 | Sitopiaskownik napowietrzany z  płuczka piasku |  |  | Obiekt nowy – montowany na istniejącej KOC |
| 3 | Pompownia II˚ |  |  | Obiekt istniejący do  przebudowy |
| 4 | Komora rozprężna z przelewem |  |  | Obiekt projektowany |
| 5 | Zbiornik retencyjny ścieków |  |  | Obiekt istniejący KTSO do  przebudowy |
| 6 | Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego |  |  | Obiekt projektowany |
| 7.1 | Reaktor biologiczny I |  |  | Obiekt projektowany |
| 7.2 | Reaktor biologiczny II |  |  | Obiekt projektowany |
| 8.1 | Osadnik wtórny I |  |  | Obiekt projektowany |
| 8.2 | Osadnik wtórny II |  |  | Obiekt projektowany |
| 9 | Pompownia ścieków oczyszczonych |  |  | Obiekt projektowany |
| 10 | Komora pomiarowa |  |  | Obiekt projektowany |
| 11 | Stacja dmuchaw I |  |  | Obiekt projektowany |
| 12 | Stacja PIX |  |  | Obiekt projektowany |
| 13 | Komora stabilizacji tlenowej osadu |  |  | Obiekt istniejący do modernizacji – istniejące KOC |
| 14 | Stacja dmuchaw II |  |  | Obiekt projektowany w istniejącym pomieszczeniu Draimad |
| 15 | Pompownia osadu ustabilizowanego |  |  | Obiekt istniejący – komora przelewowa z KOC - modernizacja |
| 16 | Zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego |  |  | Obiekt projektowany w  miejscu istniejącego OW |
| 17 | Stacja odwadniania i higienizacji osadu |  |  | Obiekt projektowany |
| 17.1 | Silos na wapno |  |  | Obiekt projektowany |
| 18 | Plac składowania osadu |  |  | Obiekt projektowany |
| 19 | Biofiltr istniejący |  |  | Obiekt istniejący bez  zmian |
| 20 | Biofiltr II |  |  | Obiekt projektowany |
| 21 | Punkt zlewny ścieków dowożonych |  |  | Obiekt projektowany |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Agregat prądotwórczy |  |  | Obiekt projektowany |
| 23 | Budynek socjalny |  |  | Obiekt projektowany |
| ZB1 i ZB2 | Złoża biologiczne |  |  | Obiekty do likwidacji |
| MS | Mikrosito |  |  | Obiekt do likwidacji |
| PO | Pompownia osadu nadmiernego |  |  | Obiekt do likwidacji |
| ZO | Zbiornik osadu ustabilizowanego |  |  | Obiekt do likwidacji |
| BZO | Instalacja odwadniania i  zagęszczania osadów - budynek |  |  | Przebudowa – zmiana funkcji na budynek magazynowy |
| KP | Komora pomiarowa |  |  | Likwidacja komory |
| BST | Budynek socjalno-techniczny |  |  | Obiekt do likwidacji |