        Numer referencyjny: NZ.280.11.2022
        Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr NZ.280.11.9.2022 do umowy

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 9

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy układów oddechowych dla dorosłych, dzieci i noworodków, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 9	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 9/4	Wartość brutto 9 = 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Anestetyczny obwód oddechowy z PCV dla dzieci, gładkie powierzchnie wewnętrzne rur, dwie rury oddechowe średnica rur 15 mm o dł. 120 cm, elastyczne końcówki rur typu flex 22 F, dodatkowa rura o dł. 120 cm, przepływ 60 l/min, worek oddechowy 1l bez latexu, łącznik Y-22M/15F, sterylny, pakowany folia-papier – opakowanie zbiorcze maksymalnie 10sztuk	szt.	550
2.	Przejściówka kątowa 90 st. Złącze pacjenta 22M/15F, zakończenie 15M, port Luer Lock, męski do kapnografii z zatyczką, sterylny –	szt.	100
3.	Układ oddechowy do znieczuleń dla dorosłych, średnica rur 22 mm – dwie rury oddechowe o długości min. 180 cm, końcówki rur elastyczne typu flex 22F – dodatkowa rura oddechowa o dł. 120 cm, worek oddechowy 2l, łącznik Y, sterylny, pakowany folia-papier - opakowanie zbiorcze maksymalnie 10sztuk	szt.	3 150,00
4.	Obwód oddechowy anestezjologiczny neonatologiczny z PVC, gładkie powierzchnie wewnętrzne rur, dwie rury o średnicy 10 mm o długości 150 cm każda, końcówki rur typu flex 22F, / odłączalny trójnik Y z portami, trzecia rura 150 cm, zestaw łączników (15/5-8, 15/8-11, 15F/22F), worek oddechowy bezlateksowy 0,5l, sterylny –	szt.	110
5.	Jednorazowy filtr harmonijkowy hydrofobowy z dużą powierzchnią filtrującą ze zintegrowaną pułapką wodną wydechowy do respiratora Bennett 840 neo, dla noworodków, przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, / sterylny, pakowany pojedynczo –	szt.	90
6.	Łącznik kątowy karbowany martwa przestrzeń dł. 15 cm, złącze 22 F	szt	330
7.	Obwód oddechowy do intensywnej terapii z PVC dla dorosłych, gładkie powierzchnie wewnętrzne rur, dwie rury o długości 150 cm każda, końcówki rur typu flex / 22 F, odłączalny trójnik Y z portami, sterylny, opakowanie folia-papier –	szt.	1 320
8.	Zatyczka do obwodu jednorazowego / –	szt.	1 320
9.	Przewód z PCV karbowany o gładkim świetle;długość 180cm dwa złącza giętkie 22, sterylny –	szt.	270
	RAZEM :					x	x		x