## TER ZBIORCZY
Załącznik nr 2A do SWZ
Zestawienie Kosztów - Tabela Elementów Rozliczeniowych
Opis | Wartość netto
REMONT ELEWACJI
REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
REMONT DACHU I WIEŻY
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
słownie:
(miejscowość, data)
….....................................................................................
Dokument może być podpisany wedle wyboru Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę.

## ELEWACJE
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - REMONT ELEWACJI
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
1 |  | Elewacja zachodnia
1 d.1 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 | Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową woda ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np. Capatox) | m2 | 319.943
2 d.1 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 analogia | Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem | m2 | 319.943
3 d.1 | KNR AT-26 0102-01 | Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np. Histoliht Silikat-Fixativ) | m2 | 319.943
4 d.1 | KNR AT-26 0101-02 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 20% powierzchni elewacji | m2 | 39.375
5 d.1 | KNR AT-26 0101-05 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np.preparat Histolin Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz) | m2 | 39.375
6 d.1 | KNR AT-26 0101-03 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 30% powierzchni elewacji | m2 | 40.981
7 d.1 | KNR AT-26 0101-06 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia (np. preparat Histolith Rastaurier-moertel) | m2 | 40.981
8 d.1 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z cegły - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 196.875
9 d.1 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 134.203
10 d.1 | KNR AT-26 0102-05 | Impregnacja elewacji z cegły i piaskowca - (np. preparatem Disboxan 450) | m2 | 331.078
11 d.1 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie okien folią | m2 | 62.795
12 d.1 | KNR AT-05 1651a-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m | m2 | 320
Razem dział: Elewacja zachodnia
2 |  | Elewacja północna i wieża
13 d.2 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 | Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową woda ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np. Capatox) | m2 | 363.24
14 d.2 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 analogia | Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem | m2 | 363.24
15 d.2 | KNR AT-26 0102-01 | Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np. Histoliht Silikat-Fixativ) | m2 | 363.24
16 d.2 | KNR AT-26 0101-02 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 15% powierzchni elewacji | m2 | 21.642
17 d.2 | KNR AT-26 0101-05 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np.preparat Histolin Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz) | m2 | 21.642
18 d.2 | KNR AT-26 0101-03 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 20% powierzchni elewacji | m2 | 35.153
19 d.2 | KNR AT-26 0101-06 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia (np. preparat Histolith Rastaurier-moertel) | m2 | 35.153
20 d.2 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z cegły - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 144.278
21 d.2 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 175.764
22 d.2 | KNR AT-26 0102-05 | Impregnacja elewacji z cegły i piaskowca - (np. preparatem Disboxan 450) | m2 | 320.042
23 d.2 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie okien folią | m2 | 11.59
24 d.2 | KNR AT-05 1651a-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m | m2 | 238
25 d.2 | KNR AT-05 1651a-03 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m - rusztowanie wieży ponad dachem | m2 | 192
Razem dział: Elewacja północna i wieża
3 |  | Elewacja wschodnia
26 d.3 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 | Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową woda ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np. Capatox) | m2 | 274.381
27 d.3 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 analogia | Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem | m2 | 274.381
28 d.3 | KNR AT-26 0102-01 | Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np. Histoliht Silikat-Fixativ) | m2 | 274.381
29 d.3 | KNR AT-26 0101-02 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 15% powierzchni elewacji | m2 | 28.301
30 d.3 | KNR AT-26 0101-05 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np.preparat Histolin Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz) | m2 | 28.301
31 d.3 | KNR AT-26 0101-03 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 20% powierzchni elewacji | m2 | 17.122
32 d.3 | KNR AT-26 0101-06 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia (np. preparat Histolith Rastaurier-moertel) | m2 | 17.122
33 d.3 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z cegły - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 188.672
34 d.3 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 85.61
35 d.3 | KNR AT-26 0102-05 | Impregnacja elewacji z cegły i piaskowca - (np. preparatem Disboxan 450) | m2 | 274.282
36 d.3 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie okien folią | m2 | 49.485
37 d.3 | KNR AT-05 1651a-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m | m2 | 250
Razem dział: Elewacja wschodnia
4 |  | Elewacja południowa i kominy
38 d.4 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 | Zmycie powierzchni elewacji wykonanej z cegły, piaskowca i granitu zmywarką ciśnieniową woda ciepłą - wysokość 5-10 m z dodatkiem środka czyszczącego (np. Capatox) | m2 | 62.56
39 d.4 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 analogia | Oczyszczenie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem | m2 | 62.56
40 d.4 | KNR AT-26 0102-01 | Wzmocnienie i zagruntowanie elewacji (cegła, granit i piaskowiec) środkiem wzmacniającym (np. Histoliht Silikat-Fixativ) | m2 | 62.56
41 d.4 | KNR AT-26 0101-02 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 15% powierzchni elewacji | m2 | 8.808
42 d.4 | KNR AT-26 0101-05 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły (np.preparat Histolin Mineralin z dodatkiem Histolith Schlaummquarz) | m2 | 8.808
43 d.4 | KNR AT-26 0101-03 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z kamienia - przyjęto 20% powierzchni elewacji | m2 | 0.768
44 d.4 | KNR AT-26 0101-06 | Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z kamienia (np. preparat Histolith Rastaurier-moertel) | m2 | 0.768
45 d.4 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z cegły - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze cegły z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 58.72
46 d.4 | KNR AT-26 0102-03 | Lazurowanie elewacji z piaskowca - (np.preparatem Histolith Antik-Lasur w kolorze piaskowca z dodatkiem 10% Histolith Silikat Fixactiv) | m2 | 3.84
47 d.4 | KNR AT-26 0102-05 | Impregnacja elewacji z cegły i piaskowca - (np. preparatem Disboxan 450) | m2 | 62.56
48 d.4 | KNR AT-05 1651a-03 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m - rusztowanie ściany szczytowej ponad dachem sąsiada | m2 | 52
49 d.4 | KNR AT-05 1661-04 | Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m | szt | 7
Razem dział: Elewacja południowa i kominy
Wartość całkowita netto
VAT 23%
Wartość całkowita brutto

## INSTAL. ODGROM.
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakład jedn. | Cena jedn. | Ilość | Wartość
1 | 45312310-3 | INSTALACJA ODGROMOWA
1.1 |  | DEMONTAŻE
1 d.1.1 | KNR 4-03 1139-08 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m |  |  | 30
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.1365
|  | Razem pozycja 1 |  |  |  | 30
2 d.1.1 | KNR 4-03 1139-07 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 200 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.126
|  | Razem pozycja 2 |  |  |  | 6
3 d.1.1 | KNR 4-03 1141-01 | Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu drewnianym, ceglanym | szt. |  |  | 3
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.69
|  | Razem pozycja 3 |  |  |  | 3
4 d.1.1 | KNR 4-03 1138-07 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze | szt. |  |  | 100
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.063
|  | Razem pozycja 4 |  |  |  | 100
Razem dział: DEMONTAŻE |  | Razem dział: DEMONTAŻE |  |  |  |  | 0
1.2 | 45312311-0 | MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ
5 d.1.2 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | kpl. |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 1.28
-- Materiały --
| 7590343 | System uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 3
| 7590813 | Złączka do uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 2
| 7590833 | Grot do uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 1
| 7590863 | Złącze uziomowe 2-płytkowe pręt; B do 40mm, 20mm /OC | szt | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
-- Sprzęt --
| 21811 | Wibromłot elektryczny 3 kW | m-g | 0.75
| 81111 | Zespół prądotwórczy jednofazowy, przenośny 2,50 kVA | m-g | 0.75
| 39511 | Samochód dostawczy do 0,90 t (1) | m-g | 0.75
|  | Razem pozycja 5 |  |  |  | 6
6 d.1.2 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1,5 m długości ponad 4,5 m | kpl. |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.28
-- Materiały --
| 7590343 | System uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 1
| 7590813 | Złączka do uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
-- Sprzęt --
| 21811 | Wibromłot elektryczny 3 kW | m-g | 0.16
| 81111 | Zespół prądotwórczy jednofazowy, przenośny 2,50 kVA | m-g | 0.16
| 39511 | Samochód dostawczy do 0,90 t (1) | m-g | 0.16
|  | Razem pozycja 6 |  |  |  | 6
7 d.1.2 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1,5 m długości ponad 4,5 m | kpl. |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.28
-- Materiały --
| 7590343 | System uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 1
| 7590813 | Złączka do uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
-- Sprzęt --
| 21811 | Wibromłot elektryczny 3 kW | m-g | 0.16
| 81111 | Zespół prądotwórczy jednofazowy, przenośny 2,50 kVA | m-g | 0.16
| 39511 | Samochód dostawczy do 0,90 t (1) | m-g | 0.16
|  | Razem pozycja 7 |  |  |  | 6
8 d.1.2 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - Bednarka FeZn 30x4 | m |  |  | 12
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 1.02
-- Materiały --
| 1121099 | Bednarka FeZn 30x4 | kg | 0.9776
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 8 |  |  |  | 12
9 d.1.2 | KNR 5-08 0604-07 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - Drut FeZn fi 8 + Uchwyt na felc (stal ocynkowana galwanicznie) /OC + Uchwyt na drut L=12 cm wkręcany drut Fi-5-10mm + Słupek niski na drut z podstawką z tworzywa h=20mm (stal nierdzewna kwasoodporna) /IN/ | m |  |  | 170
-- Robocizna --
| 999 | 0,2958*0,955= | r-g | 0.2825
-- Materiały --
| 1101099 | Drut FeZn fi 8 | kg | 0.4056
| 7590499 | Uchwyt na felc (stal ocynkowana galwanicznie) /OC 110/170=0,647059= | szt. | 0.6471
| 7590599 | Uchwyt na drut L=12 cm wkręcany drut Fi-5-10mm 30/170=0,176471= | szt. | 0.1765
|  | Słupek niski na drut z podstawką z tworzywa h=20mm (stal nierdzewna kwasoodporna) /IN/ 24/170=0,141176= | szt | 0.1412
|  | Koszulka fi12x60mm /TW/ 102/170=0,6= | szt | 0.6
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 9 |  |  |  | 170
10 d.1.2 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik - Skrzynka kontrolna gruntowa; 200x200x167mm, szara /TW/ + złącze krzyżowe 4-otworowe, 3 płytkowe; B do 40mm /OC/ | szt. |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.449
-- Materiały --
| 7590799 | Złącze krzyżowe 4-otworowe, 3 płytkowe; B do 40mm /OC/ | szt. | 1
|  | Skrzynka kontrolna gruntowa; 200x200x167mm, szara /TW/ | szt | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 10 |  |  |  | 6
11 d.1.2 | KNR 5-08 0607-03 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm - Drut FeZn fi 8 + uchwyt na drut L=12 cm wkręcany drut Fi-5-10mm | m |  |  | 42
-- Robocizna --
| 999 | 0,3934*0,955= | r-g | 0.3757
-- Materiały --
| 1101099 | Drut FeZn fi 8 | kg | 0.4056
| 7590599 | Uchwyt na drut L=12 cm wkręcany drut Fi-5-10mm | szt. | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 11 |  |  |  | 42
12 d.1.2 | KNR 5-08 0607-03 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm - przewód wysokonapięciowy; 50mm2 /AL/ + uchwyt wkręcany 8x105 do mocowania PW /TW/OC/ + głowica do PW z opaską termokurczliwą /AL + złącze krzyżowe 4-otworowe, 2 płytkowe; B do 40mm /OC/ (jako połączenie PW z drutem odgromowym) | m |  |  | 21
-- Robocizna --
| 999 | 0,3934*0,955= | r-g | 0.3757
-- Materiały --
| 1101099 | Przewód wysokonapięciowy; 50mm2 /AL/ | m | 1.04
| 7590599 | Uchwyt wkręcany 8x105 do mocowania PW /TW/OC/ 18/21=0,857143= | szt. | 0.8571
|  | Głowica do PW z opaską termokurczliwą /AL 12/21=0,571429= | kpl. | 0.5714
| 7590799 | Złącze krzyżowe 4-otworowe, 2 płytkowe; B do 40mm /OC/ 4/21=0,190476= | szt. | 0.1905
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 12 |  |  |  | 21
13 d.1.2 | KNR 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej - uchwyt rynnowy /OC/ | szt. |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 | 0,1463*0,955= | r-g | 0.1397
-- Materiały --
| 7590799 | Uchwyt rynnowy /OC/ | szt. | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 13 |  |  |  | 6
14 d.1.2 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych -złącze krzyżowe 4-otworowe, 2 płytkowe; B do 30mm /OC | szt. |  |  | 13
-- Robocizna --
| 999 | 0,187*0,955= | r-g | 0.1786
-- Materiały --
| 7590730 | Złącze krzyżowe 4-otworowe, 2 płytkowe; B do 30mm /OC | szt. | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 14 |  |  |  | 13
15 d.1.2 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - złącze uniwersalne DIN pojedyncze/OC/ | szt. |  |  | 3
-- Robocizna --
| 999 | 0,187*0,955= | r-g | 0.1786
-- Materiały --
| 7590730 | Złącze uniwersalne DIN pojedyncze/OC/ | szt. | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 15 |  |  |  | 3
16 d.1.2 | KNNR 5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm - analogia - opaska uziemiająca; fi 17,5-114mm | szt. |  |  | 10
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 1.54
-- Materiały --
|  | Opaska uziemiająca; fi 17,5-114mm | szt | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 16 |  |  |  | 10
17 d.1.2 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1,5 m długości ponad 4,5 m | kpl. |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.28
-- Materiały --
| 7590343 | System uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 1
| 7590813 | Złączka do uziemień prętowych fi 17,2mm | szt | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
-- Sprzęt --
| 21811 | Wibromłot elektryczny 3 kW | m-g | 0.16
| 81111 | Zespół prądotwórczy jednofazowy, przenośny 2,50 kVA | m-g | 0.16
| 39511 | Samochód dostawczy do 0,90 t (1) | m-g | 0.16
|  | Razem pozycja 17 |  |  |  | 6
18 d.1.2 | KNR 5-08 0622-05 | Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - iglica kominowa; h=1000mm /AL/ | szt. |  |  | 2
-- Robocizna --
| 999 | 2,26*0,955= | r-g | 2.1583
-- Materiały --
| 7591199 | Iglica kominowa; h=1000mm /AL/ | szt. | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 18 |  |  |  | 2
19 d.1.2 | KNR 5-08 0622-05 | Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - iglica kominowa; h=2000mm /AL/ | szt. |  |  | 2
-- Robocizna --
| 999 | 2,26*0,955= | r-g | 2.1583
-- Materiały --
| 7591199 | Iglica kominowa; h=2000mm /AL/ | szt. | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.5
|  | Razem pozycja 19 |  |  |  | 2
20 d.1.2 | KNNR-W 9 1315-07 | Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych - Tabliczka ostrzegawcza "Zagrożenie porażenia piorunem. Zakaz przebywania podczas burzy" | słup |  |  | 6
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.26
-- Materiały --
| 8380199 | Tabliczka ostrzegawcza "Zagrożenie porażenia piorunem. Zakaz przebywania podczas burzy" | szt. | 1
| 0 | materiały pomocnicze(od M) | % | 4
|  | Razem pozycja 20 |  |  |  | 6
Razem dział: MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ |  | Razem dział: MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ |  |  |  |  | 0
1.3 |  | POMIARY
21 d.1.3 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. |  |  | 1
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 1.26
|  | Razem pozycja 21 |  |  |  | 1
22 d.1.3 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. |  |  | 5
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 0.56
|  | Razem pozycja 22 |  |  |  | 5
23 d.1.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - pomiar GSU | szt. |  |  | 1
-- Robocizna --
| 999 |  | r-g | 1.24
|  | Razem pozycja 23 |  |  |  | 1
Razem dział: POMIARY |  | Razem dział: POMIARY |  |  |  |  | 0
Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA |  | Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA wartość netto |  |  |  |  | 0

## DACH I WIEŻA
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - REMONT DACHU ORAZ WIEŻY
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
1 |  | REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 | KNR AT-05 1651-03 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m | m2 | 1254
2 d.1.1 | TZKNC N-K/XVI I t.01-b.1 analogia | Wstępne oględziny szczelności elementów dachu | obiekt | 1
3 d.1.1 | KNR-W 4-01 0434-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | m | 50
4 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 50
5 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30
6 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 20.9
7 d.1.1 | KNR AT-05 1664-02 | Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m | kpl. | 2
Razem dział: Roboty przygotowawcze
1.2 |  | Roboty remontowe pokrycia dachu
8 d.1.2 | KNR 0-25 0101-01 | Zmycie zabrudzeń z powierzchni dachu za pomocą myjki ciśnieniowej gorącą wodą | m2 | 485.204
9 d.1.2 | KNR-W 4-01 0523-09 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym | m2 | 485.204
10 d.1.2 | KNR 0-25 0102-02 | Usuwanie zabrudzeń z płotków śniegowych przed właściwym czyszczeniem | m2 | 46.52
11 d.1.2 | TZKNBK XV 48 | Usuwanie zabrudzeń z płotków śniegowych przed właściwym czyszczeniem | m2 | 46.52
12 d.1.2 | KNR 0-25 0103-02 | Odtłuszczanie płotków śniegowych | m2 | 46.52
13 d.1.2 | TZKNBK XV 50-01 | Pomalowanie farbą elementów płotków śniegowych - - pierwszy raz | m2 | 46.52
14 d.1.2 | TZKNBK XV 50-02 | Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - drugi raz | m2 | 46.52
15 d.1.2 | TZKNBK XXIII 0203-02 | Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr.do 15 cm z blachy miedzianej | m | 50
16 d.1.2 | TZKNBK XXIII 0204-01 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 12 cm z blachy miedzianej 0.6 | m | 30
17 d.1.2 | TZKNBK XXIII 0205-02 | Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej | m2 | 20.9
Razem dział: Roboty remontowe pokrycia dachu
1.3 |  | Kominy
18 d.1.3 | KNR AT-38 0102-01 | Oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 22.26
19 d.1.3 | KNR AT-38 0102-02 | Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie | m2 | 22.26
20 d.1.3 | KNR-W 4-01 0212-07 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 4.291
21 d.1.3 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5.565
22 d.1.3 | KNR 4-01 0310-02 analogia | Naprawa kominów poprzez usunięcie spoin i wymianę zdegradowanych cegieł, | m3 | 5.565
23 d.1.3 | KNR-W 4-01 0203-13 analogia | Uzupełnienie czapek kominowych | m2 | 4.291
Razem dział: Kominy
Razem dział: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
2 |  | WIĘŹBA DACHOWA - naprawa podwaliny i krokwi
24 d.2 | KNR-W 4-01 0417-02 + KNR-W 4-01 0416-02 + KNR-W 4-01 0416-04 analogia | Naprawa podwaliny i krokwi: - oczyszczenie powierzchniowe elementu w celu określenia zasięgu zniszczenia - wycięcie mechaniczne do jednorodnego przekroju - wstawienie „ protezy” drewnianej - przymocowanie do bocznej płaszczyzny wzmocnienia za pomocą śrub M16 kl. 6.8 – przelotowo | kpl. | 1
25 d.2 | KNR-W 4-01 0627-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi | m2 | 22
Razem dział: WIĘŹBA DACHOWA - naprawa podwaliny i krokwi
3 |  | WIEŻA
3.1 |  | Roboty przygotowawcze
26 d.3.1 | KNR AT-05 1651-03 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m | m2 | 1254
27 d.3.1 | TZKNC N-K/XVI I t.01-b.1 analogia | Wstępne oględziny szczelności elementów wieży | obiekt | 1
28 d.3.1 | KNR-W 4-01 0434-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | m | 20
29 d.3.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 17.736
30 d.3.1 | KNR AT-05 1664-02 | Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m | kpl. | 1
Razem dział: Roboty przygotowawcze
3.2 |  | Roboty remontowe pokrycia wieży
31 d.3.2 | KNR 0-25 0101-01 | Zmycie zabrudzeń z powierzchni dachu za pomocą myjki ciśnieniowej gorącą wodą | m2 | 183.68
32 d.3.2 | KNR-W 4-01 0523-09 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym | m2 | 183.68
33 d.3.2 | TZKNBK XXIII 0205-02 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej | m2 | 17.736
Razem dział: Roboty remontowe pokrycia wieży
3.3 |  | Renowacja elementów drewnianych
34 d.3.3 | TZKNC N-K/V t.01-a.01 | Wstępne badanie elementów drewnianych | szt | 12
35 d.3.3 | TZKNBK XII -38 + KNR-W 4-01 0925-04 + TZKNBK XII -39 | Wykonanie renowacji elementów drewnianych wieży - zgodnie z opisem w PPK | szt. | 12
Razem dział: Renowacja elementów drewnianych
3.4 |  | Naprawa elementów metalowych
36 d.3.4 | TZKNC N-K/XVI I t.01-b.1 | Badania wstępne elementów metalowych | szt | 2
37 d.3.4 | TZKNC N-K/XVI I t.19-a.1F | Demontaż obiektów przestrzennych do konserwacji; obiekt duży; stopień trudności - prosty | obiekt | 2
38 d.3.4 | TZKNC N-K/XVI I t.06-b.1B | Usuwanie nawarstwień korozyjnych i renowacja bez względu na rodzaj powierzchni i kształt; obiekt średni; stopień trudności - trudny | obiekt | 2
39 d.3.4 | TZKNC N-K/XVI I t.19-a.1F | Ponowny montaż obiektów metalowych po wykonanej renowacji | obiekt | 2
Razem dział: Naprawa elementów metalowych
3.5 |  | CZas pracy rusztowań
40 d.3.5 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36)
Razem dział: Czas pracy rusztowań
Razem dział: WIEŻA
Wartość netto
VAT 23%
Wartość brutto