## Zadanie nr 1
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość rolek/sztukna rok | Cena jednostkowa netto PLN za rolkę | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość oferowanego | Producent
opakowania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 50 mm, długość rolki 200 mb | 200
2. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 75 mm, długość rolki 200 mb | 200
3. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 100 mm, długość rolki 200 mb | 120
4. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 125 mm, długość rolki 200 mb | 35
5. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 150 mm, długość rolki 200 mb | 25
6. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 200 mm, długość rolki 200 mb | 170
7. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 250 mm, długość rolki 200 mb | 15
8. | Rękaw włókninowo – foliowy płaski 420 mm | 6
9. | Torebki włókninowo – foliowe 32x45 cm | 600
10. | Osłonki na ostrza. Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi w postaci opakowania papierowo-foliowego umożliwiającego natychmiastową weryfikację sterylizowanego instrumentu. | 500
RAZEM |  |  |  |  | XXX |  | XXX | XXX
W przypadku innej długości rękawa na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji w celu otrzymania zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości. Zamawiający wymaga próbek w zakresie pozycji 4 – minimum 50 cm. W przypadku innej długości rękawa na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji w celu otrzymania zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości. Zamawiający wymaga próbek w zakresie pozycji 4 – minimum 50 cm.
Zestawienie parametrów obligatoryjnych dla pozycji od 1-9
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
1 | konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normą PN EN 868-3,5 PN EN ISO 11607 – 1,2 | TAK
2 | papier o gramaturze 70g/m2 | TAK opis **
3 | wytrzymałość na rozdarcia nie mniej niż 700mN w obu kierunkach | TAK opis**
4 | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m | TAK opis**
5 | wymagana charakterystyka papieru wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 | TAK opis**
6 | folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstw kleju | TAK opis**
7 | przezroczysta bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów - grubość nie większa niż 52 µm | TAK opis**
8 | zgrzewalna w temperaturze 165-190° | TAK
9 | zgrzew fabrycznie wielokrotny | TAK
10 | wskaźniki sterylizacji S/EO umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji w języku polskim | TAK
11 | jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania | TAK
12 | potwierdzenie zgodności z normami wydane przez niezależny instytut badawczy | TAK opis**
13 | wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 56 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 42 N | TAK opis**
14 | wydłużenie min. 65% w obu kierunkach | TAK
15 | zapewniające długi okres przechowywania wyrobów po sterylizacji - min 6 miesięcy | TAK
16 | Pozycje 1 – 10 ze względu na procedurę zgrzewania muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
* należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr **opis dotyczy określonych pozycji *** oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone

## Zadanie nr 2
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość sztuk na rok | Cena jednostkowa netto PLN op. wskazanego w kol. 8 | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość oferowanego | Producent
opakowania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Test symulacyjny Bowie – Dick (134°C – 3,5 min) | 1250
2 | Przyrząd testowy PCD do testu Bowie - Dick | 1
3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, rolka a’ 750sztuk | 27000
4 | Testy kontroli mycia | 2560
5 | Metkownica do etykiet | 1
RAZEM |  |  |  |  | XXX |  | XXX | XXX
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz.1:
1 | samoprzylepne testy paskowe | TAK
2 | pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu | TAK
3 | walidowane z przyrządem testowym PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego | TAK
4 | zgodność z normą PN - EN 285 i EN ISO 11140 | TAK
Wymagania do poz.2:
1 | przyrząd składa się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej | TAK
2 | w obudowie z tworzywa sztucznego | TAK
3 | stosowany z testem Bowie - Dick | TAK
Wymagania do poz. 3:
1 | wykonane zgodnie z normami europejskimi | TAK opis**
2 | dobra przylepność i wytrzymałość na wilgoć | TAK
3 | możliwość umieszczania zakodowanych informacji: w rzędzie pierwszym - numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, w rzędzie drugim - datę sterylizacji, w rzędzie trzecim - datę ważności, | TAK
4 | zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet | TAK
5 | wymagane oświadczenie producenta metkownicy o kompatybilności z etykietami | TAK opis**
6 | etykiety nawinięte na plastikową gilzę | TAK
7 | dostępne w czterech kolorach: zielonym, niebieskim, czerwonym i żółtym | TAK
Wymagania do poz. 4:
1 | w formie arkusza z naniesioną substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883 | TAK
2 | arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia, przylepny | TAK
3 | odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji | TAK
4 | oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjni ultradźwiękowej | TAK opis**
5 | nie zawiera niebezpiecznych substancji toksycznych | TAK
Wymagania do poz. 5
1 | wykonane zgodnie z normami europejskimi
2 | umożliwiające nadruk na etykietach samoprzylepnych informacji kodowanych alfanumerycznie
3 | zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet: w rzędzie pierwszym - numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, w rzędzie drugim - datę sterylizacji, w rzędzie trzecim - datę ważności
* należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr **opis dotyczy określonych pozycji *** oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone

## Zadanie nr 3
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość sztuk na rok | Cena jednostkowa netto PLN op. wskazanego w kol. 8 | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość oferowanego | Producent
opakowania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9
1 | Fiolkowy wkaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną | 300
2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji parą wodną | 400
3 | Inkubator | 1
RAZEM |  |  |  |  | XXX |  | XXX | XXX
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania poz. 1
1 | zgodny z normą ISO 11138 | TAK
2 | zawiera spory bakterii Bacillus stearothermophilus oraz pożywkę | TAK
3 | na fiolce nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do napisania daty i podpisu pracownika, | TAK
4 | ostateczny odczyt po 24-48 godz. inkubacji, | TAK
5 | kompatybilny z inkubatorem firmy 3M, | TAK
Wymagania do poz. 2
1 | zgodny z normą ISO 11138 | TAK
2 | zawiera spory bakterii Bacillus stearothermophilus oraz pożywkę, | TAK
3 | na fiolce nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do napisania daty i podpisu pracownika, | TAK
4 | Ostateczny wynik odczytu po 20 min | TAK
Wymagania poz.3
1 | Inkubator ampułkowych testów biologicznych szybkiego odczytu
2 | Zgodny z normą EN55032:2015+A11:2020(ClassB), EN 55035:2017+A11:2020
3 | Autoczytnik wyposażony w wyświetlacz LCD, który wskazuje temperaturę i odmierza czas w każdej z czterech cel osobno,
4 | Cele są chronione porzez zamkniętą pokrywę
5 | Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji, wynik widoczny na ekranie
* należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr **opis dotyczy określonych pozycji *** oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone

## Zadanie nr 4
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość sztuk na rok | Cena jednostkowa netto PLN op. wskazanego w kol. 8 | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość oferowanego | Producent
opakowania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | paskowy emulacyjny 134°C/5,3 min, 121°C/ 20 min | 4000
2 | paskowy emulacyjny 134°C/4 min | 1000
3 | test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej | 1500
4 | test kontroli szczelności zgrzewu do zgrzewarek rotacyjnych (rolkowych) | 250
5 | test do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych | 50
6 | Pistolet do sprężonego powietrza i wody | 1
7 | Przyrząd testowy do testu emulacyjnego | 1
RAZEM | [6 empty] | xxx | xxx
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz. 1, 2
1 | zgodny z normą ISO - 11140-1 (klasa 6) | TAK
2 | potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną | TAK
3 | klasa testu, sposób przebarwienia oraz parametry umieszczone na teście | TAK
4 | przeznaczony do parametrów 134°C/5,3 min. ( Poz. .1),134°C/ 4 min. (Poz. 2) | TAK
5 | nie zawiera niebezpiecznych substancji toksycznych | TAK
6 | na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia | TAK
Wymagania do poz. 3:
1 | nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni – dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min | TAK
2 | integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym | TAK
3 | jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku | TAK
4 | zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 | TAK opis**
5 | zbiorcze opakowania firmowe | TAK
Wymagania do poz. 4:
1 | system do rutynowego badania jakości zgrzewu w ramach walidacji procesu zgodnie z normą EN ISO 11607 – 2 | TAK
2 | substancja testowa w kolorze czarnym | TAK
3 | wymagający zastosowania dodatkowego rękawa foliowo – papierowego lub torebki foliowo – papierowej | TAK
Wymagania do poz. 5:
1 | wymazówka i substancja testowa znajdują się w jednoelementowym przyrządzie do pobierania próby | TAK
2 | w przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską | TAK
3 | intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia | TAK
4 | nie wymagający inkubacji | TAK
5 | wykrywanie pozostałości białkowych na poziomie 1µg | TAK
Wymagania do poz. 6:
1 | zestaw składający się z pistoletu i przewodu zasilającego ze złączką3/8,1/2, 3/4” | TAK
2 | wieszak do końcówek wraz z końcówkami | TAK
3 | wąż spiralny | TAK
4 |  | TAK
* należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr **opis dotyczy określonych pozycji *** oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone

## Zadanie nr 5
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość na rok | Cena jednostkowa netto PLN op. wskazanego w kol. 8 | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość oferowanego | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Płynny środek do mycia w myjniach | 400 litrów
2 | Płynny środek neutralizujący | 150 litrów
3 | Roztwór myjący na bazie naturalnego olejku pomarańczowego | 2 litry
4 | Plyn do oczyszczania komory autoklawów medycznych | 2 litr
|  |  |  | RAZEM | XXX |  | XXX | XXX
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz. 1:
1 | wykonane zgodnie z normami europejskimi | TAK opis**
2 | alkaliczny | TAK
3 | ph powyżej 10 | TAK opis**
4 | niewymagający neutralizacji | TAK
5 | możliwość zastosowania w myjniach ultradźwiękowych | TAK
6 | zawierający niejonowe i anionowe związki powierzchniowo – czynne, alkalia i enzymy. Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny | TAK
7 | stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych | TAK
8 | skutecznie usuwający pozostałości organiczne | TAK
9 | zbiorcze opakowania firmowe 5 l. | TAK
Wymagania do poz. 2:
1 | środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego | TAK
2 | nie posiada w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów | TAK
3 | wartość pH produktu 1,2 | TAK
4 | zbiorcze opakowanie firmowe 5 l. | TAK
Wymagania do poz.3:
1 | Gotowy do użycia roztwór myjący | TAK opis**
2 | Na bazie naturalnego olejku pomarańczowego | TAK
3 | Do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu | TAK
4 | Opakowanie 500ml | TAK
5 |  | TAK
6 |  | TAK
Wymagania do poz.4:
1 | Gotowy do użycia płyn do czyszczenia komory autoklawów medycznych | TAK
2 | Eliminuje plamy i pozostałości z wnętrza komory powstające podczas cykli sterylizacji | TAK
3 | Opakowanie 500ml spray | TAK
4 |  | TAK
5 |  | TAK
* należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr **opis dotyczy określonych pozycji *** oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone

## Zadanie nr 6
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość na rok | Cena jednostkowa netto PLN op. wskazanego w kol. 8 | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość oferowanego | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Szczotka dwustronna do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego z włosiem nylonowym | 5
2 | Szczotka dwustronna do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego z włosiem syntetycznym | 5
3 | Szczotka do czyszczenia z włosiem ze stali nierdzewnej z rączką z tworzywa sztucznego | 30
RAZEM |  |  |  |  | XXX |  | XXX | XXX
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz. 1
1 | długość całkowita 175mm | TAK opis**
2 | długość szczotki 25 i 35 mm | TAK opis**
3 | włosie nylonowe, dwustronna | TAK
4 | odporna na temperaturę do 134ºC, do mycia w myjni dezynfektorze | TAK
Wymagania do poz. 2
1 | długość całkowita 175mm | TAK opis**
2 | długość szczotki 30 i 40 mm | TAK opis**
3 | włosie syntetyczne, dwustronna | TAK
4 | odporna na temperaturę do 134ºC, do mycia w myjni dezynfektorze | TAK
Wymagania do poz. 3
2 | długość szczotki 40 mm | TAK opis**
3 | włosie ze stali nierdzewnej | TAK
4 | do uporczywych zanieczyszczeń | TAK
* należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr **opis dotyczy określonych pozycji *** oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone

## Zadanie nr 7
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość na rok | Cena jednostkowa netto PLN op. wskazanego w kol. 8 | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość oferowanego | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Kosz na ultradrobne elementy 230 x 100 x 60 mm | 3
2 | Kosz na ultradrobne elementy 80 x 80 x 34 mm | 3
3 | Kosz na ultradrobne elementy 180 x 130 x 30 mm | 3
1.: RAZEM; 6.: XXX; 8.: XXX | XXX
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz. 1-3
1 | rozmiar oczek 0,5 x 0,5 x 0,3 | TAK, opis
2 | z pokrywką | TAK
* należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr **opis dotyczy określonych pozycji *** oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone