## Zadanie 6 VTS
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 6 - Przegląd i konserwacja 2 central wentylacyjnych VTS z wentylatorem kanałowym Venture Industries oraz przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr | Gwarancja
1 | KWP Opole, ul. Korfantego 2, Opole, strzelnica | VTS | Ventus VS-40-L-H/S | 8-110-12-2040-00215 | 2 x VS 40 B.FLT F5 EU5 572x272x50-G4 | NIE
2 |  |  | Ventus VS-10-R-PHC/SS-T | 8-110-12-2010-00402 | 3 x VS 10 P.FLT G4 DEU4 | NIE
3 |  | Venture Industries | Wentylator kanałowy IBF/4/560 + RMT-3,5 |  | DFR-100/50 (nr. Kat. 40520995-EU5) | NIE