INFORMACJA  Z KONTROLI KOMINIARSKIEJ W LOKALU
          Zawierająca informacje oraz zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w lokalu podczas kontroli okresowej stanu technicznego  przewodów kominowych na podstawie prawnej zapisu Art. 62  Ustawy Prawo budowlane

Lokal nr…........................................ przy ulicy….............................................................

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….

I. KUCHNIA:

| Nawiew w drzwiach (kratka lub otwory w dolnej części drzwi) o sumarycznej wielkości 200 cm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zainstalowany | nie dotyczy | brak-zainstalować | za mały– należy powiększyć (kratka, tuleje ..... szt., podcięcie) |  |  |  |
| Wentylacja w pomieszczeniu |  |  |  |  |  |  |
| ciąg prawidłowy | brak ciągu | ciąg wsteczny | brak wentylacji | kratka prawidłowa | brak kratki | nie dotyczy |
| usunąć siatkę z kratki | zdemontować wentylator/odłączyć okap kuchenny/pochłaniacz |  |  | zainstalować kratkę bez przesłonięć i żaluzji |  |  |

II. ŁAZIENKA:

| Nawiew w drzwiach (kratka lub otwory w dolnej części drzwi) o sumarycznej wielkości 220 cm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zainstalowany | nie dotyczy | brak-zainstalować | za mały– należy powiększyć (kratka, tuleje ..... szt., podcięcie) |  |  |  |
| Wentylacja w pomieszczeniu |  |  |  |  |  |  |
| ciąg prawidłowy | brak ciągu | ciąg wsteczny | brak wentylacji | kratka prawidłowa | brak kratki | nie dotyczy |
| usunąć siatkę z kratki | zdemontować wentylator |  |  | zainstalować kratkę bez przesłonięć i żaluzji |  |  |

III. UBIKACJA LUB INNE POMIESZCZENIE ……………………….……………:

| Nawiew w drzwiach (kratka lub otwory w dolnej części drzwi) o sumarycznej wielkości 220 cm2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zainstalowany | nie dotyczy | brak-zainstalować | za mały– należy powiększyć (kratka, tuleje ..... szt., podcięcie) |  |  |  |
| Wentylacja w pomieszczeniu |  |  |  |  |  |  |
| ciąg prawidłowy | brak ciągu | ciąg wsteczny | brak wentylacji | kratka prawidłowa | brak kratki | nie dotyczy |
| usunąć siatkę z kratki | zdemontować wentylator |  |  | zainstalować kratkę bez przesłonięć i żaluzji |  |  |

IV.  PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ:

| Podłączenie kotła co na gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wkład kominowy zainstalowany |  |  |  |  | łącznik prawidłowy | brak rewizji – zainstalować |  |  |  | Moc kotła do 19KW |
| brak wkładu kominowego – zainstalować |  |  |  |  | łącznik do wymiany | Inne uwagi: |  |  |  | Moc kotła od 20KW |
| Kocioł gazowy zainstalowany w pomieszczeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kuchnia | łazienka | przedpokój |  | komórka |  | piwnica |  | Inne pomieszczenie: |  |  |
| Podłączenie przepływowego gazowego podgrzewacza wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| łącznik prawidłowy | łącznik do wymiany |  |  | zainstalować rozetę |  | zalecany serwis urz. |  | nie dotyczy |  |  |
| Podgrzewacz ciepłej wody gazowy zainstalowany w pomieszczeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kuchnia | łazienka | przedpokój |  | komórka |  | piwnica |  | Inne pomieszczenie: |  |  |
| Podłączenie pieca kaflowego / kotła CO na paliwo stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowa | należy wymienić |  |  | nie dotyczy |  |  | Inne uwagi: |  |  |  |
| Kocioł CO na paliwo stałe zainstalowany w pomieszczeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kuchnia | łazienka | przedpokój |  | komórka |  |  | piwnica | pokój |  |  |
| Sposób ogrzewania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO miejskie | COG | piec kaflowy -….. szt. |  | CO paliwo stałe |  |  | elektryczne | kominek/koza | brak |  |
| Rodzaj podgrzewania wody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CWU miejskie | CWUG | PGW |  | CWU paliwo stałe |  |  | elektryczne bojler | podgrzewacz eletr. | brak |  |
| V. GOSPODARKA POWIETRZNA W LOKALU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zapewniono nawiew z zewnątrz |  |  | nawiew jest niewystarczający |  |  |  | brak wymaganego stałego nawiewu powietrza zewnętrznego |  |  |  |

* zaznaczyć prawidłowy

Dopływ powietrza z zewnątrz wymagany jest do prawidłowego działania wentylacji oraz urządzeń grzewczo-kominowych. Należy go zapewnić poprzez zainstalowanie nawiewników okiennych lub nawiewów ściennych w ilości pokrywającej zużycie przez  wentylacje oraz urządzenia grzewczo-kominowych

VI. INNE UWAGI:

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że jako użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe i/lub spalinowe oraz wentylacyjne jestem obowiązany i świadomy że:

    - Dbać o ich sprawność techniczną i użytkową oraz użytkować urządzenia grzewcze i gazowe zgodnie z instrukcją obsługi a naprawę i konserwację powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne;

    - W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaniechać użytkowania instalacji gazowej lub grzewczej oraz podłączonych do kanałów i przewodów urządzeń grzewczych i gazowych, a następnie podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela (Miasto Słupsk) o wystąpieniu zagrożenia;

    - Informować właściciela lokalu (Miasto Słupsk) o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń, kanałów 
i przewodów: spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych;

    - Uzyskać pisemną zgodę właściciela lokalu, ( Miasto Słupsk) oraz kominiarza mającego podpisaną umowę na wykonywanie usług w danym budynku, na wszelkie zamiany dokonywane w podłączeniach do kanałów użytkowanego lokalu;

    - Poddać kontroli przez kominiarza mającego podpisaną umowę na wykonywanie usług w danym budynku, kanały, 
w których zostały dokonane przełączenia, przeróbki lub wymiana.

Nieprawidłowości należy usunąć  w trybie natychmiastowym, a o ich usunięciu należy zawiadomić pisemnie dział techniczny oraz administratora budynku. Jednocześnie oświadczam, że w wypadku nieusunięcia ww. usterek, świadomy(a) istniejących zagrożeń biorę całkowitą odpowiedzialność za skutki losowe i prawne z tego wynikające.

Uwaga: w przypadku użytkowania urządzeń grzewczych CO i/lub CWU na paliwo stałe lub gazowe, pieców kaflowych zalecany jest montaż atestowanych czujników tlenku węgla oraz gazu w lokalu

Data przeglądu kominiarskiego : .................................................

Przeprowadzający kontrolę						  Kwituję odbiór informacji

……………………………………                                                                   ..........….............................................
            podpis kominiarza                                                                                             czytelny podpis użytkownika

Oświadczam, że dokonuję/nie dokonuję regularnego serwisu (zgodnie z zaleceniami producenta zainstalowanego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami) kotła c.o. na gaz/przepływowego podgrzewacza wody na gaz zainstalowanego w lokalu przeze mnie użytkowanym.

..........….............................................
           									czytelny podpis użytkownika

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. z 1999 roku nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych