## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim"-II nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.18.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca : .............................................................................................................................................................................................
Pakiet nr 1
Preparaty do dezynfekcji wstępnej i mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów-II.
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 36m | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia
1 | Preparat w proszku, bez aktywatora do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów giętkich – pozytywna opinia Olympus Optical i Storz) również w myjkach ultradźwiękowych - do 10 min; B, F (C.albicns, A.niger), Tbc (M.tuberculosis lub M.avium i M.terrae), V, S (B.subtilis, C.sporogenes, C.difficile R027, C.perfringens) - do 15 minut; skład: nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany, bez zawartość benzenu (i jego pochodnych), nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, enzymów i czwartorzędowych związków amoniowych; pH 8.0 (1%); w komplecie fiolka 50szt. kompatybilnych (pochodzących od jednego producenta) pasków do testowania aktywności; Opakowanie: wiadro 6kg | op. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Neutralny, enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych (narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją), równiez w myjkach ultradzwiękowych; zawierający: czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związki kompleksujące; pH roztworu: 7,5 - 8,5; stężenie 0,5 - 1%; spektrum działania w wrunkach brudnych: B, F (C. albicans), Tbc V (HIV, HBV, HCV) do 30 min. Z możliwością pozostawienia narzędzi przez 72h w roztworze. Wyrób medyczny kl. II. Opakowanie: kanister 5 l | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do mycia (manualnie, w myjniach ultradźwiękowych, półautomatycznych, automatycznych) wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów); czas 5 min i stężenie 0,1-0,5%; pH (koncentrat, 20 ºC): 7,89, pH (roztwór, 20 ºC): 6,89-7,29; Opakowanie: kanister 5 l | op. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Gotowy, trójenzymatyczny preparat w postaci piany, przeznaczony do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, na bazie czwartorzędowego węglanu amonowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz glicerolu . Spektrum B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) do 30 min; charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową - umożliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres do 72 godzin. Opakowanie: 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem | op. | 115 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na "Sukcesywną dostawę ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim-II" nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.18.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca : .............................................................................................................................................................................................
Pakiet nr 2
Preparaty dezynfekcyjne stosowane w Centralnej Sterylizatorni do mechanicznego mycia i dezynfekcji w myjniach-II.
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 36m | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | producent / kraj pochodzenia
Poz.1-5 Preparaty dezynfekcyjne stosowane w Centralnej Sterylizatorni do mechanicznego mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfekcyjnych.
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Wymagania: Usuwanie chorobotwórczych białek prionowych, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Min. pH - powyżej 10. Preparat posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie: kanister 5 l | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Preparat do konserwacji instrumentarium chirurgicznego Opakowanie: spray 400ml | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego 10,5g; Wymagane szczególnie dobrze dezynfekowanie przedmiotów z wrażliwych materiałów. Preparat nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Opakowanie: kanister 5 l | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Preparat do myjni ultradźwiękowej. Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi instrumentarium stomatologicznym. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak również w myjniach ultradźwiękowych. Wymagane: środek posiadający możliwość usuwania biofilmu (zgodnie z 15883-4), Środek zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody, zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy (proteaza, lipaza i amylaza) oraz izotridekanol etoksylowany oraz kwasy sulfonowe, charakteryzujący się pH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Działający już w stężeniu od 1ml/l. Opakowanie: kanister 5 l | op. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne, znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. Opakowanie: kanister 5 l | op. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Preparat myjący, usuwający zanieczyszczenia organiczne oraz osad kamienia; do myjni-dezynfektorów ATOS AF 2.45 P.G., AF 2.60 PG. Opakowanie: kanister 5 l | op. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Preparat płuczący; do myjni-dezynfektorów ATOS AF 2.45 P.G., AF 2.60 PG. Opakowanie: kanister 5 l | op. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Zamawiający wymaga, aby preparaty do mycia i dezynfekcji rąk były kompatybilne (jeden producent). Zamawiający oczekuje nieodpłatnych wizyt serwisowych myjni oraz protokołów w wykonanych czynności, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
Zamawiajacy wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.