## ZADANIE 1
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.32.2.2023
Formularz cenowo-techniczny Zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy, na okres 36 m-cy, sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie badań immunochemicznych na urządzeniach określonych w pkt.b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa, na okres 36 m-cy, analizatora immunochemicznego oraz sortera, zwanych dalej urządzeniami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia dotyczące zadania 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego RIQAS RQ9141, RQ9130, RQ9190 b) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (m. in. praca serwisu, dojazd, transport, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu - 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz dwa przeglądy serwisowe o okresie obowiązywania umowy. Możliwość kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym. Możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7. c) podłączyć analizator z wykorzystaniem konwertera Ethernet/RS do LSI (Laboratoryjnego Systemu Informatycznego - Centrum fimy Marcel ) funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki laboratoryjnej Zamawiającego oraz uruchomić transmisje danych, d) zainstalować i uruchomić sorter w terminie ustalonym z wykonawcą e) zapewnić i podłączyć do LSI trzy drukarki kodów typu ZEBRA i zapewnić sukcesywne dostawy taśm do wydruku kodów na czas trwania umowy f) przeszkolić dwie osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, g) zapewnić bezpłatny serwis, przeglądy gwarancyjne i techniczne, części zamienne na okres trwania umowy. Wymiana analizatora na nowy w przypadku 3 awarii przekraczających czas naprawy elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora. W przypadkach wymienionych awarii tego typu Wykonawca wstawi w jak najkrótszym czasie drugi analizator o takich samych parametrach bez zwiększania kosztów oferty. 6. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail ………………* 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………* 10. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki do badań immunochemicznych i akcesoria: | Jm. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Cena brutto za opakowanie handlowe | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11=10/6 | 12
1. | Peptyd C | test | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2. | Parathormon (PTH) | test | 6300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | ACTH | test | 1800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4. | Beta HCG | test | 4500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5. | Prokalcytonina (PCT) | test | 45000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6. | IgE Total | test | 1800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7. | DHEA -S | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. | Estradiol | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9. | FSH | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10. | LH | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11. | Testosteron | test | 3000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12. | Progesteron | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13. | TSH 3 gen | test | 36000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14. | fT3 | test | 13200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15. | fT4 | test | 14000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16. | Anty-TPO | test | 3600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17. | Prolaktyna | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18. | Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (TRAb) | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19. | Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie(anty-TG) | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20. | Hormon wzrostu (GH) | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21. | AFP | test | 6600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22. | Tyreoglobulina | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23. | Insulina | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24. | Kortyzol | test | 3300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25. | PSA Total | test | 12000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26. | PSA Free | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
27. | wit. B12 | test | 6600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
28. | NT-proBNP | test | 15000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
29. | Androstendion | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
30. | Ca 19.9 | test | 12000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
31. | Ca 125 | test | 6300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
32. | Ca 15-3 | test | 4500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
33. | CEA | test | 14000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
34. | IL 6 | test | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
35. | Kwas foliowy | test | 5100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
36. | PAPP-A | test | 1800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
37. | PLGF | test | 1200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38. | sFLT-1 | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
39. | free Beta -HCG | test | 1800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40. | HE4 | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
41. | IGF1 | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
42. | IGFBP3 | test | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
43. | Troponina | test | 38000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
44. | Ferrytyna | test | 15000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
45. | Syphilis/Kiła/Treponema Pallidium/test kiłowy/WR | test | 2700 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | #DIV/0! | Razem Brutto: | #DIV/0!
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria na podaną ilość testów w pkt. 1-45 w tabeli 1 | Jednostka miary |  | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
2 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
3 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
4 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
5 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
6 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
7 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
8 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
9 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
10 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
11 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
12 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
13 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
14 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
15 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
16 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
17 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
18 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
19 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
20 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
21 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
22 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
23 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
24 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
25 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
26 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
27 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
28 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
29 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
30 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
31 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
32 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
33 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
34 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
35 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
36 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
37 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
38 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
39 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
40 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
41 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
42 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
43 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
44 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
45 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
46 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
47 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
48 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
49 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
50 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
51 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
52 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
53 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
54 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
55 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
56 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
57 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
58 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
59 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
60 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
61 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
62 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
63 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
64 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
65 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
66 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
67 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
68 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
69 |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator immunochemiczny (1szt.) | 36 |  |  |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0
2. | Sorter (1szt.) | 36 |  |  |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0
[7 empty] | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: |  |  |  |  | 4: Wartość wymagana; 5: Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca); 7: Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 |  |  |  |  | 5: 3; 7: 4
Parametry wymagane dotyczące analizatora podstawowego, odczynników, kalibratorów, i materiałów kontrolnych
1. | Analizator nowy, rok produkcji 2023 rok. System w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie, Metoda pomiaru chemilumnescencja” analiza w fazie mokrej
2. | Wydajność aparatu min 400 oznaczeń na godzinę
3. | Ilość wykonywanych analiz z jednej próbki min. 10
4. | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy
5. | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych, bez konieczności zatrzymania aparatu
6. | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli, kalibratorów za pomocą kodów kreskowych/kodu RFID
7. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
8. | Możliwości analityczne: hormony, markery nowotworowe, kardiologiczne, diagnostyka cukrzycy, anemii, zakażeń autoimmunologia
9. | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut
10. | Możliwość jednoczesnej dostępności 50 różnych parametrów
11. | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze, zgodnie z rekomendacjami producenta
12. | Kalibracja nie więcej niż 2-punktowa pełna krzywa kalibracyjna wczytywana do analizatora dla wszystkich parametrów
13. | Eliminacja kontaminacji przy dozowaniu materiału badanego i odczynników
14. | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości
15. | Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym LSI, z serwisem systemu i rozbudową systemu o dodatkowe pracownie.
16. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
17. | Stacja wody jako wyposażenie systemu, zainstalowana i serwisowana na koszt Wykonawcy przez cały czas trwania umowy łącznie z bezpłatną wymianą elementów zużywalnych
18. | Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu
19. | Możliwość ciągłego monitorowania aparatu przez serwis internetowy
20. | Instrukcja obsługi, karty charakterystyki, metodyki oznaczeń w języku polskim wydrukowane i w wersji elektronicznej, dostarczone wraz z pierwszą dostawą
21. | Wszystkie odczynniki w stanie ciekłym, gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji przed wstawieniem do analizatora
22. | Kalibratory i kontrole w ilości skorelowanej z ilością testów i terminem ważności zapewniającej kalibrację i kontrolę badań przez cały okres trwania umowy
Parametry wymagane dotyczące sortera
1. | Umożliwienie sortowania probówek różnego typu na podstawie zdefiniowanych kryteriów
2. | Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 30 obszarów
3. | Możliwość sortowania probówek bezpośrednio do racków – nośników próbek
4. | Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych próbek i weryfikacja testów po względem typu probówki i zlecenia
5. | Urządzenie umożliwiające odczytywanie kodów kreskowych (np. czytnik kodów kreskowych, kamera) wbudowane w sorter
6. | Rozpoznawanie probówek z różnego typu materiałem do badań
7. | Możliwość zastosowania ujednoliconych racków (nośników próbek) do sortera oraz do analizatora zaproponowanych w ofercie
8. | Możliwość tworzenia próbek wtórnych w ilości maksymalnie 10% na podstawie zdefiniowanych kryteriów
TABELA NR 5 Obliczenie ceny oferty
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  |  |  | 6: Stawka VAT (%); 7: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  |  |  | 6: 4; 7: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | #DIV/0! |  |  |  | 7: #DIV/0!
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  | 7: 0
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  | 7: 0
| Razem netto: | #DIV/0! |  |  |  | 6: Razem Brutto:; 7: #DIV/0!