Nr sprawy D25M/251/N/14-32rj/19

Gdynia, dnia 24.07.2019 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy sterylnych zestawów obłożeń operacyjnych, ubrań i butów operacyjnych, osłon, niesterylnego asortymentu jednorazowego użytku, osprzętu laparoskopowego wielorazowego użytku z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego w lokalizacji w Gdyni i dla lokalizacji w Gdańsku”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiają odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 179 – dotyczące zadania nr 48

Czy Zamawiający w zadaniu 48 w pozycji 1 dopuści rurkę ssąco- płucząca, długość kanału roboczego 360mm i średnica 5,3mm, otwory na końcówce rurki ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Sekretarz

Komisji Przetargowej

Anna Pośpiech