**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **76/KPW/INFR/2025,**  którego przedmiotem jest:

**REMONT ZALANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 312 - GDYNIA OKSYWIE**

zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA**

**ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu: 03.06.2025 r. otrzymał zapytania do SWZ i w dniu 04.06.2025r. udzielił wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść zapytania** | **Wyjaśnienie zamawiającego** |
| 1 | Proszę o wyjaśnienie pozycji 323 przedmiaru robót:"Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 5W w obudowie zwykłej na ścianie betonowej".Czy należy zamontować głośnik z demontażu, czy nowy?Jeśli nowy to proszę o podanie parametrów głośnika. | W odpowiedzi Zamawiający informuje, że należy zamontować głośnik wcześniej zdemontowany. |