## Wytyczne do OPZ
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.). 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia z całym wyposażeniem będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r., oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, przedmiot zamówienia nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywanym w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego, 5. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 6. W załączniku Nr 1 do SWZ w kolumnie „J” Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazwy handlowej produktu, numeru katalogowego. 7. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posługuje się ogólnie przyjętym nazewnictwem, przy czym w pozycjach asortymentowych, dla których wspomniane nazewnictwo byłoby niewystarczające i skutkowałoby zaoferowaniem wyrobów medycznych niekompatybilnych, Zamawiający posłużył się wskazaniem źródła pochodzenia produktu. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie podano nazwy towarowe produktów to odnoszą się one jedynie do jakości, typu produktu. Powyższe działanie Zamawiającego wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a wymaganej kompatybilności wyrobów medycznych nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia do wykonania zamówienia produktów równoważnych w stosunku do wyrobów określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, tzn. o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania „równoważności” oferowanego produktu oraz udowodnienia Zamawiającemu, iż parametry, właściwości, działanie i materiały, z których powstał oferowany wyrób medyczny są równoważne i o nie niższym standardzie jakościowym od pierwotnie wskazanego przez Zamawiającego w SWZ asortymentu. 8. Zamawiający wymaga na etapie prowadzenia postępowania przetargowego złożenia zapytania przez Wykonawcę o dopuszczenie wyrobu medycznego równoważnego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest utrudniony dotyczy narzędzi lub przyrządów do operacji, które proponowane są jako równoważne pożądana jest wizualizacja np. zdjęcie katalogowe. 9. W przypadku, gdy wymieniony w załączniku Nr 1 do SWZ asortyment nie jest czasowo dostępny na rynku można go zastąpić innym (o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga, by opakowania jednostkowe oferowanych wyrobów medycznych zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim (opcjonalnie ulotkę), datę produkcji i/lub ważności oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także datę ważności sterylizacji dla asortymentu sterylnego lub informację o sposobie sterylizacji bądź dezynfekcji dla wyrobów wielokrotnego użytku (jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia). 11. Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C i 134° C. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce. 12. Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia serwis gwarancyjny przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta. 13. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy 14. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje minimalny termin gwarancji, ważności lub sterylności dostarczanego sprzętu medycznego wynoszący nie mniej niż 24 miesiące licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego.

## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do spodziectwa
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Pęseta chirurgiczna typ Adson, 1x2 zęby, izumm, część robocza śr. 1.20, dł. 12 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Hak do ran Roux, obustronny 6x7mm/7x8 mm, długość 140 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
3. | Imadełko Webster, delikatne, z twardą wkładką, końcówka I.7mm, długość l00 mm, do nici 07-10 |  | szt. | 4 |  |  | 8
4. | Imadełko Webster, delikatne, końcówka 0,20mm, dł. 110 mm, do nici 07-10 |  | szt. | 4 |  |  | 8
5. | Kleszcze Micro - Mosquito dł. l00 mm, zagięte, 0.45 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
6. | Trzonek skalpela Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10-17, dł. 120 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
7. | Nożyczki SuperCut z mikroząbkami, Par, proste, z delikatnym szlifem wyszczuplającym branszę pracującą, tip l.90 mm 110 mm, |  | szt. | 4 |  |  | 8
8. | Nożyczki Stevens z mikroząbkami, zagięte, z delikatnym szlifem wyszczuplającym branszę pracującą dolna, Tip 1.90 mm 110 mm, |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | Nożyczki Iris z mikroząbkami, proste, ostre, tip 1.90 mm, długość 110 mm. |  | szt. | 4 |  |  | 8
10. | Pęseta anatomiczna prosta, delikatna, tip, 5,80 mm, dł. 130 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
11. | Disektor baby Adson 140 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | Disektor Microadson 140 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Kontener na narzędzia + kosz na narzędzia + mata |  | szt. | 1 |  |  | 8
14. | Narzędzie do Pylorotomii |  | szt | 1 |  |  | 8
15. | Narzędzie Pyloric Spreader |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Nożyczki nitkowe Standard, zagięte, ostre 16,5 cm |  | szt | 2 |  |  | 8
17. | Miska nerkowata 0,50 l 25 cm |  | szt | 2 |  |  | 8
18. | Kleszczyki naczyniowe Micro – Mosquito zagięte, 12 cm |  | szt | 10 |  |  | 8
19. | Trzonek skalpela No 4 13,5 cm |  | szt | 2 |  |  | 8
20. | Trzonek skalpela No 3 13 cm |  | szt | 2 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laparoskopii chirurgicznej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Trokar kompletny laparoskopowy, rozbieralny, - kaniula trokara: metalowa, gładka, śr. 11 mm, dł. rob. 150 mm, wyposażona w przyłącze LUER – Lock z kranikiem do podłączenia insuflacji, - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie - gwóźdź: ostry, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli. - Komplet uszczelek |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Trokar kompletny laparoskopowy, rozbieralny, - kaniula trokara: metalowa, gładka, śr. 11 mm, dł. rob. 150 mm, wyposażona w przyłącze LUER – Lock z kranikiem do podłączenia insuflacji, z oznaczeniem - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie - gwóźdź: ostry, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli. - Komplet uszczelek |  | szt. | 4 |  |  | 8
3. | Kompletny trokar laparoskopowy, rozbieralny, w skład trokara - kaniula trokara: metalowa, gładka, śr. 5 mm, dł. rob. 100 mm, wyposażona w przyłącze LUER - Lockz kranikiem do podłączenia insuflacji, - zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie - gwóźdź: ostry, piramidalny, z oznaczeniem kolorystycznym zgodnym z rozmiarem kaniuli. -Komplet uszczelek |  | szt. | 6 |  |  | 8
4. | Redukcja 11mm/5.5mm do trokara |  | szt. | 5 |  |  | 8
5. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L , monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
6. | Kleszcze laparoskopowe ClickLine KELLY , monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. |  | szt. | 8 |  |  | 8
7. | Nożyczki laparoskopowe ClickLine METZENBAUM, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, |  | szt. | 4 |  |  | 8
8. | Nożyczki laparoskopowe ClickLine, zakrzywione , monopolarne, śr. 5 mm dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, |  | szt. | 3 |  |  | 8
9. | Kleszcze laparoskopowe ClickLine SAWALHE, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia |  | szt. | 4 |  |  | 8
10. | Kleszcze laparoskopowe ClickLine , monopolarne, śr. 5 mm, dl. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Kleszcze laparoskopowe, chwytające, długie bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu RoBi Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia |  | szt. | 2 |  |  | 8
12. | Kleszcze chwytające RoBi KELLY, bipolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Kleszcze laparoskopowe ClickLine MOURET, monopolame, śr. 5 mm dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze jelitowe, chwytające, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Kleszcze jelitowe ClickLine, monopolarne, śr. 5 mm dł. 36 cm, |  | szt. | 4 |  |  | 8
15. | Kleszcze ClickLine, BABCOOK, uchwyt metalowy, śr. 10 mm dł. 36 cm, |  | szt. | 2 |  |  | 8
16. | Imadło proste śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | NATHANSON Liver Retractor |  | szt. | 1 |  |  | 8
18. | Igła Veress’a z przyłączem LUER-Lock dł. 10 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Igła Veressa z przyłączem Luer Lock dł.150 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
20. | Przewód w. cz. bipolarny, dł. 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną |  | szt. | 4 |  |  | 8
21. | Klipsownica laparoskopowa 10 mm+ klipsy |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Optyka Laparoskopowa śr 10 mm 0 st |  | szt. | 2 |  |  | 8
23. | Optyka Laparoskopowa sr. 10 mm 30 st |  | szt. | 2 |  |  | 8
24. | Nożyczki nitkowe Syandard, zagięte, ostre 6,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
25. | Miska nerkowata 0,50 l 25 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
26. | Kleszczyki naczyniowe Micro – Mosquito zagięte, 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
27. | Kleszcze naczyniowe Crile zagięte, dł. 14 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
28. | Kleszczyki do otrzewnej Mikulicze 3 zęby 1x2 zag.18 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
29. | Nożyczki preparacyjne wąskie 18 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
30. | Światłowód do optyk 5 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
31. | Laparoskopowy popychacz węzłów śr. 4mm dł. 45 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Światłowód do optyk 5 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laparoskopii dziecięcej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Trokar 3,5 mm/60 mm z zaworkiem + komplet uszczelek |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Trokar 5 mm/60 mm z zaworkiem + komplet uszczelek |  | szt. | 4 |  |  | 8
3. | Optyka 3,5 mm, 30 st /180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
4. | Optyka 5mm, 30 st/180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
5. | Kabel monopolarny na haczyk 3,5 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
6. | Grasper autramatyczny laparoskopowy + tuba+ rączka 290 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Wielorazowy dren do insuflacji z podgrzewaniem gazu OP= 1 szt. |  | szt. | 2 |  |  | 8
8. | Zestaw drenów wielorazowaych z luer lock do pompy ssąco-pluczącej OP=l szt. |  | szt. | 2 |  |  | 8
9. | Nożyczki laparoskopowe + tuba+ rączka 290 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
10. | Elektroda mono haczykowa typu 1 |  | szt. | 2 |  |  | 8
11. | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolame, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł.310.mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
13. | Imadło zakrzywione śr. 3,5mm /20 cm prawe |  | szt. | 1 |  |  | 8
14. | Imadło zakrzywione lewe śr.3,5 mm 20 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
15. | Imadło proste śr.3/5 mm 20 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Imadło proste śr.3,5 mm/290 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
17. | Klipsownica 5 mm + klipsy |  | szt. | 1 |  |  | 8
18. | Kontener 60 cm /30 cm /14 cm + kosz na narzędzia+ mata |  | szt. | 1 |  |  | 8
19. | Nożyczki nitkowe Syandard, zagięte, ostre 16,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
20. | Miska nerkowata 0,50 l 25 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Kleszczyki naczyniowe Micro – Mosquito zagięte, 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
22. | Kleszcze naczyniowe Crile zagięte, dł. 14 cm 1,8 mm |  | szt. | 8 |  |  | 8
23. | Trzonek skalpela No 4 13,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
24. | Trzonek skalpela No 3 13 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
25. | Nożyczki preparacyjne wąskie 16 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
26. | Bi Clamp 150 zakrzywiony 23 stopni z kablem |  | szt. | 2 |  |  | 8
27. | Wkład do laparoskopu BiSect Micro 5 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do urologii dziecięcej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Optyka miniaturowa 0°, śr. 1,2 mm dł. 20 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
2. | Element pracujący resektoskopu bierny |  | szt. | 1 |  |  | 8
3. | Płaszcz uretrotomu 8 Fr., z obturatorem do zastosowania z elementem pracującym |  | szt. | 1 |  |  | 8
4. | Nóż prosty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 8 Fr. |  | szt. | 1 |  |  | 8
5. | Nóż sierpowaty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 8 Fr. |  | szt. | 1 |  |  | 8
6. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 1 |  |  | 8
7. | Płaszcz cystoskopowy 8 Fr., kanał inst. 4 Fr. z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
8. | Płaszcz cystoskopowy 8 Fr., kanał inst. 4 Fr. dom igieł z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
9. | Kleszcze chwytające giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
10. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
11. | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
12. | Kontener + kosz na narzedzia + mata |  | op. | 1 |  |  | 8
13. | Światłowód |  | szt. | 1 |  |  | 8
14. | Optyka Hopkins 30°, śr. 2,7 mm dł. 18 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
15. | Płaszcz cystoskopowy 11 Fr., dł. 14 cm kanał inst. 3 Fr. z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Mechanizm odciągający, do cewników 3 Fr. do zastosowania z płaszczem cystoskopowym |  | szt. | 1 |  |  | 8
17. | Kleszcze chwytające giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
18. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
19. | Kontener na narzędzia + kosz+ mata |  | szt. | 1 |  |  | 8
20. | Optyka Hopkins 0°, śr. 1,9/2,1 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
21. | Element pracujący bierny |  | szt. | 1 |  |  | 8
22. | Płaszcz resektoskopu 11 Fr., z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
23. | Elektroda koagulacyjna, haczykowa zakończona kulką, monopolarna do płaszcza 11Fr., opakowanie 6 szt. |  | op. | 1 |  |  | 8
24. | Mostek z jednym kanałem instrumentowym |  | szt. | 1 |  |  | 8
25. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 2 |  |  | 8
26. | Przewód monopolarny wtyk 4 mm, dł. 300 cm, |  | szt. | 1 |  |  | 8
27. | Płaszcz uretrotomu 10 Fr., z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
28. | Nóż prosty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 10 Fr. |  | szt. | 1 |  |  | 8
29. | Nóż sierpowaty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 10 Fr. |  | szt. | 1 |  |  | 8
30. | Nóż sierpowaty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 10 Fr. |  | szt. | 1 |  |  | 8
31. | Światłowód |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Ureteroskop 7 Fr., dł. 34 cm., kanał 4,8 Fr., okular skośny, autoklawowalny – zestaw z koszem |  | szt. | 1 |  |  | 8
33. | Port instrumentowy, 2 kanały, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem |  | szt. | 1 |  |  | 8
34. | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1 |  |  | 8
35. | Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1 |  |  | 8
36. | Kleszcze biopsyjne, 4 Fr. dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1 |  |  | 8
37. | Optyka Hopkins 30°, śr. 2,9 mm autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  | 8
38. | Płaszcz cystoskopowy 14 Fr., dł. 22 cm kanał inst. 5 Fr. z obturatorem |  | szt. | 1 |  |  | 8
39. | Kleszcze giętkie do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
40. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | szt. | 1 |  |  | 8
41. | Kontener do narządzi + kosz + mata |  | szt. | 1 |  |  | 8
42. | Światłowód |  | szt. | 1 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do zabiegów laryngologicznych Fess
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Przewód bipolarny ,2 wtyczki 2 mm do instrumentu ,do diatermii Valleylab |  | szt. | 2 |  |  | 8
2. | Nożyczki proste Mayo Super Cut 170 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
3. | Kleszcze Blakesley wilde 3,5 mm 45 stopni dł 130 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
4. | Kleszcze well-blekesley zagięte do góry 3,6 mm dł 110 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
5. | Kleszcze laryngologiczne .Ostrom obrotowe 360 stopni 2,5 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
6. | Światłowód sztywny do oświetlenia dystalnego dł 7,5 cm do zast. z laryngoskopami |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Światłowód sztywny do oświetlenia dystalnego dł 14 cm do zast. z laryngoskopami |  | szt. | 2 |  |  | 8
8. | Nożyczki nitkowe Syandard, zagięte, ostre 16,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | Kleszcze Blohmke migdałkowe 205 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
10. | Dłuto żłobkowe do przegrody nosa Ballenger 6 mm dł 15 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Disektor i retraktor Hurd 215 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
12. | Szpatułka giętka 20 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
13. | Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings dł. 27 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Miska nerkowata 0,50 l 25 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
15. | Kleszczyki naczyniowe Micro – Mosquito zagięte, 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
16. | Kleszczyki bez ząbków Micro – Mosquito zagięte, 110 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
17. | Kleszcze naczyniowe Crile zagięte, dł. 14 cm 1,8 mm |  | szt. | 20 |  |  | 8
18. | Trzonek skalpela No 4 13,5 cm |  | szt. | 15 |  |  | 8
19. | Trzonek skalpela No 3 13 cm |  | szt. | 15 |  |  | 8
20. | Adeotom La force fig. 3, dł. 23 cm 18 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Adeotom La force fig. 2, dł. 23 cm 16 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Adeotom La force rozm. 1 |  | szt. | 2 |  |  | 8
23. | Rozwieracz do jamy ustnej 90 mm, typu Whitehead |  | szt. | 3 |  |  | 8
24. | Rozwieracz do jamy ustnej 150 mm, typu Whitehead |  | szt. | 3 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do neurochirurgii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Odgryzacz kostny Zaufal-Jansen, zagięty, dł. 18 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
2. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Ruskin, zagięty, dł. 24 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
3. | ST Odgryzacz Caspar pr., 5 mm, prosty, dł. 15 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
4. | ST Odgryzacz Caspar pr., 2 mm, prosty, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
5. | ST Odgryzacz Caspar pr., 3 mm, prosty, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
6. | ST Odgryzacz Caspar pr., 4 mm, prosty, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
7. | ST Odgryzacz Caspar 30° zag, do góry, 2 mm, dł. 20 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
8. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 5mm, zag. w górę, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 4mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
10. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 3mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 2mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 1mm, zag. w górę dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Dissektor Toenis, dwustronny do opony twardej, 5 mm/3,2 mm, dł. 24 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Hak Scovoille, do laminectomoii , 190mm/ dł. 22 cm + łopatki 4szt |  | szt. | 1 |  |  | 8
15. | Rozwieracz samotrzymający, ostry, 4x4 żeby |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Osteotom Cottle skalowany , 7 mm, dł. 18,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 8 mm, dł. 24 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
18. | Osteotom Cottle skalowany, 9 mm, dł. 18,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Młotek 890 g |  | Szt | 1 |  |  | 8
20. | Pęseta Selman 3,8 mm 15 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Peseta Singley Tuuttle okienkowa atrauma 18 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2x10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
23. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
24. | Odgryzacz Spurling, szerokość cięcia 4 x 10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
25. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2x10 mm, zagięty 45 st. w górę, długość 150 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
26. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2 x 10 mm, zagięty 40 st. w górę, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
27. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, zagięty 45 st. w dół, długość 150 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
28. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, zagięty 45 st. w górę, długość 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
29. | Haczyk nerwowy Crile, fig. 1, dł. 200 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
30. | Młotek Partsch fi 22 mm, 200 g, dł. 180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
31. | Disektor Toennis, tępy fig. 1, dł. 240 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Haczyk Scoville 64x25 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
33. | Haczyk Scoville 88x25 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
34. | Trzonek Nr 3 L , do skalpeli jednorazowych Nr 10 – 15c, dł. 210 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
35. | Rozwieracz Weitlaner-Rokite, 2x3 zęby, tępy, dł. 105 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
36. | Imadło utwardzone TC Castrojevo, proste, nacięcie 0,3 mm, z haczykiem, dł. 180 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
37. | Imadło utwardzone TC Ryder Vascular, proste, nacięcie 0,3 mm, szer. bransz 1,5 mm, dł. 180 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
38. | Pęseta Brown, 7x7 zębów, prosta, dł. 200 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
39. | Kleszcze atraumatyczne DeBakey, zagięte, dł. 270 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
40. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, dł. 160 mm, zagięte, rękojeść wygięta |  | szt. | 1 |  |  | 8
41. | Kleszcze atraumatyczne zagięte w typie Satinsky, długość 150 mm, delikatne |  | szt. | 2 |  |  | 8
42. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, długość 140 mm, proste, delikatne |  | szt. | 2 |  |  | 8
43. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, długość 140 mm, zagięte, delikatne |  | szt. | 2 |  |  | 8
44. | Kleszczyki disekcyjne Gemini, dł. 200 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
45. | Kleszczyki disekcyjne Gemini, dł. 230 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
46. | Pęseta Standard anatomiczna, dł. 180 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
47. | Pęseta Standard chirurgiczna, 1x2 zęby, dł. 180 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do chirurgii ogólnej i onkologicznej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
3. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
4. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, zagięte, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
5. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
6. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
7. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
8. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
9. | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste, dł. 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
10. | Kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
11. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
12. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
13. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
14. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
15. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
16. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 13 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
17. | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
18. | Nożyce kostne (szczypce boczne) Liston, proste, dł. 17 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Odgryzacz kostny Luer, zagięty, dł. 14,5 cm |  | Szt | 2 |  |  | 8
20. | Imadło do igieł Crille-Wood, proste, rowkowane, dł. 15 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
21. | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 0, 5,2 mm, dł. 17 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
22. | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 1, 6,8 mm, dł. 17 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
23. | Hak do ran Volkmann, tępy 2 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
24. | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
25. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
26. | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
27. | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
28. | Kleszczyki lap. BiSect, Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
29. | Kleszczyki lap. BiClamp , Maryl średnica, 5 mm długość 340 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
30. | Kabel bipolarny + pinceta; długość 4 m |  | szt. | 3 |  |  | 8
31. | Hak do biustu Ferriera gładki 100*25 mm światł+ssanie |  | szt. | 1 |  |  | 8
32. | Hak Roux 17 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
33. | Hak Langenbeck 21 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
34. | Nożyczki opartrunkowe |  | szt. | 6 |  |  | 8
35. | Disektor Hurd 215 mm |  | szt. | 10 |  |  | 8
36. | Klem Bulldog Dieffenbach |  | szt. | 6 |  |  | 8
37. | Imadło Mayo-Hegar proste 20 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
38. | Imadło Mayo-Hegar proste dł 16 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
39. | Imadło Delikatne DeBakey 16 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laryngologii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Łyżeczka do adenotomii Beckmann, fig. 2, 15 mm, dł. 22 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
2. | Łyżeczka do adenotomii Beckmann, fig. 5, 21 mm, dł. 22 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
3. | Kleszczyki tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
4. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 20 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
5. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 26,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
6. | Kleszczyki do migdałków Schnidt, lekko zagięte , dł. 19 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 6 mm, pr., dł. 15 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
8. | Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 8 mm, pr., dł. 15 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
9. | Igła uszna Mikro Barbara, cienka, lekko zagięta, dł. 16 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
10. | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 2, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer. 3,5 mm, dł. 12 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
12. | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 4, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer.5,5 mm, dł.. 12 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
13. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm |  | szt. | 8 |  |  | 8
14. | Kleszcze naczyniowe Schnidt, lekko zagięte, dł. 19 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
15. | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann, dł. 8,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
16. | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann-Herzfeld, proste, Ø 2,5 mm, dł. 8,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | Łyżeczka Mikro House, dwustronna, 1,0/1,2 mm, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
18. | Łyżeczka Mikro House, dwustronna, 1,5/1,8 mm, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
19. | Kaniula ssąca Fergusson, dł. części roboczej 110 mm, 3,0 mm, dł. 18 cm |  | Szt | 5 |  |  | 8
20. | Młotek kostny Williger, ołowiany, Ø 20 mm/140g, dł. 16,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
21. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 275x150x45 mm 1200 ccm |  | szt. | 2 |  |  | 8
22. | Nóż Cottle, ostry do plastyki nosa, pr., dł. 14 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
23. | Nożyczki Metzenbaum SuperCut, tępe, zag. dł. 18 cm |  | szt. | 3 |  |  | 8
24. | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
25. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 14,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
26. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
27. | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 13 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
28. | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
29. | Pęseta bipolarna, izolowana, szczęki zagięte 45°, końce tępe, 1,2 mm, dł. 18 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
30. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
31. | Skrobaczka do okostnej Cottle, zagięta, 9 mm, dł. 19,5 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
32. | Rozwieracz dźwigniowy ust Roser-Koenig, dł. 16 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
33. | Łopatka Martin, dł. 20 cm/13 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
34. | Sztańca krtaniowa obrotowa |  | szt. | 1 |  |  | 8
35. | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
36. | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm |  | szt. | 5 |  |  | 8
37. | Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki, 2 mm, tępe, długość 260 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
38. | Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
39. | Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki, 1 mm, tępe, długość 195 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
40. | Nożyczki preparacyjna Adsona 17 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
41. | Nożyczki preparacyjne Lahey 14 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
42. | Kleszczyki Schimidt sawtell 190 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
43. | Nożyczki Thorex zagiete 190 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
44. | Łyżka językowa 28/65 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
45. | Łyżka jezykowa 32/75 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
46. | Łyżka jezykowa 37 /80 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
47. | Rozwieracz Kilner Doughty zestaw lewy z 3 łyzkami |  | szt. | 1 |  |  | 8
48. | Rozwieracz Kilner Doughty |  | szt. | 1 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do ortopedii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Młotek ortopedyczny 890 g, Si., 26 cm |  | szt. | 3 |  |  | 8
2. | Retraktor Hohmann 21 cm |  | szt. | 3 |  |  | 8
3. | Retraktor Hohmann Bent 21 cm |  | szt. | 3 |  |  | 8
4. | Retraktor Hohmann Bent 19,5 cm |  | szt. | 3 |  |  | 8
5. | Obcęgi do drutu 170 mm |  | szt. | 3 |  |  | 8
6. | Kleszczyki Allis 5x6 zębów dł. 15 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
7. | Kleszcze Allis 190 mm proste, 5x6 zębów |  | szt. | 6 |  |  | 8
8. | Hak automat Mollison 4x4 zęby ostry |  | szt. | 4 |  |  | 8
9. | Rozwieracz Wullstein tępy 3x4 zęby dł. 18 cm |  | szt. | 2 |  |  | 8
10. | Norfolk&Norwich retraktor tępy 4x5 zębów 220 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
11. | Pęseta atraumat deBakey szer. 1,5 mm prosta dł. 24 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
12. | Osteotom Lambotte szer. 8 mm dł. 240 mm |  | szt. | 6 |  |  | 8
13. | Osteotom Lambotte szer. 10 mm dł. 240 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
14. | Raspator |  | szt. | 4 |  |  | 8
15. | Raspator Carter obustronny 210 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
16. | Luer odgryzacz kostny 140 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
17. | Kleszcze do cięcia kości Liston proste 170 mm |  | szt. | 4 |  |  | 8
18. | Łyżeczka kostna Volkmann śr. 8,5 mm dł. 17 cm |  | szt. | 4 |  |  | 8
19. | Łyżeczka kostna Volkmann śr. 10 mm dł. 17 |  | Szt | 4 |  |  | 8
20. | Imadło de Bakey 150 mm twarda wkładka proste |  | szt. | 4 |  |  | 8
21. | Imadło do igieł utwardz. DeBakey delikatne 20 cm |  | szt. | 6 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do urologii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12° i 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy klasycznych 24 Fr., do płaszczy z ciągłym przepływem od 24/26 Fr. |  | szt. | 2 |  |  | 8
2. | Elektroda koagulacyjna wielorazowa bipolarna, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12° i 30°, do płaszczy od 22 Fr – 26 Charrie |  | szt. | 2 |  |  | 8
3. | Elektroda tnąca Shark, monopolarna, wielorazowa, 0,35 mm, do płaszczy 24/26 Fr, optyk 4 mm, 12°/30° |  | szt. | 2 |  |  | 8
4. | Elektroda koagulacyjna Shark, monopolarna, wielorazowa, wałeczkowa, do płaszczy, 22/24 Fr. i 24/26 Fr., optyk 4 mm, 12°/30° |  | szt. | 2 |  |  | 8
5. | Elektroda koagulacyjna Shark, monopolarna, wielorazowa, kulkowa, do płaszczy, 22/24 Fr. i 24/26 Fr., optyk 4 mm, 12°/30° |  | szt. | 2 |  |  | 8
6. | Elektroda koagulacyjna Shark, wielorazowa, duża kula, monopolarna, do płaszczy 24/26 Fr., optyk 4 mm 0° |  | szt. | 2 |  |  | 8
7. | Ureterorenoskop kompaktowy, wg Marbergera, średnica zewnętrzna 8/9,8 Charrie, kąt patrzenia 12 stopni, kanał roboczy 5,2 x 6,2 Charrie, długość robocza 430 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
8. | Ureterorenoskop E kompaktowy, wg Marbergera, średnica zewnętrzna 6,0/7,5 Charrie, kąt patrzenia 5 stopni, kanał roboczy, 4,2 x 4,6 Charrie, długość robocza 430 mm |  | szt. | 1 |  |  | 8
9. | Wkład roboczy wraz z płaszczem do kleszczyków chwytających HySafe, 5 Fr., długość robocza 550 mm |  | szt. | 2 |  |  | 8
10. | Optyka PANOVIEW, śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 300 mm z uniwersalnym okularem |  | szt. | 2 |  |  | 8
11. | Światłowód średnica 3,5 mm, długość 3,0 m, (w skład zestawu wchodzi: światłowód oznaczony kolorem pomarańczowym, adapter do połączenia z endoskopem R. Wolf, adapter do połączenia z projektorem R. Wolf) |  | szt. | 3 |  |  | 8
12. | Płaszcz zewnętrzny Shark, obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 26 Fr., kolor kodu: żółty |  | szt. | 2 |  |  | 8
13. | Płaszcz zewnętrzny Shark, o średnicy 24 Fr., kolor kodu: żółty |  | szt. | 2 |  |  | 8
14. | Obturator Shark 24 Fr., kolor kodu: żółty |  | szt. | 2 |  |  | 8
15. | Napęd pasywny do resektora bipolarnego, zamknięty, do optyk 4 mm, 0°,12°,30° |  | szt. | 1 |  |  | 8
16. | Kabel bipolarny do resektoskopu i diatermii Erbe |  | szt. | 2 |  |  | 8
17. | Kabel monopolarny wysokiej częstotliwości, długość 3 m, do diatermii Erbe/ACC/ICC |  | szt. | 2 |  |  | 8
18. | Element roboczy Shark, pasywny, współpracujący z optyką 12°/30° |  | szt. | 2 |  |  | 8
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu