## pakiet 1,2
PAKIET 1 - 12 miesięcy
Formularz cenowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto za j.m. | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Tlen medyczny w butlach stalowych o pojemności wodnej10l, 150- 200 bar wraz z transportem, produkt leczniczy | m3 | 400
2 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych o pojemnosci wodnej 10l 150-200bar z zaworem zintegrowanym wraz z transportem, produkt leczniczy | m3 | 200
3 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych o pojemnosci wodnej 2l 150-200bar z zaworem zintegrowanym wraz z transportem, produkt leczniczy | m3 | 500
4 | Mieszanina gazów w proporcji 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, butle o pojemności 10-11l , posiadające zawór zintegrowany z szybkozłączem kompatybilnym z z zaworem dozującym, wymagamy,aby zaoferowany produkt leczniczy miał wskazania do stosowania lub opis sposobu uzywania w położnictwie (ChPL lub ulotka) wraz z transportem, produkt leczniczy | m3 | 140
5 | Ustnik z filtrem o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej nie gorszej niż 99,9% (sprzęt 1x) - do mieszanki gazów 50%O2/50%NO2 - op.100 szt., wyrób medyczny | op. | 5
6 | Dzierżawa butli stalowych na tlen medyczny | butlo/dzień | 25550 | [5 empty] | 70 butli
7 | Dzierżawa butli aluminiowych na tlen medyczny z zaworem zintegrowanym | butlo/dzień | 58400 | [5 empty] | 100 butli 2l 60 butli 10l
8 | Dzierżawa butli do mieszaniny gazów w proporcji 50% tlenu i 50% podtlenku azotu | butlo/dzień | 2555 | [5 empty] | 7 butli
9 | Dzierżawa wózka na kółkach do poz.3 | wózek/dzień | 1095 | [5 empty] | 3 wózki
10 | Dzierżawa zaworu dozującego do poz.3 | zawór/dzień | 1095 | [5 empty] | 3 zawory
Razem
W pozycji 2 i 3 wymagane są :
butle z zaworem zintegrowanym o ciśnieniu 150-200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz systemem szybkiego łączenia do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy, Butle z możliwością przenoszenia za kołpak wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
PAKIET 2 - 12 miesięcy
Formularz cenowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto za j.m. | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Powietrze syntetyczne w butlach 5l/200 bar (Powietrze syntetyczne O2-21%, N2-79%) wraz z transportem, produkt leczniczy | op. | 10
2 | Dzierżawa butli powietrza syntetycznego w butlach 5l/200 bar | butlo/dzień | 1825 | [5 empty] | 5 butli
PAKIET 3 - 12 miesięcy
Formularz cenowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto za j.m. | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ciekły azot medyczny do krioterapii wraz z transportem, wyrób medyczny | kg | 14000
2 | Dzierżawa zbiornika kriogenicznego 600-1000 l z wężem kriogenicznym i lancą przelewową do poz.2 | mc | 12