## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Filtry infuzyjne i strzykawkowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr infuzyjny |  |  | szt. | 2100
1.1 | Filtr infuzyjny 0.2 mikrometra | Tak
1.2 | Filtr z dwoma na stałe połączonymi drenikami - wlotowym i wylotowym, z zakończeniami luer-lock | Tak
1.3 | Filtr płaski | Tak
1.4 | Filtr o niskiej zdolności wiązania białek - może być bezpiecznie stosowany do podawania przeciwciał | Tak
1.5 | Materiał warstwy filtrującej przepływający płyn | Podać
1.6 | Filtr może być stosowany do podawania cytostatyków | Tak
1.7 | Dren wlotowy i wylotowy po tej samej stronie filtra lub całość ukształtowana tak, że filtr układa się równolegle do drenu | Tak
1.8 | Długość wyrobu od złącza luer-lock do złącza luer lock - do 20 cm | Tak
1.9 | Końcówki drenów zabezpieczone koreczkami bądź nasadkami | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Filtr iniekcyjny |  |  | szt. | 200
2.1 | Filtr iniekcyjny | Tak
2.2 | Filtr 0.2-0.22 mikrometra | Tak
2.3 | Możliwy do nakręcenia na strzykawę luer-lock | Tak
2.4 | Umożliwia tzw. sączenie mikobiologiczne | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Maski ochronne dla potrzeb Pracowni Leku Cytostatycznego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej, 33199000-1 Odzież medyczna, 18143000-3 Akcesoria ochronne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Maska chirurgiczna typu TECNOL FLUIDSHIELD |  |  | szt. | 2800
1.1 | maska ochronna | Tak
1.2 | filtrem cząsteczkowym N95 - do procedur przygotowania i podawania cytostatyków | Tak
1.3 | Skuteczność filtracji maski dla substancji cytostatycznych (cząsteczek 0.3µm) - na poziomie minimum 95% | Tak
1.4 | skuteczność filtracji potwierdzona wynikami badań na przykładzie minimum dwóch powszechnie używanych substancji cytostatycznych | Tak
1.5 | rozmiar uniwersalny | Tak
1.6 | kształt zapewniający bardzo dobre przyleganie do twarzy | Tak
1.7 | kształt możliwy do uformowania i ustabilizowania za pomocą metalowego kształtnika w górej części maski (dopasowanie okolicy nosowej) oraz minimum dwóch bezlateksowych opasek stabilizujących | Tak
1.8 | maski zgodne z dyrektywą 89/686/EWG w zakresie PN-EN 149 jako produkt ochrony indywidualnej w zakresie wymaganej skuteczności materiału filtrującego wobec aerozoli modelowych wg Standardu NIOSH 42 CF | Tak

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrząd do pompy Alaris GW
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194120-3 Artykuły do infuzji, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy ALARIS GW |  |  | szt. | 4400
1.1 | Przyrząd do wlewów infuzyjnych do pompy ALARIS GW 800 - w pełni kompatybilny z pompą | Tak
1.2 | Przyrząd umożliwia podawanie płynów oraz żywienia pozajelitowego | Tak
1.3 | Przyrząd z filtrem infuzyjnym do tłuszczy 1.2 mikrometra w linii | Tak
1.4 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy ALARIS GW |  |  | szt. | 500
2.1 | Przyrząd do wlewów infuzyjnych do pompy ALARIS GW 800 - w pełni kompatybilny z pompą | Tak
2.2 | Przyrząd umożliwia podawanie płynów infuzyjnych | Tak
2.3 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igły do portów naczyniowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do portu naczyniowego do przepłukiwań/bolusów, szlif Hubera |  |  | szt. | 1400
1.1 | Ostrze igły ze szlifem (ostrzem) Hubera | Tak
1.2 | Igła zakrzywiona pod kątem 90 st. | Tak
1.3 | Igła ze stali nierdzewnej | Tak
1.4 | Podstawa igły z polipropylenu | Tak
1.5 | Igła w osłonce | Tak
1.6 | Igła przeznaczona do podawania lub usuwania płynów za pośrednictwem wszczepialnych portów dostępu naczyniowego (tzw. igła do przepłukiwań) | Tak
1.7 | Produkt wolny od lateksu | Tak
1.8 | Produkt wolny od ftalanów | Tak
1.9 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.10 | Pakowana pojedynczo | Tak
1.11 | Opakowanie typu blister (miękki, przezroczysty) | Tak
1.12 | Rozmiary do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy: 20G x 25 mm, 22G x 25 mm | Tak
2.0 | Igła do portu naczyniowego, szlif Hubera |  |  | szt. | 10500
2.1 | Igła połączona z drenem | Tak
2.2 | Igła ze szlifem (ostrzem) Hubera | Tak
2.3 | Wyrób przeznaczony do iniekcji i wlewów leków, płynów infuzyjnych, w tym cytostatyków, możliwość podania krwi | Tak
2.4 | Możliwe podanie paklitaxelu za pomocą wyrobu | Tak
2.5 | Igła ze stali nierdzewnej | Tak
2.6 | Igła w osłonce | Tak
2.7 | Skrzydełka igły wykonane z PVC | Tak
2.8 | Materiał drenu - wolny od ftalanów | Tak
2.9 | Dren posiada zacisk jednopozycyjny | Tak
2.10 | Podłączenie żeńskie luer-lock do drenu, zatyczka luer-lock | Tak
2.11 | Igła pozbawiona ftalanów i lateksu | Tak
2.12 | Igła umożliwia podawanie środków kontrastujących pod wysokim ciśnieniem (minimum 22,4 Bara = 325 PSI) | Tak
2.13 | Barwny kod rozmiarów (kolorowe skrzydełka lub inny element związany trwale z odpakowanym wyrobem) | Tak
2.14 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
2.15 | Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister (sztywny, przeźroczysty termoformowany) | Tak
2.16 | Rozmiary: 20G x 20 mm, 20G x 25 mm, 22G x 20 mm, 22G x 25 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
2.17 | Wyrób medyczny kompatybilny ze środowiskiem rezonansu magnetycznego | Tak
2.18 | Wyrób posiada instrukcję użycia w języku polskim | Tak

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria i przyrządy do podawania płynów kompatybilne z pompą Infusomat
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 1000
1.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
1.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
1.3 | Dren z silikonową wstawką | Tak
1.4 | Na wstawce silikonowej graficzne oznaczenie pozwalające na sprawdzenie czy wstawka nie jest skręcona | Tak
1.5 | Dren długości 250 cm | Tak
1.6 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.8 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 4000
2.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
2.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
2.3 | Dren bursztynowy - dedykowany dla leków światłoczułych | Tak
2.4 | Dren w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
2.5 | Dren z silikonową wstawką | Tak
2.6 | Na wstawce silikonowej graficzne oznaczenie pozwalające na sprawdzenie czy wstawka nie jest skręcona | Tak
2.7 | Dren długości 250 cm | Tak
2.8 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.10 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 100
3.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
3.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
3.3 | Dren dedykowany do podawania cytostatyków | Tak
3.4 | Dren z silikonową wstawką | Tak
3.5 | Na wstawce silikonowej graficzne oznaczenie pozwalające na sprawdzenie czy wstawka nie jest skręcona | Tak
3.6 | Dren długości 250 cm | Tak
3.7 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
3.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.9 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 5700
4.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
4.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
4.3 | Dren dedykowany do podawania cytostatyków - dedykowany dla taksolu (przyrząd pozbawiony PCW, ftalanów, z filtrem 0,2 mikrometra) | Tak
4.4 | Dren z silikonową wstawką | Tak
4.5 | Na wstawce silikonowej graficzne oznaczenie pozwalające na sprawdzenie czy wstawka nie jest skręcona | Tak
4.6 | Dren długości 250 cm | Tak
4.7 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
4.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.9 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
4.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.13 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
5.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 500
5.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
5.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
5.3 | Aparat posiada 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Każda z zastawek zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. | Tak
5.4 | Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania | Tak
5.5 | Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku | Tak
5.6 | Dren z silikonową wstawką | Tak
5.7 | Na wstawce silikonowej graficzne oznaczenie pozwalające na sprawdzenie czy wstawka nie jest skręcona | Tak
5.8 | Dren długości 250 cm | Tak
5.9 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
5.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.11 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
5.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.14 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.15 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
6.0 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE |  |  | szt. | 500
6.1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat - pełna kompatybilność | Tak
6.2 | Dren do precyzyjnego podawania leków w pompie ciśnieniowej (komora kroplowa dopasowana do czujnika kropli) | Tak
6.3 | Aparat posiada 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Każda z zastawek zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. | Tak
6.4 | Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania | Tak
6.5 | Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku | Tak
6.6 | Dren z silikonową wstawką | Tak
6.7 | Dren długości 250 cm | Tak
6.8 | Przy zacisku rolkowym - pochewka umożliwiająca zabezpieczenie igły biorczej po infuzji | Tak
6.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.10 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
6.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
7.0 | Dren łączący płyn infuzyjny z przyrządem wielodrożnym |  |  | szt. | 500
7.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
7.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
7.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
7.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
7.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
7.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
7.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
7.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
7.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
7.10 | Przyrząd zgodny z cytostatykami (w tym z paklitakselem) | Tak
7.11 | Przyrząd zgodny z przeciwciałami | Tak
7.12 | Długość: 40-45 cm | Tak
7.13 | Wolny od lateksu | Tak
7.14 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
7.15 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.16 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
7.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.0 | Dren do dostrzykiwania leków do przyrządu wielodrożnego |  |  | szt. | 500
8.1 | Dren umożliwiający połączenie płynu infuzyjnego ze złączem luer-lock w przyrządach wielodrożnych | Tak
8.2 | Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego, z drugiej - męskim złączem luer-lock (możliwość nakręcenia np. na kaniulę dożylną) | Tak
8.3 | Aparat z odpowietrzeniem z filtrem mikrobiologicznym | Tak
8.4 | Męskie złącze luer-lock - obrotowe | Tak
8.5 | Męskie złącze luer-lock - zabezpieczone nakręcaną zatyczką z odpowietrzeniem (tj. możliwość całkowitego wypełnienia linii bez ryzyka wycieku) | Tak
8.6 | Na drenie zacisk klamrowy ("C") - całkowicie blokujący przepływ płynu | Tak
8.7 | Między zaciskiem, a kolcem - złącze bezigłowe | Tak
8.8 | Aparat wyposażony w jednokierunkowy zawór kontrolny | Tak
8.9 | Przyrząd bez PVC | Tak
8.10 | Przyrząd dedykowany do leków światłoczułych | Tak
8.11 | Długość: 40-45 cm | Tak
8.12 | Wolny od lateksu | Tak
8.13 | Posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem | Tak
8.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
8.15 | Opakowanie zbiorcze: do 100 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
8.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.17 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wszczepialne porty naczyniowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Port infuzyjny |  |  | szt. | 10
1.1 | Port wszczepialny | Tak
1.2 | Port wysokoprofilowy wymiary:
1.2.1 | Podstawa: 35-40 mm x 20-25 mm | Tak
1.2.2 | Wysokość portu: 11,5-12,5 mm | Tak
1.2.3 | Średnica membrany: minimum 12 mm | Tak
1.3 | Kształt portu podobny do stożka/ściętej piramidy (tj. podstawa portu szersza od jego szczytu z membraną celem łatwiejszego uchwycenia) | Tak
1.4 | Parametry cewnika:
1.4.1 | Cewnik 7-8F | Tak
1.4.2 | Długość całkowita: minimum 60 cm | Tak
1.4.3 | Dystalna końcówka cewnika atraumatyczna | Tak
1.4.4 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
1.4.5 | Oznaczenie numeryczne skali minimum co 5 cm | Tak
1.5 | Materiał obudowy: tworzywo sztuczne | Tak
1.6 | Materiał komory: tytan | Tak
1.7 | Materiał cewnika: silikon | Tak
1.8 | Materiał membrany: silikon | Tak
1.9 | Wytrzymałość membrany: minimum 2000 nakłuć | Tak
1.10 | Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym | Tak
1.11 | Port kompatybilny z tomografem komputerowym | Tak
1.12 | Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem 22,4 Bara lub większym | Tak
1.13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
1.14 | Instrukcja obsługi do każdego portu | Tak
1.15 | Książeczka pacjenta w języku polskim | Tak
1.16 | Książeczka pacjenta do każdego portu | Tak
1.17 | Port posiada minimum cztery samoprzylepne naklejki zawierające przynajmniej informację: serię, datę ważności, typ/rodzaj portu | Tak
1.18 | Port w komplecie z zestawem wprowadzającym | Tak
1.19 | Zestaw zawiera:
1.19.1 | Silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 2 szt. | Tak
1.19.2 | Igła Hubera 22G - 1 szt. | Tak
1.19.3 | Poszerzadło rozrywalne (introducer) - rozmiarem odpowiedni do wprowadzenia cewnika - 1 szt. | Tak
1.19.4 | Prowadnik "J" (0,035'' - 60 cm) - 1 szt. | Tak
1.19.5 | Igła punkcyjna 18G x 70 mm - 1 szt. | Tak
1.19.6 | Tunelizator, długość: 20-30 cm | Tak
1.19.7 | Nasadka do płukania drenu - 1 szt. | Tak
1.19.8 | Strzykawka 10 ml - 1 szt. | Tak
1.20 | Możliwość podania przez port:
1.20.1 | Leków i płynów infuzyjnych (w tym cytostatyków) | Tak
1.20.2 | Krwi | Tak
1.20.3 | Żywienia pozajelitowego+C3 | Tak
1.20.4 | Środków kontrastowych | Tak
1.21 | Zapewniony przepływ 5 ml/s lub większy przy cewniku 20-30 cm | Tak
1.22 | Wraz z portem jałowy rękaw na głowicę USG o długości minimum 100 cm oraz jałowy żel do USG | Tak
2.0 | Port infuzyjny |  |  | szt. | 1000
2.1 | Port wszczepialny | Tak
2.2 | Port niskoprofilowy wymiary: | Tak
2.2.1 | Podstawa: 19-21 mm x 24-26 mm | Tak
2.2.2 | Wysokość portu: 9,5 - 10,5 mm | Tak
2.2.3 | Średnica membrany: minimum 12 mm | Tak
2.3 | Kształt portu podobny do stożka/ściętej piramidy (tj. podstawa portu szersza od jego szczytu z membraną celem łatwiejszego uchwycenia) | Tak
2.4 | Parametry cewnika:
2.4.1 | Cewnik 6F - 7,5F | Tak
2.4.2 | Przynajmniej 2 różne grubości cewnika, jeden w zakresie 6-7F, drugi 7-7,5F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (np. 6,5 i 7F) | Tak. Wpisać dostępne średnice
2.4.3 | Długość całkowita: minimum 60 cm | Tak
2.4.4 | Dystalna końcówka cewnika atraumatyczna | Tak
2.4.5 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
2.4.6 | Oznaczenie numeryczne skali minimum co 5 cm | Tak
2.5 | Materiał obudowy: tworzywo sztuczne | Tak
2.6 | Materiał komory: tytan | Tak
2.7 | Materiał cewnika: silikon | Tak
2.8 | Materiał membrany: silikon | Tak
2.9 | Wytrzymałość membrany: minimum 2000 nakłuć | Tak
2.10 | Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym | Tak
2.11 | Port kompatybilny z tomografem komputerowym | Tak
2.12 | Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem 22,4 Bara lub większym | Tak
2.13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
2.14 | Instrukcja obsługi do każdego portu | Tak
2.15 | Książeczka pacjenta w języku polskim | Tak
2.16 | Książeczka pacjenta do każdego portu | Tak
2.17 | Port posiada minimum cztery samoprzylepne naklejki zawierające: serię, datę ważności, typ/rodzaj portu | Tak
2.18 | Port w komplecie z zestawem wprowadzającym | Tak
2.19 | Zestaw zawiera:
2.19.1 | Silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 2 szt. | Tak
2.19.2 | Igła Hubera 22G - 1 szt. | Tak
2.19.3 | Poszerzadło rozrywalne (introducer) - rozmiarem odpowiedni do wprowadzenia cewnika - 1 szt. | Tak
2.19.4 | Prowadnik "J" (0,035'' - 60 cm) - 1 szt. | Tak
2.19.5 | Igła punkcyjna 18G x 70 mm - 1 szt. | Tak
2.19.6 | Tunelizator, długość: 20-30 cm | Tak
2.19.7 | Nasadka do płukania drenu - 1 szt. | Tak
2.19.8 | Strzykawka 10 ml - 1 szt. | Tak
2.20 | Możliwość podania przez port:
2.20.1 | Leków i płynów infuzyjnych (w tym cytostatyków) | Tak
2.20.2 | Krwi | Tak
2.20.3 | Żywienia pozajelitowego | Tak
2.20.4 | Środków kontrastowych | Tak
2.21 | Zapewniony przepływ 5 ml/s lub większy przy cewniku 20-30 cm, dla większej grubości cewnika | Tak
2.22 | Wraz z portem jałowy rękaw na głowicę USG o długości minimum 100 cm oraz jałowy żel do USG | Tak

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Gąbka hemostatyczna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki, 33141127-6 Hemostatyki wchłanialne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Gąbka hemostatyczna |  |  | szt. | 1200
1.1 | Gąbka hemostatyczna, do redukcji i hamowania miejscowego krwawienia | Tak
1.2 | Gąbka z żelatyny innej niż wołowa | Tak
1.3 | Całkowicie wchłanialna (całkowite wchłonięcie maksymalnie po 4 tygodniach) | Tak
1.4 | Wyrób może być stosowany zarówno na sucho, jak i na mokro | Tak
1.5 | Wyrób może być przechowywany w temperaturze pokojowej (18 - 25 stopni C) bez utraty właściwości - tj. nie jest wymagane przechowywanie wyrobu w warunkach chłodniczych/lodówkach itp. | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. gąbka spoczywa luźno w opakowaniu | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne - tj. wewnątrz jałowego opakowania, kolejne, jałowe opakowanie - umożliwia wyrzucenie jałowo zapakowanego opatrunku w pole operacyjne | Tak
1.8 | Opakowanie zbiorcze: kartonik - do 20 szt./op. | Tak
1.9 | Rozmiar: 0,1 cm x 5 cm x 7 cm | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Gąbka hemostatyczna |  |  | szt. | 1000
2.1 | Gąbka hemostatyczna, do redukcji i hamowania miejscowego krwawienia | Tak
2.2 | Gąbka z żelatyny innej niż wołowa | Tak
2.3 | Całkowicie wchłanialna (całkowite wchłonięcie maksymalnie po 4 tygodniach) | Tak
2.4 | Wyrób może być stosowany zarówno na sucho, jak i na mokro | Tak
2.5 | Wyrób może być przechowywany w temperaturze pokojowej (18 - 25 stopni C) bez utraty właściwości - tj. nie jest wymagane przechowywanie wyrobu w warunkach chłodniczych/lodówkach itp. | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. gąbka spoczywa luźno w opakowaniu | Tak
2.7 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne - tj. wewnątrz jałowego opakowania, kolejne, jałowe opakowanie - umożliwia wyrzucenie jałowo zapakowanego opatrunku w pole operacyjne | Tak
2.8 | Opakowanie zbiorcze: kartonik - do 20 szt./op. | Tak
2.9 | Rozmiar: 0,1 cm x 5 cm x 8 cm | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.0 | Gąbka hemostatyczna |  |  | szt | 4300
3.1 | Gąbka hemostatyczna, do redukcji i hamowania miejscowego krwawienia | Tak
3.2 | Gąbka z żelatyny innej niż wołowa | Tak
3.3 | Całkowicie wchłanialna (całkowite wchłonięcie maksymalnie po 4 tygodniach) | Tak
3.4 | Wyrób może być stosowany zarówno na sucho, jak i na mokro | Tak
3.5 | Wyrób może być przechowywany w temperaturze pokojowej (18 - 25 stopni C) bez utraty właściwości - tj. nie jest wymagane przechowywanie wyrobu w warunkach chłodniczych/lodówkach itp. | Tak
3.6 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. gąbka spoczywa luźno w opakowaniu | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne - tj. wewnątrz jałowego opakowania, kolejne, jałowe opakowanie - umożliwia wyrzucenie jałowo zapakowanego opatrunku w pole operacyjne | Tak
3.8 | Opakowanie zbiorcze: kartonik - do 20 szt./op. | Tak
3.9 | Rozmiar: 1,0 cm x 5 cm x 8 cm | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniule do wkłuć dożylnych - bezpieczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki, 33141220-8 Kaniula, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 3000
1.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
1.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
1.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
1.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
1.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
1.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
1.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
1.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
1.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
1.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
1.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
1.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
1.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
1.21 | Rozmiar: 22G (0,9 x 25 mm) | Tak
1.22 | Przepływ: minimum 42 ml/min | Tak
2.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 17000
2.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
2.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
2.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
2.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
2.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
2.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
2.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
2.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
2.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
2.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
2.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
2.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
2.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
2.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
2.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
2.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
2.21 | Rozmiar: 20G (1,1 x 32 mm) | Tak
2.22 | Przepływ: minimum 67 ml/min | Tak
3.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 18000
3.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
3.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
3.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
3.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
3.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
3.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
3.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
3.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
3.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
3.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
3.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
3.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
3.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
3.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
3.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
3.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
3.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
3.21 | Rozmiar: 18G (1,3 x 32 mm) | Tak
3.22 | Przepływ: minimum 103 ml/min | Tak
4.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 3000
4.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
4.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
4.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
4.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
4.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
4.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
4.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
4.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
4.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
4.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
4.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
4.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
4.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
4.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
4.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
4.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
4.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
4.21 | Rozmiar: 18G (1,3 x 45 mm) | Tak
4.22 | Przepływ: minimum 103 ml/min | Tak
5.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 1100
5.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
5.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
5.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
5.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
5.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
5.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
5.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
5.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
5.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
5.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
5.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
5.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
5.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
5.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
5.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
5.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
5.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
5.21 | Rozmiar: 17G (1,5 x 45 mm) | Tak
5.22 | Przepływ: minimum 133 ml/min | Tak
6.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 700
6.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
6.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
6.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
6.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
6.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
6.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
6.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
6.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
6.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
6.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
6.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
6.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
6.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
6.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
6.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
6.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
6.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
6.21 | Rozmiar: 16G (1,8 x 45 mm) | Tak
6.22 | Przepływ: minimum 236 ml/min | Tak
7.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 100
7.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
7.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
7.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
7.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
7.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
7.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
7.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
7.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
7.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
7.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
7.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
7.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
7.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
7.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
7.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
7.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
7.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
7.21 | Rozmiar: 14G (2,0 x 45 mm) | Tak
7.22 | Przepływ: minimum 270 ml/min | Tak