**TABELA CENY** ZAŁĄCZNIK NR 8

ZADANIE 4

Roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki wramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko2021-2027, Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa w podziale na zadania”.

nr sprawy: 5/OZ/2025

ZAMAWIAJĄCY:

„PGKiM” Sp. z o.o.

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. 1 Maja 28/30

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |

W Tabeli Ceny należy wskazać wartość elementu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji oraz dodatkowo wartości cząstkowe dla wybranych pozycji Tabeli Ceny.

W każdej z pozycji należy ująć:

1. prace instalacyjne w zakresie zasilenia w energię elektryczną oraz systemów kontrolno-pomiarowych i automatyki nowych i przebudowanych obiektów i instalacji;
2. odtworzenie nawierzchni drogowych;
3. niezbędne roboty tymczasowe;
4. koszty rozruchów, szkolenia i operatu kolaudacyjnego;
5. niezbędne próby i badania.

| L.p. | Element przedmiotu zamówienia | Wartość |
| --- | --- | --- |
| PLN |
| **Zakres robót:**  **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołajczyka (512,05 mb)** | | |
|  | Roboty przygotowawcze |  |
|  | Roboty rozbiórkowe – nawierzchnie drogowe |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna |  |
|  | Roboty odtworzeniowe – nawierzchnie drogowe |  |
|  | Zabezpieczenie robót |  |
| **Zakres robót:**  **Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołajczyka (31 szt. 208,95 mb)** | | |
|  | Roboty przygotowawcze |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Roboty montażowe – przyłącza kanalizacyjne |  |
|  | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe – nawierzchnie drogowe i chodniki |  |
|  | Roboty odtworzeniowe – trawniki i nasadzenia |  |
|  | Zabezpieczenie robót |  |
| **Zakres robót:**  **Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Mikołajczyka** | | |
|  | Prace demontażowe |  |
|  | Montaż słupów nN |  |
|  | Linia zasilająca YAKXS, 4x120mm2 + YAKXS 4x35mm2 |  |
|  | Odtworzenie przyłączy – słup 01 |  |
|  | Odtworzenie przyłączy – słup 02 |  |
|  | Odtworzenie przyłączy – słup 03 |  |
|  | Odtworzenie przyłączy – słup 04 |  |
|  | Odtworzenie przyłączy – słup 05 |  |
|  | Koszty dodatkowe |  |
| **Zakres robót:**  **Przebudowa sieci teletechnicznej Orange w ul. Mikołajczyka** | | |
|  | Prace demontażowe |  |
|  | Prace montażowe |  |
| **Zakres robót:**  **Przebudowa ul. Mikołajczyka** | | |
|  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Krawężniki |  |
|  | Podbudowa |  |
|  | Nawierzchnia |  |
|  | Nawierzchnia z kruszywa kam. |  |
|  | Roboty wykończeniowe |  |
| **RAZEM NETTO** | |  |
| **PODATEK VAT …%** | |  |
| **RAZEM BRUTTO** | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

[*kwalifikowany podpis elektroniczny*]