## ZADANIE 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.57.4.2023
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy resuscytatorów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Resuscytator do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, objętość worka 1510 ml, z zaworem ograniczającym ciśnienie, rezerwuar tlenu o objętości 2600 ml, dren tlenowy, maska dla dorosłych, port do pomiaru CO2 lub szybkiego podawania leku, potwierdzona przez producenta możliwość warunkowego używania w otoczeniu MRI (statyczne pole magnetyczne o natężeniu do 7 T), brak ftalanów | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Resuscytator do użytku przez jednego pacjenta, dla dzieci, objętość worka 670 ml, zawór ograniczający ciśnienie, rezerwuar tlenu o objętości 2600 ml, dren tlenowy, maska dla małych dzieci, port do pomiaru CO2 lub szybkiego podawania leku, potwierdzona przez producenta możliwość warunkowego używania w otoczeniu MRI (statyczne pole magnetyczne o natężeniu do 7 T), brak ftalanów | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Resuscytator do użytku przez jednego pacjenta, dla noworodków/niemowląt, objętość worka 220 ml, zawór ograniczający ciśnienie, rezerwuar tlenu o objętości 300 ml, dren tlenowy, maska dla niemowląt, możliwość podłączenia manometru do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych, potwierdzona przez producenta możliwość warunkowego używania w otoczeniu MRI (statyczne pole magnetyczne o natężeniu do 7 T), brak ftalanów | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0