INFORMACJA BIOZ (BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA)

Zakres prac objętych niniejszą dokumentacją projektową może stwarzać szereg zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób je wykonujących. W związku z powyższym należy przestrzegać przepisów BHP i stosować się do obowiązujących norm i przepisów obejmujących realizację inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy.

Prace ziemne powinny być wykonywane z przestrzeganiem postanowień projektu, norm, warunków technicznych prowadzenia robót oraz procedur i instrukcji opracowanych ze służbami inwestora. Ściany wykopów mogą być pionowe, pochyłe lub inne zależnie od głębokości i szerokości oraz typu terenu i gruntu. Możliwą głębokość wykonania pionowych wykopów określają normy dotyczące robót ziemnych. Wszystkie prace montażowe należy prowadzić w wykopie suchym. W miejscach wykonywania zgrzewów montażowych wykop należy poszerzyć i pogłębić, by ułatwić prace montażowe i zapewnić bezpieczeństwo pracowników.  Wykopy wykonywane bez umocnień, w granicach odcinków wymagających zejście robotników do wykopu celem łączenia rurociągu i wykonywania innych robót powinny posiadać w tych miejscach skośne ściany lub bezpieczne umocnienia. W pobliżu jakichkolwiek elementów uzbrojenia podziemnego wszelkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych operatora danego uzbrojenia. Teren budowy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w celu zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego i w zasięgu pracy ramienia koparki zakazuje się przebywania pracowników oraz wykonywania jakichkolwiek robót. Operatorami sprzętu zmechanizowanego mogą być jedynie osoby przeszkolone z odpowiednimi uprawnieniami.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

-         prace prowadzone w wykopach,

-         praca z użyciem narzędzi,

-         praca w obrębie koparek i ciężkiego sprzętu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników realizujących zadanie

Dokumenty:

Każdy pracownik firmy współuczestniczący pośrednio i bezpośrednio w realizacji zadania powinien obowiązkowo posiadać następujące dokumenty niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku:

-         zaświadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP,

-         udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy,

-         udokumentowane przeszkolenie w zakresie zagrożeń i ryzyka zawodowego występujących na stanowisku pracy,

-         orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,

-         zaświadczenia kwalifikacyjne - specjalistyczne (np. do obsługi maszyn   budowlanych, uprawnień spawalniczych, energetycznych, U.D.T. itp.),

-         uprawnienia budowlane dla pracowników nadzoru.

W przypadku pracowników realizujących Projekt kserokopie dokumentów   powinny znajdować się w biurze kierownictwa budowy w wyznaczonym miejscu.

Wyposażenie w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami, posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa   odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Odzież robocza powinna posiadać logo Firmy współuczestniczącej w realizacji zadania oraz prawidłową kolorystykę. Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy przed urazami mechanicznymi. Doboru odpowiedniej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej, należy dokonywać zgodnie z obowiązującą – Tabelą norm odzieży i sprzętu ochronnego oraz analizą zagrożeń i ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia mogą być dopuszczone do eksploatacji, jeżeli posiadają wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi w zakresie bhp tj:

-            aktualne badania ochrony przeciwporażeniowej maszyn, urządzeń, elektronarzędzi, legalizacje, itp.,

-            w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urządzenia, które wymaga badań technicznych U.D.T. – aktualny wpis U.D.T.

Wypadki przy pracy - procedury zgłaszania i postępowania. O każdym zaistniałym wypadku na placu budowy należy poinformować natychmiast kierownictwo budowy. Kierownictwo budowy jest zobowiązane:

-         zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

-         zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie do miejsca wypadku osób postronnych,

-         uniemożliwić dokonywanie zmiany położenia maszyn i urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,

-         niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ, właściwego miejscowo prokuratora i Policję, inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeśli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy, inne organy i jednostki organizacyjne zainteresowane skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Zgodnie z art. 21 a.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Kierownik budowy jest obowiązanym w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.