## pozwolenie
dot. dokumentu Instrukcja NW-0/27009 wyd.2
Załącznik nr 10.3 Pozwolenie na prace pożarowo niebezpieczne
Data i miejsce wystawienia | [5 empty] | Nr pozwolenia (wypełnia BZN/ZNB):
1 | Miejsce prowadzenia prac (należy podać dokładną lokalizację) | Budynek :
Obszar:
2 | Osoba zlecająca prace ze strony Dozamel (komórka organizacyjna) | imię i nazwisko |  |  |  | Komórka organizacyjna |  |  | telefon
3 | Wykonujący pracę (osoba kierująca ze strony wykonawcy) | imię i nazwisko |  |  |  | nazwa firmy |  |  | telefon
4 | Planowany czas prowadzenia prac | Data: od godz do godz.
5 | Rodzaj prowadzonych prac (niewłaściwe przekreślić) | cięcie, spawanie, palnik, lutowanie, topienie, inne - należy wskazać jakie: …..........................................................................................
6 | Zadania do wykonania
7 | Procedura zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac pod kątem bezpieczeństwa ppoż. | 1. Praca wykonywana w co namniej 2 osoby. 2. Obszar prac zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i oznakowany znakami informujacymi o niebezpieczeństwie. 3. Zapewniony sprzęt gaśniczy w miejscu prowadzonych prac odpowiedni do ich rodzaju (minimum gaśnica 6kg i koc gaśniczy). Uwaga! Prawidłowy dobór i dostarczenie zabezpieczeń zapewnia wykonawca we własnym zakresie. 4. Wokół miejsca prac (w promieniu 10m) nie występują łatwopalne i wybuchowe materiały (np. ciecze), szmaty, odpady, a jeśli występują są zabezpieczone kocami gaśniczymi lub kurtynami chroniącymi przed ogniem i iskrami. Zabezpieczenie otworów w ścianach lub stropach. 5. Podłoga czysta tj. nie leżą folia, papier, drewno etc. 6. Prowadzący prace jest zobowiązany zapewnić kontrolę obszaru po 30 min., 4h i 8h* po ich zakończeniu i odnotować ten fakt w niniejszym pozwoleniu. 7. Jeśli są stosowane zbiorniki ciśnieniowe, butle itp. muszą być przechowywane z dala od źródeł ciepła, ognia, nienarażone na iskry i zabezpieczone przed upadkiem (dla transportu i przechowywania) 8. Jeśli są wykonywane prace na rurociągach: media muszą zostać odcięte 9. Jeśli są wykonywane prace w strefach zagrożenia wybuchem: stosowane ubrania i sprzęt muszą mieć oznaczenie EX, nieiskrzące narzędzia. Stężenie par cieczy/gazów nie przekracza 10% DGW Uwaga! Prace pożarowo niebezpieczne prowadzone na terenach zagrozonych bardzo wysokim prawdopobieństwem powstana pożaru wymagają stałego nadzoru strażaka. *Kontrola po 30min(zawsze przez wykonawce/zlacającego prace) następne kontrole obszaru jeśli są po godzinie 15:00 - sprawdzenie przez ochronę obiektową. Zgłosić do działu ZNB.
Konieczność zablokowania czujek dymu lub systemu przeciwpożarowego. Osoba odpowiedzialna za zablokowanie i odblokowanie czujek (jeśli dotyczy)* - potwierdzenie dział ZNB Uwaga! Potwierdzić zapisem w książce SSP Dział ZNB czynny od pn-pt w godz. 7 - 15
|  | Data zablokowania…...................................godzina zablokowania…..................................... |  |  |  |  | Podpis osoby potwierdzającej fakt zablokowania czujek
|  | Data odblokowania…...................................godzina odblokowania….................................. |  |  |  |  | Podpis osoby potwierdzającej fakt odblokowania czujek
Konieczność wyłączenia instalacji elektrycznej w pobliżu prowadzonych prac. Osoba odpowiedzialna za wyłączenie i włączenie instalacji elektrycznej (jeśli dotyczy)* - potwierdzenie CUL
|  | Data zablokowania…...................................godzina zablokowania…..................................... |  |  |  |  | Podpis osoby potwierdzającej fakt włącznenia isntalacji
|  | Data odblokowania…...................................godzina odblokowania….................................. |  |  |  |  | Podpis osoby potwierdzającej fakt załączenia instalacji
Konieczność wyłączenia instalacji gazowej w pobliżu prowadzonych prac. Osoba odpowiedzialna za wyłączenie i włączenie instalacji gazowej (jeśli dotyczy)* - potwierdzenie CUN
|  | Data zablokowania…...................................godzina zablokowania…..................................... |  |  |  |  | Podpis osoby potwierdzającej fakt włącznenia isntalacji
|  | Data odblokowania…...................................godzina odblokowania….................................. |  |  |  |  | Podpis osoby potwierdzającej fakt załączenia instalacji
8 | Osoba kierująca odpowiedzialna za przygotowanie, prowadzenie i zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych po stronie wykonawcy/KO Dozamel | Oświadczam, że osoby wykonujące pracę zostały poinformowane i przeszkolone o występujących w miejscu pracy zagrożeniach, wyposażone w środki ochrony indywidulanej wymagane do prowadzonych prac i stosowany sprzęt. Środki ochrony indywidulanej i narzędzia są sprawne i stosowane zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami obowiązujacych przepisów. Potwierdzam, że prace pożarowo niebezpieczne opisane w niniejszym protokole zostały przygotowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Instrukcją Bezpieczeństwa pożarowego obiektu i innymi mającymi zastosowanie. Data i czytelny podpis osoby kierującej: .........................................................................................................................................................................................................................
9. Uzgodniono z działem CUD Dozamel wymagane w przypadku konieczności wyłączenia suwnicy wymagane uzgodnienie Uzgodnił….......................................................................... Data i podpis….................................................................. |  |  | 10. Uzgodnienie z Kierującym obszarem, na którym będą prowadzone prace wymagane uzgodnienie Uzgodnił….................................................. Data i podpis…............................................ |  |  | 11. Uzgodnienie ze Inspektorem Ppoż. wymagane uzgodnienie Uzgodnił…......................................................... Data i podpis….................................................. Dział ZNB czynny od pn-pt w godz. 7 - 15 |  |  | 12. Uzgodnienie z działem BHP (dostarczyć po wypełnieniu wymaganych pól od 1-11) wymagane uzgodnienie Uzgodnił…................................. Data i podpis…........................... Uwaga! Dział BHP czynny od pn-pt w godz. 6- 14
13. Zezwalam na rozpoczęcie robót (podpis kierownika robót po stronie wykonawcy lub KO Dozamel zlecającego prace): ….................................................................................................................................. Uwaga: Po dokonaniu kontroli miejsca prowadzonych prac przez ZNB. |  |  |  |  | 14. Prace zakończono: Data: …................................................. Godzina........................................................ Skontrolował…...........................................................................................................
kontrola po 30 min Godzina:…........................................................... Imię i nazwisko (drukowanymi literami): …..................................................................... Podpis.............................................................. |  |  | kontrola po 4h Godzina:…...................................................................... Imię i nazwisko (drukowanymi literami): …................................................................................... Podpis........................................................................... |  |  |  | kontrola po 8h Godzina:…...................................................................... Imię i nazwisko (drukowanymi literami): …................................................................................... Podpis...........................................................................
Po zakończonej pracy dokument pozostaw w Centrum Monitoringu Agencji Ochrony w budynku A11 (parter wejście wsch)
Telefony alarmowe |  | Straż pożarna 998 |  | Pogotowie 999 |  | Policja 997 |  | Ogólny alarmowy 112 |  | Ochrona 71 35 65 444
Uwaga! Niniejsze pozwolenie jest wystawione dla wykonania konkretnych prac we wskazanym obszarze w zadeklarowanym terminie (dzień, godzina od - do). Zezwolenie musi być dostępne w miejscu prowadzenia prac i przedstawione na żądanie pracowników …..............................................