| D/Kw.2232.4.3.2025.PL | Warszawa, dn. 6 maj 2025 r. |
| --- | --- |

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2024 r. poz. 1320, późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, dotyczącego przebudowy linii ogrodzenia wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, nr sprawy: 2232.4.2025.

- Zamawiajacy, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 Ustawy, przedstawia treść pytań, które wpłynęły w dniu 5 maja 2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1.: Do jakiej wysokości od poziomu cokołu ma sięgać siatka ostrzowa?

Odpowiedź: Wysokość siatki ok. 3660 mm od poziomu cokołu.

Pytanie nr 2.: Na jakiej wysokości słupka od poziomu cokołu zaczyna się odkos?

Odpowiedź: Odkos zaczyna się na wysokości ok. 3940mm.

Pytanie nr 3.: Czy w ramach zadania trzeba wykonać prace rozbiórkowe starego ogrodzenia? Jeśli tak to proszę o krótki opis starego ogrodzenia do rozbiórki.

Odpowiedź: Tak, trzeba wykonać prace rozbiórkowe starego ogrodzenia. Obecna linia wewnętrzna ogrodzenia ochronnego wykonana jest z płaskiej siatki oczkowej 5x5cm wys. 2,75m z cokołem, dodatkowo wyposażona jest w pojedynczą warstwę concertiny płaskiej o wys. 0,90m.

- Zamawiajacy, działając na podstawie art. 284 ust. 3 Ustawy zmienia terminy:

- składania ofert:

JEST: 07.05.2025 r. do godz. 9:00,

ZMIANA: 08.05.2025 r. do godz. 9:00;

- otwarcia ofert:

JEST: 07.05.2025 r., o godz. 9:05,

ZMIANA: 08.05.2025 r. do godz. 9:05;

- związania ofertą:

JEST: 05.06.2025 r.,

ZMIANA: 06.06.2025 r.

- Powyższe informacje oraz wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.

DYREKTOR

Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce

ppłk Łukasz Pieńkos

Wyk. w 1 egz. przesłano przez platformazakupowa.pl