## 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.45.1.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników jednoświatłowych 4F z zastawką Groshong oraz stabilizatorów do cewnika PICC , zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo w celu podawania terapii dożylnej, aspiracji krwi. Długość cewnika : 60cm, rozmiar 4F, objętość wypełniania 0,24ml, przepływ grawitacyjny 660ml/h. Cewnik silikonowy odporny na załamania, budowa wstecznie stożkowa, z możliwością docinania od strony proksymalnej, końcówka cewnika zaokrąglona, zamknięta, nieprzepuszczająca promieni RTG, zakończony w bocznej ścianie cewnika zastawką zamykającą światło cewnika w pozycji neutralnej, otwierająca się na skutek dodatniego ciśnienia oraz umożliwiająca aspirację przy ciśnieniu ujemnym. Nie wymagający do przepłukiwania użycia heparyny. Elementy zestawu: -jednokanałowy cewnik 4F z wewnętrznym zgłębnikiem usztywniającym/blokadą T-lock - 1szt - zatyczka - 1szt. -taśma miernicza – 1szt -przyrząd stabilizujący StatLock - 1szt -skrzydełka mocujące 5F MIKROINTRODUKTOR - prowadnik Flexura, nitinol z prostą końcówką giętki; -introduktor; bezpieczny, dożylny cewnik obwodowo; - igła; 1 szt.; -mikrointroduktor MicroEZ, 5F (1,8mm o średnicy wewnętrznej x 2,5, średnica zewnętrzna x 7cm długość) z rozszerzaczem naczyniowym (0,5mm średnica wewnętrzna); -skalpel bezpieczny 1szt. | szt. | 110
2 | Urządzenie stabilizujące do cewników, zatrzaskowe, regulowane mocowanie skrzydełek cewnika, w kształcie półksiężyca, podkładka piankowa, trykotowa, nie zawierający lateksu. W skład wchodzi: opatrunek stabilizujący, chusteczka odtłuszczająca, pasek piankowy | szt. | 110
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0