Załącznik nr 2.2

do umowy nr …………

z dnia ………………

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA JAKOŚCI OLEJU NAPĘDOWEGO

Świadectwo jakości oleju napędowego musi zawierać minimum:

- nazwę i adres producenta oleju napędowego,,

- nazwę produktu (nazwę handlową oleju napędowego)1,

- numer świadectwa jakości,

- datę wystawienia świadectwa jakości,

- nazwę jednostki wydającej świadectwo jakości oleju napędowego,

- nazwisko i imię wydającego świadectwo jakości,

- nr dowodu wydania, do którego odwołuje się świadectwo jakości i przy  którym zachowuje swoją ważność,

- wyniki badań poniższych parametrów (kolejność i numeracja dowolna):

| Lp. | Parametr | Jednostka miary | Wyniki badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Liczba cetanowa |  |  |
| 2. | Indeks cetanowy |  |  |
| 3. | Gęstość w temperaturze 15°C | kg/m3 |  |
| 4. | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) |  |
| 5. | Zawartość siarki | mg/kg |  |
| 6. | Zawartość manganu | mg/1 |  |
| 7. | Temperatura zapłonu | °C |  |
| 8. | Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) | %(m/m) |  |
| 9. | Pozostałość po spopieleniu | %(m/m) |  |
| 10. | Zawartość wody | mg/kg |  |
| 11. | Zawartość zanieczyszczeń | mg/kg |  |
| 12. | Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50°C) | klasa |  |
| 13. | Stabilność oksydacyjna | g/m3 |  |
|  |  | h |  |
| 14. | Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSD 1,4) w temperaturze 60 °C | µm |  |
| 15. | Lepkość w temperaturze 40 °C | mm2/s |  |
| 16. | Skład frakcyjny : |  |  |
|  | - do temperatury 250 °C destyluje, | %(V/V) |  |
|  | - do temperatury 350 °C destyluje, | %(V/V) |  |
|  | - 95 %(V/V) destyluje do temperatury | °C |  |
|  | - do temperatury 180 °C destyluje | %(V/V) | - |
|  | - do temperatury 340 °C destyluje | %(V/V) | - |
| 17. | Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) | %(V/V) |  |
| 18. | Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP | °C |  |
| 19. | Temperatura mętnienia | °C | - |

Wykonawca:                                                                                                     Zamawiający:

……………………..                                                                                      ………………….

W przypadku gdy dowód wydania, o którym mowa w pkt 7, zawiera informacje określone w pkt: 1 i 2, to zamieszczenie tych informacji w treści świadectwa jakości nie jest obowiązkowe.

Ponadto, w sytuacji gdy Wykonawca przedłoży umowę z producentem oleju napędowego lub oświadczenie tego producenta oleju napędowego, z której (z którego)  wynikać będzie, że dostarczony olej napędowy pochodzi z określonej, co do tożsamości lokalizacji (terminalu) i że z tej lokalizacji wydawany jest wyłącznie oferowany przez Wykonawcę olej napędowy, to również informacje określone w pkt. 1 nie będą wymagane do zamieszczenia w świadectwie jakości. W sytuacji przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowej umowy lub oświadczenia, dostawy będą mogły być realizowane wyłącznie z określonego w umowie lub oświadczeniu terminala. W przeciwnym wypadku, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy oleju napędowego zgodnie z ust. 9 punkt 2 załącznika nr 2 do umowy.